ΑΡΙΘΜΗΣΗ  ΖΥΜΩΝ  ΚΑΙ  ΜΥΚΗΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μύκητες και οι ζύμες αποτελούν δείκτη των συνθηκών επεξεργασίας των τροφίμων. Όταν βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό έχουν δυσμενή επίδραση στην καλή συντήρησή τους, κυρίως των προϊόντων με χαμηλό pH, όπως: χυμοί φρούτων αεριούχα ποτά κ.τ.λ., καθώς και εκείνων με υψηλή οσμωτική πίεση, όπως π.χ. μέλι, μαρμελάδες, συμπυκνωμένο γάλα και αλατισμένα προϊόντα. Επίσης, χρησιμεύουν και σαν δείκτες για την βακτηριολογική κατάσταση μερικών προϊόντων.

Σημειώνεται επίσης, ότι μερικοί μύκητες μπορούν να σχηματίσουν, όταν αναπτύσσονται σε τρόφιμα, τοξίνες, που ονομάζονται μυκοτοξίνες. Η άριστη θερμοκρασία για την ανάπτυξη των μυκήτων και ζυμών κυμαίνεται από 15 ο  μέχρι

25 ο C.

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι ο δείκτης ζυμών και μυκήτων δεν έχει την ίδια πάντα αξία με το δείκτη OMX (Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα), γιατί κάθε αποικία μύκητα ή ζύμης, που αριθμείται, είναι δυνατόν να προέρχεται από ένα σπόριο ή από το άθροισμα σπορίων ή από τον κατακερματισμό του μυκηλίου, κατά την ομογενοποίηση του δείγματος.

Οι μύκητες, με εξαίρεση τους ωφέλιμους, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων (που υφίστανται ζύμωση ή ωριμάζουν με τη βοήθεια ορισμένων ειδών μυκήτων), είναι γενικώς ανεπιθύμητοι στα τρόφιμα. Η ικανότητά τους δε να αναπτύσσονται σε συνθήκες ψύξης ή κατάψυξης, στις οποίες επιβραδύνεται ή αναστέλλεται η ανάπτυξη των βακτηρίων, τους καθιστά, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ περισσότερο επικίνδυνους απ΄ ότι τα βακτήρια.

Οι ζύμες συνήθως παίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο στην αλλοίωση των τροφίμων, γιατί αποτελούν μικρό τμήμα του αρχικού μικροβιακού φορτίου, αναπτύσσονται αργά σε σχέση με τα περισσότερα βακτήρια και η ανάπτυξή τους αναστέλλεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τα προϊόντα μεταβολισμού των βακτηρίων.

Η ανάπτυξη των ζυμών προκαλεί ανεπιθύμητες μεταβολές των οργανοληπτικών ιδιοτήτων των τροφίμων, των ποτών και της άλμης, που εκδηλώνονται με την παρουσία γλοιωδών μεμβρανών, θολερότητας, ιζημάτων, με την ανάπτυξη ανωμάλων οσμών και γεύσεων, καθώς και με τη μεταβολή της οξύτητας των τροφίμων, επειδή αποδομούνται τα οργανικά οξέα. Πολλά είδη ζυμών μπορούν να μεταβολίζουν το γαλακτικό, το οξικό και το κιτρικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία του χαρακτηριστικού αρώματος, αλλά κυρίως στη συντήρηση ορισμένων τροφίμων. Αυτό έχει ως συνέπεια την άνοδο του pH και τη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για την ανάπτυξη βακτηρίων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Για την αρίθμηση των ζυμών και των μυκήτων χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι:

α.	Η μέθοδος ενσωμάτωσης

β.	Η μέθοδος της επιφανειακής εξάπλωσης

Απαιτούμενα υλικά

1.	Αραιωτικό υγρό

2.	Potato Dextrose Agar*

3.	Rose Bengal Chloramphenicol Agar**

4.	Sabouraud Dextrose Agar***

Προετοιμασία δεκαδικών αραιώσεων

Γίνεται όπως και για τον προσδιορισμό της ΟΜΧ.

Μέθοδος ενσωμάτωσης

Ενοφθαλμίζεται διπλή σειρά τρυβλίων με όγκο ενοφθαλμίσματος 1 mL από κάθε αραίωση. Το ενοφθάλμισμα ενσωματώνεται σε 15 - 20 mL υποστρώματος Potato Dextrose Agar θερμοκρασίας 45ο C.

Η επώαση γίνεται στους 22 – 25ο C, για 4 - 5 ημέρες.

Ανάγνωση αποτελεσμάτων

Οι αποικίες των μυκήτων παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές υφές, ενώ οι αποικίες των ζυμών μοιάζουν με τις αποικίες των βακτηρίων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η διαφοροποίηση γίνεται με τη βοήθεια του στερεοσκοπίου.

Για τον υπολογισμό του πληθυσμού των ζυμών και μυκήτων, πολλαπλασιάζεται ο μέσος όρος των αποικιών τους στο κατάλληλο τρυβλίο, με τον αντίστοιχο συντελεστή αραίωσης. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ανά mL ή g τροφίμου.

Μέθοδος επιφανειακής εξάπλωσης

Εμβολιάζεται διπλή σειρά τρυβλίων με Rose Begnal Chloramphenicol Agar. Ο όγκος του εμβολιάσματος είναι 0,1 - 0,2 mL και η εξάπλωσή του γίνεται με τη βοήθεια ράβδου, που προηγουμένως έχει αποστειρωθεί σε φλόγα. Το υπόστρωμα (εντός των τρυβλίων), πριν χρησιμοποιηθεί, παραμένει σε κλίβανο σε θερμοκρασία 37ο C για 3 ώρες, προκειμένου να στεγνώσει καλά η επιφάνειά του. Το υπόστρωμα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι περιορίζει την εξάπλωση των αποικιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν, παράλληλα, τόσο τα στελέχη που αναπτύσσονται γρήγορα, όσο και τα στελέχη που αναπτύσσονται αργά.

Εάν το τρόφιμο, που εξετάζεται με τη μέθοδο αυτή, είναι αρκετά αλκαλικό, πρέπει προηγουμένως να ρυθμίζεται σε pH 7,0 - 7,5, γιατί διαφορετικά ελαχιστοποιείται η ανασταλτική δράση του αντιβιοτικού.

Η επώαση γίνεται στους 22 – 25ο C, για 4 - 5 ημέρες.

Ανάγνωση αποτελεσμάτων

Οι αποικίες των μυκήτων, όπως προαναφέρθηκε,  παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές υφές. Οι αποικίες των ζυμών είναι σφαιρικές ή ¨υπογειρόμενες¨, με σαφώς καθορισμένη περιφέρεια, υγρές - βουτυρώδεις, στιλπνές και έχουν χρώμα λευκό, κρέμ ή ανοιχτό κόκκινο. Με τη πάροδο του χρόνου οι αποικίες αποκτούν χρώμα στακτί και μετατρέπονται σε ξηρές ή κοκκώδεις.

Ο αριθμός των αποικιών ζυμών και μυκήτων πολλαπλασιάζεται επί το 10 ή το 5 και επί τον συντελεστή αραίωσης. Το γινόμενο εκφράζει τον αριθμό των ζυμών ή των μυκήτων ανά g ή mL τροφίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το υπόστρωμα Potato Dextrose Agar, κατά την παρασκευή του έχει pH 5,6. Για την καλλιέργεια όμως των Ζυμών και Μυκήτων το τελικό pH πρέπει να είναι 3,5 +/-  0,2.

Η ρύθμιση του τελικού pH γίνεται μετά την αποστείρωση (121ο C, για 15min) ή την επαναρευστοποίηση του υποστρώματος,  σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 50 – 55ο C με την προσθήκη διαλύματος τρυγικού οξέος 10%, σε άσηπτες συνθήκες.

Μετά την τελική ρύθμιση του pH, το υπόστρωμα δεν πρέπει να αναθερμανθεί, γιατί σε όξινο περιβάλλον (pH 3,5) το agar υδρολύεται και το υπόστρωμα δεν μπορεί να στερεοποιηθεί ξανά.

________________________________________________________

* Potato Dextrose Agar

Potato Infusion                             4,0 g

(infusion from 200 g potatoes)

Dextrose                                     20,0 g

Agar                                            15,0 g

D.W.  q.s.p.                             1000,0 mL

pH (τελικό) 3,5 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min.

**  Rose Bengal Chloramphenicol Agar

Mycological Peptone                  5,0 g

Dipotassium Phosphate             1,0 g

Dextrose                                   10,0 g

Magnesium Sulfate                    0,5  g

Rose Bengal                              0,05g

Agar                                         15,0  g

D.W.   q.s.p                          1000,0 mL

pH 7,2 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο  C, για 15 min.

*** Sabouraud Dextrose Agar

Mycological Peptone                   10,0 g

Dextrose                                      40,0 g

Agar                                             15,0 g

D.W.   q.s.p.                             1000,0 mL

pH (τελικό)  5,6 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min.

Σχ. 5α	    Μορφές και τύποι μυκηλίων διαφόρων γενών μυκήτων

Εικ.  10  Αγενής αναπαραγωγική δομή των μυκήτων (α) Rhizopus και

(β) Aspergillus  με τις υφές τους σε μεγέθυνση (με / χωρίς septa) αντίστοιχα

Εικ. 11 Αγενής αναπαραγωγικές δομές ορισμένων από τους πιο

συνηθισμένους μύκητες

ΜΕΤΡΗΣΗ  ΜΥΚΗΛΙΑΚΩΝ  ΥΦΩΝ  ΣΕ  ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟ  ΚΑΙ  ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ   ΚΑΤΑ  HOWARD

Η μέθοδος ελέγχου των υφών μυκήτων σε τομάτες και άλλα λαχανικά αλλά και φρούτα, είναι η εμπειρική μέθοδος κατά HOWARD, η οποία επινοήθηκε από τον

B. J. Howard το 1911, ως ένας τρόπος εκτίμησης της ποιότητας του ketchup στις Η.Π.Α., άρχισε δε να εφαρμόζεται από το 1916, από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των Η.Π.Α.

Περιλαμβάνεται ήδη στις επίσημες μεθόδους ανάλυσης (Official Methods of Analysis) του ΑΟΑC International (Association of Official Analytical Chemists).

Από τις έρευνες του Howard, αλλά και άλλων ερευνητών, αποδείχθηκε, χωρίς αμφιβολία, ότι δεν αναπτύσσονται μυκηλιακές υφές σε υγιείς τομάτες, σε σημαντικές ποσότητες και ότι η παρουσία υφών, σε προϊόντα τομάτας, αποτελεί απόδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε, από την αρχή, σάπια πρώτη ύλη.

Επίσης, το ποσοστό των μυκηλιακών υφών, που βρίσκονται σε τοματοπολτό, αποτελεί ένδειξη για την κατάλληλη ή μη μεταχείριση της τομάτας από τον κονσερβοποιό, κατά τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας.

Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση, προϊόν που προέρχεται από υγιή πρώτη ύλη να έχει μολυνθεί από μύκητες, που αναπτύχθηκαν σε ακάθαρτα μηχανήματα και έτσι να αυξηθεί το ποσοστό των μυκηλιακών υφών του τελικού προϊόντος.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υψηλό ποσοστό μυκηλιακών υφών στο τελικό προϊόν αποτελεί απόδειξη, ότι χρησιμοποιήθηκε κακής ποιότητας πρώτη ύλη ή ότι δεν επιφυλάχθηκε στο προϊόν η κατάλληλη μεταχείριση.

Η άμεση μικροσκοπική αυτή μέθοδος επιχειρήθηκε (το 1987) να αντικατασταθεί από άλλη, που θα στηριζόταν στην εκτίμηση της χυτίνης, η οποία είναι χαρακτηριστικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων. Βρέθηκε όμως, ότι το επίπεδο της χυτίνης ποικίλει, ανάλογα με το είδος και την ηλικία των μυκήτων. Επιπλέον, υπήρχε η πιθανότητα συνυπολογισμού της χυτίνης, που περιέχεται στα διάφορα έντομα, από την παρουσία υπολειμμάτων τους στην πρώτη ύλη, και έτσι η προσπάθεια εγκαταλήφθηκε.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την σχέση μεταξύ του ελάχιστου ποσοστού σάπιας πρώτης ύλης, που αντιστοιχεί σ΄ ένα ποσοστό μυκηλιακών υφών, που βρέθηκε στο τελικό προϊόν, κατά τη μέθοδο HOWARD. Από τον πίνακα αυτό φαίνεται ότι π.χ. για ένα ποσοστό 60% θετικών πεδίων, το ελάχιστο ποσοστό σάπιας πρώτης ύλης είναι 4,0%.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το επιτρεπόμενο όριο σε μυκηλιακές υφές (εκφραζόμενο σε εκατοστιαίο ποσοστό), ανέρχεται σε  40%  θετικά πεδία (επί των μετρηθέντων), για όλα τα προϊόντα τομάτας, εκτός από τον τοματοχυμό, όπου οι προδιαγραφές είναι πιο αυστηρές και το επιτρεπόμενο όριο κατέρχεται σε  20%.

| Ποσοστό μυκηλιακών υφών (%) | Ελάχιστο ποσοστό σάπιας πρώτης ύλης (% κ.β.) |
| --- | --- |
| 10 | 0,5 |
| 20 | 0,5 |
| 30 | 1,2 |
| 40 | 2,2 |
| 50 | 3,0 |
| 60 | 4,0 |
| 70 | 9,0 |
| 80 | 15 |
| 90 | 26 |

Απαιτούμενα μέσα

1.	Σύνθετο διοφθάλμιο μικροσκόπιο.

2.	Ειδικοί προσοφθάλμιοι φακοί.

3.	Ειδική αντικειμενοφόρος πλάκα Howard με την αντίστοιχη καλυπτρίδα.

4.	Μαγνητικός αναδευτήρας.

5.	Φορητό διαθλασίμετρο.

6.	Ποτήρι βρασμού.

Μέθοδος

1.	Τοποθετείται μικρή ποσότητα του δείγματος τοματοπολτού σε ποτήρι βρασμού και αναμιγνύεται, με τη βοήθεια του μαγνητικού αναδευτήρα, με νερό, μέχρι να σχηματισθεί μίγμα, που να έχει διαλυτά στερεά περίπου 8,5ο BRIX.

2.	Στην αντικειμενοφόρο πλάκα Howard, τοποθετείται, με τη βοήθεια σπάτουλας, σταγόνα από το αραιωμένο δείγμα και αφού απλωθεί, ομοιόμορφα, καλύπτεται με την καλυπτρίδα, ως εξής: Κρατείται η καλυπτρίδα λοξά και τοποθετείται προς την  πλευρά της επιφάνειας μέτρησης της πλάκας Howard. Στη συνέχεια χαμηλώνεται η καλυπτρίδα, αργά, προς την κατεύθυνση του δείγματος, ώστε σχεδόν να ακουμπήσει πάνω σ’ αυτό και κατόπιν κατεβαίνει απότομα, ώστε να απλωθεί το δείγμα σ΄ όλη την περιοχή της κυκλικής επιφάνειας της πλάκας. Το κατέβασμα της καλυπτρίδας δεν πρέπει να γίνει ούτε πολύ γρήγορα, ώστε μέρος του δείγματος να τιναχθεί εκτός της περιοχής μέτρησης, ούτε πολύ αργά, γιατί τότε το δείγμα δεν θα εξαπλωθεί σ΄ όλη την επιφάνεια της περιοχής μέτρησης.

3.	Απομακρύνεται από τα χείλη της πλάκας όσο υγρό έχει ξεχειλίσει.

4.	Τοποθετείται η πλάκα στο μικροσκόπιο και χρησιμοποιούνται, για την μικροσκόπηση, οι κατάλληλοι φακοί 10 Χ 10 (προσοφθάλμιος και αντικειμενικός).

5.	Εξετάζονται  25 οπτικά πεδία, αντιπροσωπευτικά όλων των τμημάτων (τούτο

υποβοηθείται από την ειδική καλυπτρίδα). Παρατηρείται κάθε πεδίο και χαρακτηρίζεται ως θετικό (+), εάν διακρίνεται σ’ αυτό μία τουλάχιστον χαρακτηριστική υφή ή το συνολικό μήκος από 3 υφές να είναι μεγαλύτερο από το 1/6 της διαμέτρου του πεδίου, και ως αρνητικό (-) στην αντίθετη περίπτωση.

Εικ. 12   Αντικειμενοφόρος πλάκα και

καλυπτρίδα Howard

Εικ. 13   Μικροσκοπική εικόνα

μετρούμενων οπτικών

πεδίων κατά Howard

κατ

Προσοχή:	Η μεγαλύτερη δυσκολία βρίσκεται στη διάκριση των μυκηλιακών

υφών από τα τεμαχίδια του ιστού της τομάτας (Εικ. 14,15).

Για κάθε στοιχείο, για το οποίο υπάρχει αμφιβολία, προτιμάται να μην υπολογίζεται ως μυκηλιακή υφή.

Εικ. 14  Ινώδεις αγγειακοί ιστοί του

σαρκώδους τμήματος της

τομάτας

Εικ. 15  Κύτταρο τομάτας σε

μικροσκόπιο «φωτεινού

πεδίου»

Οι μυκηλιακές υφές έχουν, γενικά, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Α.        μακριά, λεπτή, κυλινδρική κατασκευή, η οποία στο μικροσκόπιο

φαίνεται να είναι επίπεδη,

Β.	διπλά, παράλληλα τοιχώματα, που πρέπει να έχουν το ίδιο πάχος και να κάμπτονται προς την αυτή κατεύθυνση,

Γ.	υλικά μεταξύ των τοιχωμάτων, που συχνά διαχωρίζονται σε

τμήματα ή εμφανίζονται κοκκώδη,

Δ.	στρογγυλά ή τετράγωνα άκρα,

Ε.	ευδιάκριτες διακλαδώσεις και

Στ. 	κενά τμήματα μεταξύ των τοιχωμάτων σε ορισμένους μύκητες

Εικ. 16  Μικροσκοπικές εικόνες μυκηλιακών υφών. Πρόκειται για το

ίδιο οπτικό πεδίο, όπου διαφορετικές υφές διακρίνονται σε

διαφορετικό βάθος πεδίου (βέλη στις εικόνες a,b)

6.Υπολογίζεται ο αριθμός των θετικών πεδίων και εκφράζεται το αποτέλεσμα

εκφράζεται ως εξής

αριθμός HOWΑRD  =     αριθμός θετικών πεδίων        X100

σύνολο μετρηθέντων πεδίων

___________________________________________________________________

Η μέτρηση γίνεται επί δύο πλακών.

Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων (αριθμός θετικών πεδίων)

είναι   μεγαλύτερη των δύο θετικών πεδίων, τότε εξετάζεται και τρίτη πλάκα.

Στην περίπτωση αυτή, η έκφραση του αποτελέσματος γίνεται και πάλι με την

εφαρμογή του ίδιου, ως άνω, τύπου, λαμβανομένου όμως υπ’ όψη του

συνολικού αριθμού μετρηθέντων πεδίων (75).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Επειδή η παραπάνω μέθοδος είναι χρονοβόρα και κοπιαστική για αναλύσεις ρουτίνας, όταν μάλιστα τα δείγματα είναι πολλά και η συχνότητα εξέτασης μεγάλη, διά τούτο έχει προταθεί η εξής τροποποίησή της:

- Προστίθεται, στο υπό εξέταση δείγμα, μικρή ποσότητα χρωστικής Safranin (σε 100 mL δείγματος προσθήκη 1 mL χρωστικής), ώστε, κατά την παρατήρηση στο μικροσκόπιο, το μεν πεδίο να φαίνεται ροζ, ενώ οι υφές να παίρνουν σκούρο κόκκινο χρωματισμό, και έτσι η εξέταση διευκολύνεται σημαντικά.

- Xρησιμοποιείται υδατικό διάλυμα 1% της χρωστικής, το δε νερό περιέχει 1% NaH2PO4  και ρυθμίζεται σε pH  4,0  με HCl.

- Αυτό προστίθεται στο δείγμα, αναμιγνύεται επί 30 sec με γυάλινη ράβδο και στη συνέχεια τοποθετείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πλάκα Howard.

ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ   ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ   ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΙ

(ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ)

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι βακτήρια Gram+,  με μορφή κόκκου και ανήκουν στην οικογένεια Enterococcaceae.  Οι κόκκοι απαντώνται, ενωμένοι, ανά δύο ή σχηματίζουν αλυσίδα. Αναπτύσσονται σε συγκέντρωση NaCl  6,5%  ή και μεγαλύτερη. Μπορούν να αναπτυχθούν σε αλκαλικό περιβάλλον (pH 9,6), ενώ η άριστη τιμή, για την ανάπτυξή τους είναι  pH 6,0.

Οι στρεπτόκοκκοι της ομάδας D Lancefield αναζητούνται στα τρόφιμα, επειδή αποτελούν, γενικά, δείκτη εντερικής μόλυνσης, δείκτη κακής επεξεργασίας των τροφίμων και αίτιο τροφικών δηλητηριάσεων.

Οι στρεπτόκοκκοι, που ανήκουν στην ορολογική ομάδα D Lancefield, κατατάσσονται σε τρεις υποομάδες, με βάση τα φυσιολογικά και βιοχημικά τους χαρακτηριστικά.

Οι υποομάδες αυτές είναι:

- Streptococcus faecalis  και οι  παραλλαγές του:

Streptococcus faecalis var. liquefasciens,

Streptococcus faecalis var. zymogenes.

- Streptococcus faecium  και  Streptococcus faecium var. durans.

- Streptococcus bovis και Streptococcus equinus.

Οι στρεπτόκοκκοι, που ανήκουν στις υποομάδες 1 και 2, χαρακτηρίζονται ως εντερόκοκκοι. Δεδομένου όμως ότι όλοι οι στρεπτόκοκκοι της ομάδας D ανήκουν στη φυσιολογική μικροχλωρίδα του εντέρου του ανθρώπου και των ζώων, ο όρος “εντερόκοκκοι“ ταυτίζεται σήμερα με την ομάδα D των στρεπτόκοκκων.

Για παράδειγμα, η υπερίσχυση των S. bovis, S. equinus και S. faecium, υποδηλώνει μόλυνση, η οποία προέρχεται από βοοειδή, χοίρους ή πρόβατα.  Οι παραπάνω στρεπτόκοκκοι απομονώνονται, κυρίως, από χώρους επεξεργασίας κρέατος, από απόβλητα εργοστασίων γάλακτος ή από απόβλητα ζωοστασίων. Παρουσιάζουν ανθεκτικότητα έναντι παραγόντων όπως: θερμοκρασία (5ο έως 50ο C), pH (4,5 – 9,5), ΝaCl (6,5%) κ.ά. και έτσι επιβιώνουν στα διάφορα στάδια παραγωγής και συντήρησης. Γενικώς, η παρουσία τους στα τρόφιμα σημαίνει παλαιά μόλυνση και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τη χρονική στιγμή που συντελέστηκε. Παρόλα αυτά και   επειδή οι Streptococcus bovis  και  Streptococcus equinus δεν μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από το φυσικό τους περιβάλλον, η παρουσία τους στα τρόφιμα υποδηλώνει και πρόσφατη μόλυνση. Τέλος, ο Streptococcus faecalis υπερτερεί στα κόπρανα του ανθρώπου και των πτηνών, ενώ ο Streptococcus faecalis var. liquefasciens δεν υπάρχει μόνο στο έντερο του ανθρώπου και των ζώων αλλά απομονώνεται από τα φυτά, τα έντομα και το έδαφος.

ΥΛΙΚΑ

Ικανός αριθμός από φιάλες διαδοχικών αραιώσεων με το κατάλληλο αραιωτικό υγρό.

Υπόστρωμα

Enterococcus Selective Agar*

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμόζεται η διαδικασία των διαδοχικών αραιώσεων, ανάλογα με το δείγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων του Εργαστηρίου.

Ρευστοποιείται το επιλεγμένο υπόστρωμα και διατηρείται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 45 – 46ο C.

Μέθοδος ενσωμάτωσης, με επιστιβάδευση

Από τις διαδοχικές αραιώσεις, που έχουν προετοιμασθεί, γίνεται ενοφθαλμισμός διπλής σειράς τρυβλίων, με 1mL ενοφθαλμίσματος. Προστίθενται 15 mL ρευστοποιημένου υποστρώματος, από τα προαναφερθέντα, θερμοκρασίας

45 – 46ο C και με κατάλληλες κινήσεις ενσωματώνεται το δείγμα στο υπόστρωμα.

Μετά τη στερεοποίηση, προσθέτουμε  4–5 mL ρευστού υποστρώματος θερμοκρασίας 45–46οC, για το σχηματισμό στιβάδας επικάλυψης, διότι οι αναμενόμενοι εντερόκοκκοι είναι μικροαερόφιλοι.

Η επώαση γίνεται στους 35 +/- 0,5ο C, για 48h.

Αρίθμηση εντεροκόκκων

Στο υπόστρωμα  Enterococcus Selective Agar αριθμούνται οι κόκκινες αποικίες.

Επιλέγονται για αρίθμηση τρυβλία, τα οποία έχουν πάνω από 10 και κάτω από 80 αποικίες.

- Η ανωτέρω περιγραφείσα τεχνική είναι η εφαρμοζόμενη στην

καθημερινή πράξη και θεωρείται ικανοποιητική.

*Enterococcus Selective Agar

Peptone from Casein                           15,0 g

Peptone from Soymeal                          5,0 g

Yeast Extract                                         5,0 g

Glucose                                                 2,0 g

Di-potassium Hydrogen Phosphate      4,0 g

Sodium Azide                                      0,4 g

2,3,5-Tri-phenyltetrazolium Chloride    0,1 g

Agar                                                    10,0 g

D.W.   q.s.p.                                    1000,0 mL

p H 7,2 +/- 0,2   -    Δεν αποστειρώνεται

ΟΞΥΓΑΛΑΚΤΙΚΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα οξυγαλακτικά    βακτήρια (Lactic Acid Bacteria – LAB) είναι Gram+, μη σπορογόνοι κόκκοι, βάκιλλοι ή κοκκοβάκιλλοι, που δεν παράγουν καταλάση. Ανήκουν κυρίως στα γένη Micrococcus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus και Lactobacillus (Bergey’s Manual, 1974).

Είναι ευρέως διαδεδομένα στη φύση. Υπάρχουν στη στοματική κοιλότητα και στο έντερο του ανθρώπου, στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα, στους χυμούς των φρούτων, στα κρασιά, στα τουρσιά, στα ψάρια, στον τοματοπολτό κ.λπ.

Τα βακτήρια  αυτά προκαλούν τις οξυγαλακτικές ζυμώσεις, πολλές από τις οποίες είναι ωφέλιμες, ενώ άλλες οδηγούν σε ανεπιθύμητες καταστάσεις, όπως: ανώμαλη οσμή στην κρέμα του γάλακτος, σκασίματα στα τυριά, ανώμαλοι χρωματισμοί (πρασίνισμα) στην επιφάνεια του κρέατος και των αλλαντικών, σχηματισμός αερίων και βλέννας στα μαρινάτα ψάρια, σχηματισμός αερίων και ανώμαλων οσμών στη μαγιονέζα, διόγκωση των κονσερβών τομάτας, σχηματισμός βλέννας στα τυριά, θόλωμα, σχηματισμός διακετυλίου ή ακετυλο-μεθυλο-καρβινόλης και ελάττωση ή αύξηση των οργανικών οξέων στα κρασιά ή τη μπύρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το γένος των λακτοβακίλλων πολλά είδη (27) μπαίνουν στην διαδικασία της φυσικής ή κατευθυνόμενης ζύμωσης των τροφίμων. Τα οξυγαλακτικά βακτήρια είναι αερόβια, αλλά υπάρχουν και μερικά αυστηρά αναερόβια. Παράγουν γαλακτικό οξύ από τη ζύμωση διαφόρων σακχάρων. Υπάρχουν είδη κινητά και άλλα ακίνητα.

Ανάμεσα στα οξυγαλακτικά βακτήρια δεν υπάρχουν  παθογόνα στελέχη, εκτός από τον Lb. catenaforme, που φυσιολογικά βρίσκεται στο στόμα και το έντερο του ανθρώπου. Έχει απομονωθεί όμως από βακτηριαιμία, μολύνσεις τραυμάτων και δοντιών ανθρώπων. Παρουσιάζουν αυξημένη ανθεκτικότητα  στο παραγόμενο  γαλακτικό οξύ (συγκέντρωση γαλακτικού οξέος από 0,3%  έως  2,5% )  και γι’ αυτό ονομάζονται  και οξεόφιλα.

Οι κόκκοι (Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc) έχουν, γενικώς, μικρότερη οξεαντοχή,  που δεν  ξεπερνά το 0,8%  σε γαλακτικό οξύ.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Δεν υπάρχει θρεπτικό υπόστρωμα ούτε μέθοδος, που να επιτρέπουν την αρίθμηση όλων των ειδών οξυγαλακτικών βακτηρίων, που μπορεί να υπάρχουν σ΄ ένα τρόφιμο. Όλα τα υποστρώματα έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επιτρέπουν, κυρίως, την ανάπτυξη των λακτοβακίλλων και, σε μικρότερο βαθμό, ειδών των Leuconostoc, Pediococcus, Micrococcus και Streptococcus.

.

Για την αρίθμηση των οξυγαλακτικών βακτηρίων χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι:

α.   μέθοδος ενσωμάτωσης

β.   μέθοδος  επιφανειακής εξάπλωσης

Απαιτούμενα υλικά

1.	Αραιωτικό υγρό, APHA

2.	MRS Agar *(συνιστάται για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

3.	Rogosa Agar **

4.	Tomato Juice Agar.***

5.     APT Agar ****(συνιστάται για κρέας και κρεατοσκευάσματα)

Μέθοδος ενσωμάτωσης

Από τις κατάλληλες δεκαδικές αραιώσεις γίνεται ενοφθαλμισμός σε διπλή σειρά τρυβλίων. Προστίθενται 15 mL, περίπου, ρευστού υποστρώματος, θερμοκρασίας

45o C. Μετά τη στερεοποίηση, προστίθενται 5 mL, περίπου, του ίδιου υποστρώματος, για να δημιουργηθεί στιβάδα επικάλυψης και να αποφευχθεί έτσι  η εξάπλωση των επιφανειακών αποικιών (spreaders).

Η επώαση γίνεται σε θερμοκρασία 37o C, για 3 ημέρες ή σε θερμοκρασία 30o C,

για 5 ημέρες.

Η παρουσία CO2 σε αναλογία  5%  ευνοεί την ανάπτυξη των λακτοβακίλλων.

Η αρίθμηση των αποικιών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της APHA.

Μέθοδος επιφανειακής εξάπλωσης

Προετοιμάζονται τρυβλία με το υπόστρωμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Αφήνεται το υπόστρωμα να πήξει και τα τρυβλία ενοφθαλμίζονται, επιφανειακά,  με 0,1 - 0,2 mL ενοφθαλμίσματος, από τις αντίστοιχες αραιώσεις. Με τη  βοήθεια κεκαμμένης γυάλινης ράβδου εξαπλώνεται το ενοφθάλμισμα επί της επιφανείας του υποστρώματος.

Στη συνέχεια και όταν στεγνώσει καλά το ενοφθάλμισμα, δημιουργείται στιβάδα επικάλυψης με το ίδιο θρεπτικό υπόστρωμα.

Η επώαση των καλλιεργειών γίνεται στους 37o C, για 3 ημέρες ή στους 30o C, για 5 ημέρες.

Ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Μετά την επώαση ο αριθμός των αποικιών πολλαπλασιάζεται επί  5 ή 10, ανάλογα με τον όγκο του ενοφθαλμίσματος και επί τον συντελεστή αραίωσης.

*MRS Agar

Peptone					10,0	g

Beef Extract					10,0	g

Yeast Extract					  4,0	g

Dextrose					20,0	g

Tween 80					  1,0	mL

Di-potassium Ηydrogen Phosphate	  2,0	g

Sodium Acetate( 3H2O)			  5,0	g

Di– ammonium Hydrogen Citrate 	             2,0	g

Magnesium Sulfate (7H2O)			  0,2	g

Maganese Sulfate (4H2O)		             0,04	g

Agar					           14,0	g

D.W.   q.s.p.				       1000,0	mL

pH 5,7 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 118o C, για 15 min.

**Rogosa Agar

Peptone					           10,0	g

Yeast Extract						  5,0	g

Glucose						20,0	g

Tween 80						  1,0	mL

Potassium Di-hydrogen Phosphate 	             6,0	g

Ammonium Citrate					  2,0	g

Sodium Acetate					15,0	g

Glacial Acetic Acid				             1,32	mL

Magnesium Sulfate					  0,575g

Manganese Sulfate					  0,12	g

Iron(II) Sulfate					  0,034g

Agar						           15,0	g

D.W. q.s.p.					       1000,0	mL

pH 5,5 +/- 0,2

Δεν αποστειρώνεται

***Tomato Juice Agar

Tomato Juice (solids from 400 mL)		20,0	g

Peptone						10,0	g

Peptonized Milk					10,0	g

Agar							12,0	g

D.W.   q.s.p.					       1000,0	mL

pH 6,1 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

****ATP Agar

Peptone                                                      12,5    g

Yeast Extract                                                7,5    g

Glucose                                                      10,0    g

Sodium Chloride                                           5,0    g

Tri-Sodium Citrate                                        5,0    g

Di-Potassium Hydrogen Phosphate             5,0    g

Tween 80                                                     0,2    mL

Magnesium Sulfate                                      0,8    g

Manganese Chloride                                   0,14   g

Iron(II) Sulfate                                             0,04   g

Thiamonium Di-chloride                              0,001 g

Agar                                                          13,5     g

D.W.   q.s.p.                                          1000,0    mL

pH 6,7 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΗΣΗ  ΤΟΥ  BACILLUS CEREUS

Γενικά

Ο Bacillus cereus είναι βακτήριο Gram+ , έχει σχήμα ραβδίου και ανήκει στη οικογένεια Bacillaceae. Κινείται με μαστίγια που φέρει περιμετρικά, παράγει καταλάση, λεκιθινάση, ουρεάση και ρευστοποιεί τη ζελατίνη. Είναι μεσόφιλο βακτήριο, αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες από 4ο C  μέχρι 50ο C, με άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης μεταξύ 30οC και 37ο C. Η ανάπτυξη του B.cereus  επηρεάζεται, επιπλέον, από το pH (άριστο pH 7,2) καθώς και την ενεργότητα νερού (άριστη αw  0,98). Έχει την ικανότητα να σχηματίζει σπόρια, ελλειψοειδούς ή κυλινδρικού σχήματος, που δεν παραμορφώνουν το μητρικό κύτταρο και παρουσιάζουν μικρή θερμοανθεκτικότητα  (D100 = 3 - 8 min).

Ο B. cereus  είναι πολύ διαδεδομένος στη φύση και απαντάται σε μεγάλο αριθμό τροφίμων (κρέας, κρεατοσκευάσματα, πουλερικά, πουτίγκες, γλυκίσματα με κρέμα, ζύμες, λαχανικά, ρύζι, πουρές, σούπες), εξαιτίας κακών συνθηκών υγιεινής, κατά την επεξεργασία ή κακών αποθηκευτικών πρακτικών, κατά την αποθήκευσή τους. Τρόφιμα, που περιέχουν πληθυσμό >107 cfu/g,  προκαλούν τροφική δηλητηρίαση, η οποία και εκδηλώνεται με δύο διαφορετικές κλινικές μορφές : α. το σύνδρομο διάρροιας, που χαρακτηρίζεται από κοιλιακούς πόνους, έντονη διάρροια και πρωκτικούς ερεθισμούς, με σπάνιο εμετό, χωρίς έντονη ναυτία και  β. το εμετικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από οξεία ναυτία και εμετούς. Η δηλητηρίαση αυτή είναι και η σοβαρότερη.

Απομόνωση του B.cereus

O Β. cereus αναπτύσσεται εύκολα και σε απλά υποστρώματα, όπως το Plate Count Agar (PCA).

Επειδή, όπως είναι φυσικό, στο εν λόγω υπόστρωμα αναπτύσσονται και άλλα βακτήρια, σχηματίζοντας αποικίες που δεν ξεχωρίζουν από τις εκείνες του B. cereus, επιλέγεται η χρήση εκλεκτικών θρεπτικών υποστρωμάτων.

Η εκλεκτικότητα αυτή των θρεπτικών υποστρωμάτων,  για   τον  προσδιορισμό  του

B. cereus, οφείλεται στην προσθήκη  του διαλύματος Polymyxin B Sulfate, o δε διαχωρισμός των αποικιών του B. cereus στηρίζεται στην ικανότητά του να σχηματίζει λεκιθινάση, η οποία και διασπά τη λεκιθίνη του κρόκου του περιεχομένου αυγού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αδιαφανούς ζώνης (άλω), γύρω από  τις αποικίες.

Τα κυριώτερα θρεπτικά υποστρώματα, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του B. cereus, είναι :

1.     K G Medium

Peptone                     1,0     g

Yeast  Extract            0,5     g

Phenol Red                0,025 g

Agar                         18,0     g

D.W     q.s.p           900,0    mL

pH  6,8

Τα ανωτέρω συστατικά διαλύονται με βρασμό, ρυθμίζεται το pH και ακολουθεί αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min.Μετά την αποστείρωση, το υπόστρωμα ψύχεται στους 45 - 50ο C και προστίθενται σ΄ αυτό, άσηπτα : α. 100 mL εναιωρήματος κρόκου αυγού, που παρασκευάζεται όπως και στην περίπτωση της Αρίθμησης και Απομόνωσης του S.aureus   (βλέπε σελίδα 43) ή κατάλληλου εμπλουτιστικού υλικού (Egg - Yolk Enrichment) και  β. 1mL υδατικού διαλύματος Polymyxin B Sulfate 0,1%  (θειϊκή πολυμυξίνη Β). Το όλο αναμιγνύεται καλά και διανέμεται σε τρυβλία.

2.     Mannitol  Egg Yolk Polymyxin (MYP) Agar

Peptone                    10,0     g

Meat Extract               1,0     g

D(-)Mannitol             10,0     g

Sodium Chloride      10,0     g

Phenol Red                0,025g

Agar                         15,0     g

D.W.    q.s.p           900,0     mL

pH 7,2 +/- 0,2

Η παρασκευή, ρύθμιση του pH, αποστείρωση καθώς και ο εμπλουτισμός του υποστρώματος γίνονται όπως περιγράφεται ανωτέρω (περίπτωση του  K G Medium).

Η αρίθμηση του B. cereus πραγματοποιείται με τη μέθοδο της επιφανειακής εξάπλωσης επί των προαναφερθέντων υποστρωμάτων.

Διαδικασία

Παρασκευάζονται δεκαδικές, διαδοχικές αραιώσεις του δείγματος από 10-1 μέχρι 10-7 , κατά τα γνωστά.

Όταν πρόκειται να προσδιοριστεί ο αριθμός των σπορίων του  B. cereus, τότε, τόσο το ομογενοποιημένο δείγμα όσο και οι φιάλες με τις αραιώσεις, θερμαίνονται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 80ο C, για 15 min και κατόπιν ψύχονται.

Α. Προκαταρκτική φάση απομόνωσης και αρίθμησης του B. cereus

Από τις κατάλληλες διαδοχικές δεκαδικές αραιώσεις γίνεται επιφανειακή σπορά 0,1 ή

0,2 mL, με τη μέθοδο της κεκαμμένης ράβδου, σε διπλή σειρά τρυβλίων, τα οποία περιέχουν ένα από τα ανωτέρω περιγραφέντα υποστρώματα. Ακολουθεί επώαση των τρυβλίων στους 32ο C ( 20 – 24h για το K G Medium και 24 – 48h για το MYP Agar).

Και στα δύο αυτά υποστρώματα αριθμούνται αποικίες ακανόνιστες, ροδόχρωμες έως   ιώδες (ζύμωση μανιτόλης), οι οποίες περιβάλλονται από άλω, που σχηματίζεται από τη δράση της λεκιθινάσης.

Β. Φάση επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης

Από κάθε τρυβλίο της προκαταρκτικής φάσης επιλέγεται αριθμός αποικιών  ίσος με την τετραγωνική ρίζα του συνόλου των αποικιών, που χαρακτηρίστηκαν, προκαταρκτικά, ως B. cereus, εφ΄ όσον ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από 10 ή όλες οι αποικίες, όταν είναι λιγότερες από 10 και μεταφέρονται σε τρυβλία με  K G Medium και MYP Agar, ώστε να αναπτυχθούν μεμονωμένες αποικίες, μετά από επώαση στους 32ο C  για 24h.  Aκολουθεί η ταυτοποίηση των μεμονωμένων αποικιών (η APHA συνιστά να απομονώνονται πέντε αποικίες ανά τρυβλίο) ως εξής :

- Οι πιθανές αποικίες του B. cereus χρωματίζονται με κατάλληλη χρώση σπορίων, με χρωστικά διαλύματα πράσινου του μαλαχίτη 5% και σαφρανίνης 0,5%, οπότε τα μεν σπόρια χρωματίζονται πράσινα, ενώ τα βλαστικά κύτταρα κόκκινα.

- Οι αποικίες εμβολιάζονται σε  Nutrient Gelatin, για τον έλεγχο της υδρόλυσης της ζελατίνης. Ο B. cereus υδρολύει τη ζελατίνη.

- Οι αποικίες εμβολιάζονται σε  Nitrate Broth, για τον έλεγχο της αναγωγής των

νιτρικών. Ο B. cereus  ανάγει τα νιτρικά άλατα σε νιτρώδη.

- Οι αποικίες εμβολιάζονται σε  V – P Broth (τροποποιημένο ειδικά για το

B. cereus), για τον έλεγχο ύπαρξης ακετυλο-μεθυλο-καρβινόλης. Ο B. cereus

δίνει θετικό  αποτέλεσμα στη δοκιμή Voges – Proskauer.

- Οι αποικίες εμβολιάζονται σε O F Medium, για τον έλεγχο παραγωγής οξέος κατά ην αποικοδόμηση της γλυκόζης με τη μέθοδο Hugh και Leifson.

- O B. cereus   αποικοδομεί τη γλυκόζη.

Υπολογισμός αποτελεσμάτων

Ο αριθμός των αποικιών, που αριθμήθηκαν κατά την προκαταρκτική φάση, επί το ποσοστό θετικότητας, που προέκυψε από την επιβεβαιωτική φάση ταυτοποίησης, επί 10 ή 5 (αναλόγως του όγκου του ενοφθαλμίσματος εντός των τρυβλίων, κατά την επιφανειακή εξάπλωση) και επί το βαθμό αραίωσης, εκφράζει τον αριθμό του

B. cereus.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  SALMONELLA spp.

ΣΕ  ΤΡΟΦΙΜΑ

Γενικά

Οι σαλμονέλλες ανήκουν στην οικογένεια Enterobacteriaceae. Είναι Gram─  αερόβια ή προαιρετικά αναερόβια, μη σπορογόνα, χωρίς έλυτρο, κινητά, με περίτριχες βλεφαρίδες, κοκκοβακτηρίδια. Εξαίρεση αποτελούν οι S. pullorum  και

S. gallinarum, που είναι ακίνητες και οι  S. typhi, S. paratyphi  και  S. dublin, που παράγουν ένα ειδικό περίβλημα σαν έλυτρο. Άλλα διαδεδομένα είδη του γένους Salmonella είναι : S. typhimurium, S. enteritidis και  S. anatum.

Συνήθως δεν αποικοδομούν τη λακτόζη και τη σακχαρόζη. Παράγουν καταλάση και χρησιμοποιούν, συχνά, κιτρικά ιόντα ως πηγή άνθρακα. Αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες από 6ο C έως 45ο C. Αναπτύσσονται, ικανοποιητικά, και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αλλά η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξής τους είναι

37ο C. Αναπτύσσονται σε τιμές pH από 4,1 έως 9,0. Η ελάχιστη τιμή ενεργότητας ύδατος (αw), που απαιτείται για την ανάπτυξη των σαλμονελλών, διαφέρει, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ aw  0,94 και 0,95.

Ένας μεγάλος αριθμός ειδών του γένους Salmonella προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις.  Η πιθανότητα πρόκλησης τροφολοίμωξης από σαλμονέλλες εξαρτάται από την ανθεκτικότητα του οργανισμού, τη μολυσματική ικανότητα του στελέχους και τον αριθμό των βακτηρίων, που έχουν ληφθεί με το τρόφιμο. Πολλά τρόφιμα είναι δυνατό να περιέχουν ακόμα και μεγάλο αριθμό σαλμονελλών, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοιώσεις στην εμφάνιση, την οσμή ή τη γεύση τους. Γενικά, είναι ανεπιθύμητη η παρουσία βακτηρίων του γένους Salmonella στα τρόφιμα, επειδή, πολλές φορές και ένα μόνο κύτταρο είναι ικανό  να προκαλέσει τροφολοίμωξη (σαλμονέλλωση), αν βρεθεί σε κατάλληλες συνθήκες, που βοηθούν την ανάπτυξή του ή αν το τρόφιμο καταναλωθεί από ευαίσθητα άτομα (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, άσθενείς).

Ο  προσδιορισμός των βακτηρίων του γένους Salmonella στα τρόφιμα είναι αρκετά πολύπλοκος, λόγω του χαμηλού αριθμού τους, σε σύγκριση με την λοιπή μικροβιακή χλωρίδα.Περιλαμβάνει τα στάδια : του προεμπλουτισμού, του εμπλουτισμού, του προσδιορισμού   σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα, της απομόνωσης πιθανών καλλιεργειών σαλμονελλών και των επιβεβαιωτικών δοκιμών  με βιοχημικές και ορολογικές δοκιμές.

Α. Φάση  Μη  Εκλεκτικού  Εμπλουτισμού  (Προεμπλουτισμός)

Ο προεμπλουτισμός αποβλέπει στην επαναδραστηριοποίηση των σαλμονελλών, που έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του τροφίμου (θερμική επεξεργασία, αποξήρανση, αφυδάτωση, κατάψυξη, ακτινοβόληση, χρήση προσθέτων, χαμηλό pH, μεγάλη οσμωτική πίεση).  Ο προεμπλουτισμός, που αποτελεί την αρχική φάση της τεχνικής απομόνωσης, πρέπει να εξασφαλίζει : α. θρεπτικά στοιχεία που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των σαλμονελλών και βελτιώνουν τη σχέση σαλμονελλών/άλλων βακτηρίων, β. αποκατάσταση της κυτταρικής βλάβης, γ. επανυδάτωση και δ. διάλυση των τοξικών ή ανασταλτικών ουσιών. Έτσι, τα τραυματισμένα κύτταρα των σαλμονελλών, όταν βρεθούν σε ένα υγρό, μη εκλεκτικό (σκόπιμα), εμπλουτιστικό θρεπτικό υπόστρωμα, βοηθούνται να ανανήψουν, να επαναδραστηριοποιηθούν  και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται.

Το συνήθως χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα είναι ο  Zωμός Λακτόζης (Lactose Broth) :

Lactose Broth

Beef  Extract              3,0 g

Peptone                     5,0 g

Lactose                      5,0 g

D.W.   q.s.p.        1000,0 mL

pH  7,0

Aποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

Η συνήθης αναλογία βάρους δείγματος εξεταζόμενου τροφίμου, προς τον όγκο του προεμπλουτιστικού υποστρώματος, είναι :  25 g / 225 mL.

Συνθήκες επώασης : 35o C, για 24 +/- 2h.

Β. Φάση  Εκλεκτικού  Εμπλουτισμού

Ο εμπλουτισμός αποβλέπει στην αύξηση του αριθμού των σαλμονελλών, που υπάρχουν στο δείγμα του προϊόντος που εξετάζεται, με τη χρήση ενός εκλεκτικού υποστρώματος. Ο εμπλουτισμός αυτός ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των σαλμονελλών σε βάρος άλλων βακτηρίων (αναστολή ανάπτυξης), όπως : κολοβακτηριοειδών, πρωτέων και ψευδομονάδων, τα οποία μάλιστα υπερκαλύπτουν, συνήθως, τις σαλμονέλλες, ιδίως όταν βρίσκονται σε μεγαλύτερο αρχικό πληθυσμό στα τρόφιμα.

Κατά τη διάρκεια του εμπλουτισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις των σαλμονελλών σε οξυγόνο. Έτσι, το υλικό εμπλουτισμού πρέπει να βρίσκεται σε κωνική φιάλη μεγάλου μεγέθους και να  καλύπτεται μόλις το  1/3 του όγκου της φιάλης ( από την καλλιέργεια προεμπλουτισμού, μετά από καλή ομογενοποίηση, μεταφέρονται 10 mL σε εμπλουτιστικό υπόστρωμα). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλός αερισμός της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα τη γρήγορη ανάπτυξη των σαλμονελλών.

Τα υποστρώματα, που χρησιμοποιούνται για τον εκλεκτικό εμπλουτισμό των σαλμονελλών, είναι :

- Selenite  Cystine (SC)  Broth

Tryptone ή Polypeptone                                     5,0  g

Lactose                                                              4,0  g

Sodium Selenite (NaHSeO3)                             4,0   g

Di-sodium Hydrogen Phosphate (Na2HPO4)   10,0   g

Cystine                                                              0,01 g

D.W.   q.s p.                                                1000,0   mL

pH  7,0 +/- 0,1

Δεν αποστειρώνεται

Μετά τη διάλυση των συστατικών, με θέρμανση, ρυθμίζεται το pH, διανέμεται το υπόστρωμα σε στείρους δοκιμαστικούς σωλήνες, ανά 10 mL ή σε στείρες κωνικές φιάλες, ανά 100 mL και θερμαίνεται με ατμό, για 10 min.

Tο υπόστρωμα χρησιμοποιείται, αυστηρά, την ημέρα της παρασκευής του.

Τα υπάρχοντα στο υπόστρωμα ιόντα Σεληνίου (Se) αναστέλλουν την ανάπτυξη των κολοβακτηριοειδών καθώς και των εντεροκόκκων, κυρίως τις 12 πρώτες ώρες της επώασης.

Συνθήκες επώασης : 35o C, για 24 +/- 2h.

- Tetrathionate (TT)  Broth – Βασικό υπόστρωμα

Polypeptone                                               5,0 g

Bile Salts                                                    1,0 g

Calcium Carbonate (CaCo3)                    10,0 g

Sodium Thiosulfate (Na2S2O3 . 5H2O)     30,0  g

D.W.   q.s.p.                                        1000,0  mL

Δεν αποστειρώνεται

Τα συστατικά του βασικού υποστρώματος διαλύονται με βρασμό και ακολουθεί ταχεία ψύξη. Λίγο πριν τη χρήση του, προστίθενται τα ακόλουθα : α. 20 mL διαλύματος ιωδίου/ ιωδιούχου καλίου*  και  β. 10 mL διαλύματος  0,1%   brilliant green**.

*    6 g ιωδίου και 5 g ιωδιούχου καλίου διαλύονται σε 20 mL

αποστειρωμένου D.W.

**  0,1 g brilliant green διαλύονται σε 100 mL αποστειρωμένου D.W.

Οι σαλμονέλλες, λόγω της ικανότητάς τους να ανάγουν τα τετραθειονικά ιόντα αναπτύσσονται στο ανωτέρω υπόστρωμα, ενώ αναστέλλεται η ανάπτυξη της υπόλοιπης μικροβιακής χλωρίδας. Τα τετραθειονικά ιόντα δεν προστίθενται στο υπόστρωμα αλλά, σχηματίζονται από την οξείδωση των θειοθειϊκών ιόντων, που υπάρχουν στο υπόστρωμα, με το ιώδιο που προστίθεται αργότερα. Επειδή τα τετραθειονικά ιόντα είναι ευαίσθητα στη θέρμανση, γι’ αυτό το Ιώδιο προστίθεται, στο βασικό υπόστρωμα, μετά την ψύξη του.

Το brilliant green  αναστέλλει την ανάπτυξη των Gram+  βακτηρίων, ενώ τα χολικά άλατα (bile salts) αναστέλλουν την ανάπτυξη των μη εντερικής προέλευσης βακτηρίων.

Τέλος, το ανθρακικό  ασβέστιο, που υπάρχει στο υπόστρωμα, διατηρεί ουδέτερο το pH του.

Συνθήκες επώασης : 35 - 37ο C ,  για 24 +/- 2h.

Συνιστάται και η επώαση στους 43ο C, για 24+/-2h, επειδή στη θερμοκρασία αυτή αναστέλλεται η ανάπτυξη  των μεσόφιλων εντεροβακτηρίων, ενώ συγχρόνως παρεμποδίζεται και η εξάπλωση των αποικιών του γένους Proteus, χωρίς να μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης των σαλμονελλών.

Σημείωση: Δείγματα έντονα μολυσμένων τροφίμων, συνήθως ενοφθαλμίζονται

απ΄ευθείας στο εκλεκτικό εμπλουτιστικό υπόστρωμα (25 g δείγματος

σε 225 mL υπόστρωμα).

Γ. Φάση  Προσδιορισμού  σε  Στερεό  Εκλεκτικό  Υπόστρωμα

Από τις καλλιέργειες σε Selenite Cystine Broth  και  Tetrathionate Broth, της φάσης του εκλεκτικού εμπλουτισμού, γίνεται λήψη υλικού, με τη βοήθεια μικροβιολογικού κρίκου και επιφανειακή σπορά του, με τρόπο ώστε να αναπτυχθούν μεμονωμένες αποικίες, στα στερεά υποστρώματα  Brilliant Green Agar, Salmonella Shigella (SS) Agar  και Bismouth Sulfite Agar. Ακολουθεί επώαση στους 35ο C, για 24 +/- 2h.

1. Brilliant Green Agar

Yeast Extract                                   3,0      g

Beef Extract                                     5,0      g

Peptone                                         10,0      g

Di-sodium Hydrogen Phosphate     1,0      g

Sodium Hydrogen Phosphate         0,6      g

Lactose                                         10,0      g

Saccharose                                  10,0       g

Phenol Red                                    0,09     g

Brilliant Green                                0,0047 g

Agar                                             12,0       g

D.W.   q.s.p.                            1000,0       mL

pH 6,9

Δεν αποστειρώνεται

Τα βακτήρια του γένους Salmonella σχηματίζουν άχρωμες ή ρόζ, ημιδιαφανείς ή

αδιαφανείς αποικίες, ενώ το υπόστρωμα που τις περιβάλλει έχει χρώμα ρόζ προς το κόκκινο. Επειδή το υπόστρωμα περιέχει Βrilliant Green, αναστέλλεται η ανάπτυξη των Gram+  βακτηρίων, των κολοβακτηριοειδών και στελεχών του γένους Proteus.

Tα βακτήρια που αποικοδομούν τη λακτόζη ή τη σακχαρόζη σχηματίζουν κιτρινοπράσινες ή πράσινες αποικίες στο υπόστρωμα.

- Salmonella  Shigella (SS) Agar

Beef Extract                                          5,0        g

Peptone ή Tryptone                              5,0        g

Lactose                                               10,0        g

Bile Salts                                              8,5         g

Sodium Citrate                                     8,5         g

Sodium Thiosulfate                              8,5         g

Ferric Citrate                                        1,0         g

Brilliant Green                                      0,00033 g

Neutral Red                                         0,025      g

Agar                                                   15,0         g

D.W.   q.s.p.                                  1000,0         mL

pH  7,0

Δεν αποστειρώνεται

Το υπόστρωμα χρησιμοποιείται την ημέρα  της παρασκευής του.

Οι   αποικίες των σαλμονελλών    στο ανωτέρω υπόστρωμα εμφανίζονται άχρωμες ή με ανοικτό ρόζ χρώμα, αδιαφανείς, ημιδιαφανείς ή διαφανείς. Πολλά στελέχη σχηματίζουν αποικίες με μαύρο κέντρο (παραγωγή Η2S). Η ανάπτυξη των Gram+  βακτηρίων αναστέλλεται, λόγω της περιεκτικότητας στο υπόστρωμα Brilliant Green, χολικών αλάτων, θειοθειϊκών και κιτρικών ιόντων.

- Bismuth Sulfite Agar

Polypeptone ή Peptone                  10,0     g

Beef Extract                                      5,0     g

Dextrose (Glucose)                           5,0     g

Di-sodium Phosphate  (Na2HPO4)    4,0     g

Ferrous Sulfate  (FeSO4)                  0,3     g

Bismuth Sulfite  [Bi3(SO3)3 ]                     8,0        g

Brilliant Green                                   0,025 g

Agar                                                20,0     g

D.W.    q.s.p                                1000,0     mL

pH  7,6 +/- 0,2

Δεν αποστειρώνεται

Τα τρυβλία που ετοιμάζονται χρησιμοποιούνται αμέσως.

Οι αποικίες των σαλμονελλών έχουν χρώμα καφέ ή μαύρο και σε ορισμένες περιπτώσεις περιβάλλονται από μαύρο ίζημα με μεταλλική λάμψη. Το υπόστρωμα γύρω από την αποικία αρχικά έχει καφέ χρώμα, που μετατρέπεται σε μαύρο με την πρόοδο της επώασης.

Το brilliant green και τα ιόντα βισμουθίου (Βi), που περιέχονται στο υπόστρωμα, παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των  Gram+  βακτηρίων, των κολοβακτηριοειδών και στελεχών του γένους Proteus.

Δ. Φάση  Απομόνωσης

Από κάθε τρυβλίο, στο οποίο εμφανίζονται χαρακτηριστικές αποικίες σαλμονελλών, σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφές, μεταφέρονται και  εμβολιάζονται πέντε αποικίες, σε τρυβλία που περιέχουν Brilliant Green Agar ή  McConkey Agar. Τα τρυβλία επωάζονται στους 35ο C, για 24h.

Οι αποικίες των σαλμονελλών εμφανίζονται άχρωμες και διαφανείς.

Ακολουθεί η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση, με βιοχημικές και ορολογικές δοκιμές.

Ε. Φάση  Επιβεβαίωσης  και  Ταυτοποίησης

α. Τα βακτήρια του γένους Salmonella δίνουν τα παρακάτω αποτελέσματα για τις

αντίστοιχες βιοχημικές δοκιμές :

- δοκιμή παραγωγής οξέος (από την αποικοδόμηση της γλυκόζης) /

αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή παραγωγής αερίου (από την αποικοδόμηση της γλυκόζης) /

αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή παραγωγής υδροθείου / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αποικοδόμησης της λακτόζης / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή αποικοδόμησης σακχαρόζης / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή διάσπασης της ουρίας / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή αποκαρβοξυλίωσης της λυσίνης / αποτέλεσμα θετικό

- αντίδραση β-γαλακτοσιδάσης : αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή Voges – Proskauer / αποτέλεσμα αρνητικό

10.  δοκιμή παραγωγής ινδόλης / αποτέλεσμα αρνητικό.

β.  Ορολογικές δοκιμές

Η παρουσία των αντιγόνων Ο, Vi ή Η των σαλμονελλών,  στις μη αυτοσυκολλημένες αποικίες, εξετάζεται με οροσυγκόλληση, χρησιμοποιώντας ορούς, με την ακόλουθη διαδικασία:

- απομάκρυνση των καλλιεργειών στις οποίες παρατηρείται αυτό-συγκόλληση

Η καλλιέργεια θεωρείται ότι έχει αυτό-συγκολληθεί αν παρατηρηθεί οροσυγκόλληση (εμφάνιση συσσωματωμάτων σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα)

Αντικειμενοφόρος πλάκα

Αρνητική δοκιμή                           Θετική  δοκιμή

Εικ. 17  Δοκιμή οροσυγκόλλησης σε αντικεομενοφόρο πλάκα

- οροσυγκόλληση με αντι- Ο  ορό

- οροσυγκόλληση με αντι- Vi ορό

- οροσυγκόλληση με αντι- Η  ορό

Τα αποτελέσματα των ορολογικών δοκιμών θεωρούνται θετικά αν παρατηρηθεί οροσυγκόλληση. Μόνο οι καλλιέργειες που έδωσαν, τα χαρακτηριστικά για τις σαλμονέλλες βιοχημικά αποτελέσματα μαζί με θετικό αποτέλεσμα στις ορολογικές δοκιμές, θεωρούνται σαλμονέλλες.

Μια συντομότερη, σε διάρκεια χρόνου, διαδικασία απομόνωσης-ταυτοποίησης

Salmonella spp. είναι και η προτεινόμενη από τους  Miller and Tate (1990), που παρουσιάζεται, στο παρακάτω διάγραμμα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   SALMONELLA spp.

25g ή mL δείγματος ομογενοποιούνται

με  225 mL   Peptone Water (Buffered)*.

Επώαση στους 37o C, για 16 – 20h

Το παθολογικό υλικό, μετά τον εμπλουτισμό του,

εξαπλώνεται σε  ΧLΤ  4 Agar**,

στο οποίο έχει προστεθεί το κατάλληλο supplement***.

Επώαση στους 35ο C, για 18 – 24h

Aν δεν έχει σημειωθεί ανάπτυξη

ή δεν έχουν εμφανιστεί μαύρες αποικίες,

τότε η επώαση συνεχίζεται

μέχρι να συμπληρωθούν  48h συνολικά.

Βιοχημικές δοκιμές

_________________________________________________

** 1. Το ΧLΤ  4 Agar δεν αποστειρώνεται.

*** 2. Το ΧLΤ  4 Agar Supplement προστίθεται στο υπόστρωμα, σε θερμοκρασία ζέοντος

υδατόλουτρου ( 4,6 mL/1000 mL).

3. Το υπόστρωμα παραμένει σε θερμοκρασία 50οC,όχι περισσότερο  από 45 min.

4. Διανομή του πλήρους υποστρώματος (έχει διαυγές κόκκινο χρώμα) στα τρυβλία petri.

* Peptone Water (Buffered)

Peptone                                                                        10,0 g

Sodium Chloride                                                             5,0 g

Di-sodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate           9,0 g

Potassium Di-hydrogen Phosphate                                1,5 g

D.W.   q.s.p.                                                              1000,0 mL

pH  7,2 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

**  XLT  4  Agar

Proteose  Peptone                 1,6  g

Yeast Extract                         3,0  g

L-lysine                                  5,0  g

Xylose                                   3,75 g

Lactose                                 7,5   g

Sucrose                                7,5   g

Ammonium-iron Citrate        0,8   g

Sodium Thiosulfate              5,0   g

Sodium Chloride                  5,0   g

Phenol Red                          0,08 g

Agar                                   18,0   g

D.W.   q.s.p.                   1000,0  mL

pH  7,4 +/- 0,2

Δεν αποστειρώνεται

***XLT  4  Agar Supplement

Διάλυμα  26 – 28 % Sodium Tetradecylsulfate

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ   ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  LISTERIA  MONOCYTOGENES

ΣΕ  ΤΡΟΦΙΜΑ

Γενικά

Η Listeria monocytogenes ανήκει στο γένος Listeria της οικογένειας Listeriaceae. Είναι βακτήριο Gram+, έχει σχήμα κοκκοειδές ή  κοντής ράβδου, μη σπορογόνο, κινητό σε θερμοκρασίες 20 – 25ο C, ακίνητο σε θερμοκρασία 37ο C.

Είναι αερόβιο και προαιρετικά αναερόβιο. Αναπτύσσεται σε θερμοκρασιακό εύρος

1–44οC, με άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης μεταξύ 30οC και 37ο C. Επίσης, αναπτύσσεται με σχετική ευκολία και σε θερμοκρασίες ψύξης (4ο C) λόγω του ψυχρότροφου χαρακτήρα της. Η πλειονότητα των στελεχών L. monocytogenes  είναι παθογόνα για τον άνθρωπο,  προκαλούν σοβαρές τροφικές δηλητηριάσεις (Λιστερίωση - λοίμωξη), που οδηγούν ακόμα και στο θάνατο.   Τα ποσοστά θνησιμότητας  είναι υψηλά και από την άποψη της Ασφάλειας Τροφίμων θεωρείται τόσο σημαντικό, ώστε η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης επιβάλει την λεγόμενη μηδενική ανεκτικότητα (zero tolerance). Δηλαδή, εάν σε ένα δείγμα τροφίμου, μιας παρτίδας, βρεθεί  L. monocytogenes, η παρτίδα αυτή κρίνεται ως ακατάλληλη. Από όλες τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού εκείνη που αντιμετωπίζει τον οξύτερο κίνδυνο είναι οι έγκυες και κυρίως το έμβρυο. Έχει υπολογιστεί ότι η πιθανότητα να παρουσιάσει συμπτώματα λιστερίωσης μία έγκυος είναι 12 φορές μεγαλύτερη από μία γυναίκα που δεν κυοφορεί.

Ο ελάχιστος αριθμός βακτηρίων, που απαιτείται για την πρόκληση λιστερίωσης (ελάχιστη μολυσματική δόση – minimum infectious dose) εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την γενικότερη κατάσταση της υγείας του δέκτη (ξενιστής – host). Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα, η ελάχιστη δόση για υγιείς ανθρώπους είναι 102 – 103 cfu/g. Σε ασθενείς, όμως, ο αριθμός μπορεί να είναι πολύ μικρότερος, ίσως και 1 – 103 cfu/g.

Είναι πολύ διαδεδομένη στη φύση,  η ευρύτατη δε διασπορά της στο περιβάλλον  εξηγεί το γιατί είναι δυνατόν να απομονωθεί σε πλήθος τροφίμων. Απομονώνεται, κυρίως, από έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (ready-to-eat foods), διότι τα περισσότερα από αυτά δεν υφίστανται υψηλή θερμική επεξεργασία και ο βασικός τρόπος συντήρησής τους είναι η ψύξη. Απομονώνεται, πολύ συχνά, σε νωπό γάλα (σε σύγκριση βέβαια με τη συχνότητα εμφάνισής της σε άλλα τρόφιμα), προερχόμενη, κατά κύριο λόγο, από τα γαλακτοφόρα ζώα και τις χρησιμοποιούμενες ζωοτροφές. Αναπτύσσεται και επιβιώνει σε μαλακά τυριά (camembert, brie, φέτα, τελεμές, κ.ά.), στα οποία και οφείλεται η πλειονότητα των λιστεριώσεων σε πολλές χώρες. Απαντάται, σε υψηλή συχνότητα, σε κοτόπουλα και συχνά σε λουκάνικα, καθώς και σε πλήθος  delicatessen με βάση το κρέας. Επίσης, έχει απομονωθεί από γαρίδες, καραβίδες, καθώς και προϊόντα ψαριών, που έχουν υποστεί ζύμωση. Τέλος, λόγω της παρουσίας της στο χώμα και το νερό, συχνά απομονώνεται από λαχανικά (μαρούλι, νωπά κρεμμύδια, ραπανάκια, κ.ά.).

Άλλα είδη του γένους Listeria είναι: L. innocua, L. welshimeri, L. ivanovii, L. grayi,

L. seeligeri, L. murrayi, L. denitrificans.

Η διαδικασία απομόνωσης και ταυτοποίησης της  L. monocytogenes  σε τρόφιμα

(FDA – BAM 8th Edition 1995) παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  Listeria monocytogenes

25 g ή mL δείγματος ομογενοποιούνται

με  225 mL  LEB  Broth Base*.

Επώαση στους 30o C, για 4h

Προσθήκη εκλεκτικού παράγοντα στον εμπλουτισμό

(Listeria Selective Enrichment Supplement)

Παραμονή στους 30o C, για επώαση,

μέχρι 24 και  48h, συνολικά

Μετά από 24h                                                               Μετά από 48h

Μεταφορά (ανακαλλιέργεια)                                     Μεταφορά   (ανακαλλιέργεια)

σε : 1. Oxford Agar **                                                σε :  1. Oxford Agar

2. PALCAM Agar ***                                                    2. PALCAM Agar

Επώαση στους 35o C,  για 24 –  48h

5 πιθανές αποικίες μεταφέρονται σε TSA – YE Agar ****

Επώαση στους 30o C, για 24 – 48h

Βιοχημικές δοκιμές

Κατά τον έλεγχο της βιοχημικής δραστηριότητας η  Listeria monocytogenes  δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα, για τις αντίστοιχες   βιοχημικές δοκιμές :

- δοκιμή καταλάσης  /  αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αναγωγής νιτρικών / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή παραγωγής υδροθείου / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή διάσπασης της ουρίας / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή MR  / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή Voges – Proskauer / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αποικοδόμησης δεξτρόζης / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αποικοδόμησης εσκουλίνης / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αποικοδόμησης μαλτόζης  / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή αποικοδόμησης μανιτόλης / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή αποικοδόμησης ραμνόζης / αποτέλεσμα θετικό

12.δοκιμή αποικοδόμησης ξυλόζης / αποτέλεσμα αρνητικό.

Οι πιθανές σε Listeria monocytogenes αποικίες στο μεν Oxford Agar έχουν χρώμα πρασινοκαφέ και περιβάλλονται από μαύρη άλω, ενώ στο PALCAM Agar έχουν χρώμα γκριζοπράσινο με μαύρη ζώνη, η δε παρατήρησή τους γίνεται υπό κατάλληλο φωτισμό και ειδική γωνία.

*Buffered Listeria Enrichment Broth Base (LEB)

Tryptic Soy Broth                                30,0   g

Yeast Extract                                        6,0   g

Di-sodium Hydrogen Phosphate          9,6    g

Potassium Di-hydrogen Phosphate     1,35  g

Sodium Pyruvate                                 1,1    g

D.W    q.s.p                                    1000,0    mL

pH  7,3 +/- 0,2

Αποστείρωση στους  121ο C, για 15 min

Listeria Selective Enrichment Supplement

Acriflavine HCl                               5,0  mg

Cycloheximide                             25,0  mg

Nalidixic acid (Sodium salt)         20,0  mg

Γίνεται ανασύσταση του περιεχομένου ενός φιαλιδίου Listeria Selective Enrichment Supplement,  με την προσθήκη 1,0 mL αποστειρωμένου και απιονισμένου (απεσταγμένου) νερού.

0,5 mL του περιεχομένου (του ανασυσταμένου φιαλιδίου) προστίθενται σε κάθε εμπλουτιζόμενο δείγμα  (25 g εξεταζόμενο δείγμα / 225 mL LEB).

**Oxford Agar  (Oxford Listeria Selective Agar, Base)

Peptone                                 23,0   g

Starch                                      1,0   g

Sodium Chloride                      5,0   g

Esculin                                     1,0   g

Ammonium Iron (III) Citrate     0,5   g

Lithium Chloride                     15,0  g

Agar                                       13,0  g

D.W.   q.s.p.                      1000,0   mL

pH  7,0 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

Oxford Listeria Selective Supplement

Cycloheximide                            200,0  mg

Colistin Sulfate                             10,0  mg

Acriflavine                                      2,5  mg

Cefotetan                                       1,0  mg

Fosfomycin                                    5,0  mg

Σε 500 mL αποστειρωμένου Oxford Agar, θερμοκρασίας 50ο C,  προστίθεται το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου Oxford Listeria Selective Supplement, μετά από ανασύσταση.

Η ανασύσταση του λυοφιλιωμένου περιεχόμενου του φιαλιδίου γίνεται με την προσθήκη 5 mL μίγματος αιθυλικής αλκοόλης και αποστειρωμένου – απιονισμένου (απεσταγμένου) νερού, σε αναλογία 1:1

***PALCAM Agar (PALCAM Listeria Selective Agar, Base)

Peptone                                    23,0   g

Yeast Extract                              3,0   g

Starch                                         1,0   g

Sodium Chloride                         5,0   g

D(-)mannitol                              10,0   g

Ammonium Iron (III) Citrate        0,5   g

Esculin                                        0,8   g

Dextrose                                     0,5   g

Lithium Chloride                       15,0   g

Phenol Red                                0,08 g

Agar                                         13,0   g

D.W.   q.s.p.                        1000,0    mL

pH 7,2 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

PALCAM Listeria Selective Supplement

Polymixin B Sulphate                 5,0  mg

Ceftazimide                              10,0  mg

Acriflavine                                  2,5  mg

Σε 500 mL αποστειρωμένου PALCAM Agar, θερμοκρασίας 50ο C,  προστίθεται το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου PALCAM Listeria Selective Supplement, μετά από ανασύσταση.

Η ανασύσταση του λυοφιλιωμένου περιεχόμενου του φιαλιδίου γίνεται με την προσθήκη 1 mL μίγματος  αποστειρωμένου και απιονισμένου (απεσταγμένου) νερού.

****Tryptic Soy Agar – Yeast Extract (TSA – YE Agar)

Peptone from Casein                                     15,0  g

Peptone from Soymeal                                    5,0  g

Sodium Chloride                                              5,0  g

Yeast Extract                                                   6,0  g

Agar                                                               15,0  g

D.W.    q.s.p.                                              1000,0  mL

pH 7,3 +/- 0,2

Αποστείρωση  στους 121ο C, για 15 min

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ,  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥ

VIBRIO  PARAHAEMOLYTICUS

Γενικά

Το  Vibrio parahaemolyticus  ανήκει στο γένος Vibrio της οικογένειας Vibrionaceae. Είναι Gram+, κινητό, αλόφιλο βακτήριο. Βρίσκεται στο θαλάσσιο νερό και έχει απομονωθεί από τις περισσότερες θάλασσες του κόσμου. Απέκτησε σημασία, για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων και ειδικότερα των αλιευμάτων

( στρείδια, γαρίδες, καβούρια, μύδια, κ.ά.) μετά το 1960, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα στελέχη του είναι εντεροπαθογόνα και μπορούν, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα επιδημικής μορφής. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας συμβαίνουν κάθε χρόνο, σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στην Ιαπωνία και τις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα απομονώθηκε,  για πρώτη φορά το 1970, ενώ  έχει μελετηθεί η παρουσία του στο θαλάσσιο νερό και οστρακοειδή της βορειοδυτικής ακτής του κόλπου της Θεσ/νίκης (Μάντης, 1978).

Άλλα συγγενή αλόφιλα δονάκια, από τα οποία πρέπει να διακρίνεται το Vibrio parahaemolyticus, με βάση τα βιοχημικά χαρακτηριστικά του, είναι το Vibrio alginolyticus  και το Vibrio anguillarum.

Οι κυριότεροι λόγοι της παρουσίας του V. parahaemolyticus   στα τρόφιμα (αλιεύματα) είναι:  α. η ανεπαρκής  θερμική επεξεργασία, β. η επιμόλυνση θερμικά επεξεργασμένων ιχθυηρών από ωμά, λόγω κακών χειρισμών γ. οι κακές αποθηκευτικές συνθήκες  και  δ. το πλύσιμο ιχθυηρών με θαλάσσιο νερό.

Διαδικασία απομόνωσης - αρίθμησης

Η όλη διαδικασία διακρίνεται από δύο φάσεις :

- την προκαταρκτική φάση εμπλουτισμού και απομόνωσης

- την φάση ταυτοποίησης των ύποπτων αποικιών

Α. Προκαταρκτική φάση εμπλουτισμού και απομόνωσης

Τεχνική

- Ζυγίζονται 50 g δείγματος ιχθυηρών και ομογενοποιούνται με  450 mL αραιωτικού υγρού  (αποστειρωμένο διάλυμα 2% NaCl). Έτσι  παρασκευάζεται η αραίωση 1/10.

- Στη συνέχεια παρασκευάζονται οι αραιώσεις 1/100, 1/1000, 1/10000  κ.λπ.

- Με βάση την μέθοδο MPN, από την αραίωση 1/10 ενοφθαλμίζονται 10 mL σε κάθε ένα από τρείς δοκιμαστικούς σωλήνες, που περιέχουν 10 mL εμπλουτιστικό ζωμό  GSTB* ή  HΑΕΒ**, διπλής συγκέντρωσης.

- Από τις υπόλοιπες αραιώσεις ενοφθαλμίζονται τρείς δοκιμαστικοί σωλήνες, με εμπλουτιστικό ζωμό απλής συγκέντρωσης, με 1 mL ο κάθε σωλήνας.

- Οι σωλήνες επωάζονται σε θερμοκρασία 35ο C, για 12 – 18h.

- Μετά την επώαση, μεταφέρεται υλικό από τους σωλήνες των τριών μεγαλύτερων αραιώσεων στους οποίους παρατηρείται ανάπτυξη, σε τρυβλία με  TCBS Agar***.

- Τα τρυβλία επωάζονται στους 35ο C, για 18h.

- Ανάπτυξη κυκλικών αποικιών διαμέτρου 2-3 mm, με πράσινο ή μπλέ

κέντρο,υποδηλώνει προκαταρκτική θετικότητα σε  Vibrio parahaemolyticus.

Επιλέγονται αντιπροσωπευτικές, από άποψη μορφολογίας και χρώματος,

αποικίες, οι οποίες, μετά από καθαροποίηση, ταυτοποιούνται με βιοχημικές και

ορολογικές δοκιμές.

Η τελική αρίθμηση του V. parahaemolyticus  γίνεται με την εφαρμογή των

πινάκων Mc Crady  (βλέπε  3η Άσκηση). Οι αποικίες του Vibrio alginolyticus στο

TCBS Agar  είναι κίτρινες και μεγαλύτερες σε διάμετρο.

- Αν το εξεταζόμενο δείγμα είναι θαλάσσιο νερό, ακολουθείται η ίδια τεχνική, χωρίς να παιτείται η αραίωσή του (παρασκευή αραιώσεων), ενώ οι δοκιμαστικοί σωλήνες της δεύτερης και τρίτης τριάδας ενοφθαλμίζονται με 1 mL και 0,1 mL θαλάσσιου νερού, αντίστοιχα.

Β. Φάση ταυτοποίησης

Μετά την καθαροποίηση των αποικιών, που επελέγησαν από το TCBS Agar, τα στελέχη ενοφθαλμίζονται σε ζωμό TSB**** και κεκλιμένο άγαρ TSA*****, επωάζονται στους 35 ο C για 12h και  υποβάλλονται σε βιοχημικές δοκιμές.

Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα υποστρώματα, για τις βιοχημικές δοκιμές, είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται και για τα  άλλα βακτήρια, περιέχουν δε επιπλέον NaCl σε αναλογία 3%.

Το V. parahaemolyticus δίνει  τα παρακάτω αποτελέσματα για τις     αντίστοιχες  βιοχημικές δοκιμές :

- δοκιμή κινητικότητας / έντονη κινητικότητα( μεταξύ 6ης  και 12ης ώρας)

- δοκιμή παραγωγής υδροθείου / αποτέλεσμα αρνητικό

3.  δοκιμή Ο/F (οξείδωσης/ζύμωσης γλυκόζης) / αποτέλεσμα θετικό (χωρίς

παραγωγή αερίου)

- δοκιμή οξειδάσης / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή υδρόλυσης αργινίνης  / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή αποκαρβοξυλίωσης της λυσίνης  / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή ρευστοποίησης ζελατίνης / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή MR / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή Voges – Proskauer / αποτέλεσμα αρνητικό

- δοκιμή παραγωγής ινδόλης / αποτέλεσμα θετικό

- δοκιμή διάσπασης υδατανθράκων

  - δεν ζυμώνει τη σακχαρόζη και κελλοβιόζη

  - ζυμώνει τη μαλτόζη, μανόζη και τρεαλόζη

- δοκιμή αλοφιλίας (ενοφθαλμίζονται σωλήνες με  Salt Trypticase Broth (STB)****** που περιέχουν 0, 3, 6, 8 και 10% NaCl και επωάζονται στους 35ο C για 24h)

  - δεν παρατηρείται ανάπτυξη σε NaCl 0%

  - παρατηρείται σε NaCl 3, 6 και  8%

- δοκιμή ανάπτυξης στους 42ο C (ενοφθαλμίζονται σωλήνες με TSB και επωάζονται  στους 42ο C, για 24h) / αναπτύσσεται στους 42ο C

14.δοκιμή Kanagawa (χρησιμοποιείται για να εξακριβωθεί  ειδική αιμόλυση

επάνω στο  υπόστρωμα  Wagatsuma  Agar*******)

τρυβλία με  Wagatsuma  Agar, που έχουν στεγνώσει ικανοποιητικά

σε  θερμοκρασία 37ο C  για 1h, ενοφθαλμίζονται εστιακά ή γραμμικά, με

18ωρη καλλιέργεια του στελέχους σε TSB, 3% NaCl και επωάζονται

στους  35ο C  για 24h

- διαυγής ζώνη β-αιμόλυσης γύρω από την αποικία

υποδηλώνει θετικό αποτέλεσμα

Η ορολογική ταυτοποίηση των στελεχών γίνεται με τη χρήση ειδικών αντι-ορών.

Το V. parahaemolyticus  διαθέτει τριών ειδών αντιγόνα: τα σωματικά ‘’Ο’’, τα περιβληματικά ‘’Κ’’  και το  βλεφαριδικό ‘’Η’’, που είναι κοινό σε όλα τα στελέχη.

Για την ορολογική ταυτοποίηση ακολουθούνται τα  εξής βήματα :

- προετοιμασία αντιγόνων

- εκτέλεση δοκιμής συγκόλλησης με χρήση αντι-ορών

Επιπλέον γίνεται και η δοκιμή αυτοσυγκόλλησης του αντιγόνου ‘’Κ’’

με διάλυμα NaCl 3%.

______________________________________________________________

*Glucose Salt Teepol Broth (GSTB)

Beef Extract                      3,0      g

Peptone                           10,0     g

Sodium Chloride              30,0     g

Glucose                             5,0     g

Methyl Violet                     0,002 g

Teepol                               4,0     g

D.W.   q.s.p.                1000,0     mL

pH   7,4

Σημείωση :  Όταν το υπόστρωμα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την

παρασκευή του, δεν αποστειρώνεται, διαφορετικά, αποστειρώνεται

στους 121ο C, για 15 min.

**Horie-Arabinose-Ethyl Vilet Broth (HAEB)

Peptone                                     5,0    g

Beef Extract                              3,0     g

Sodium Chloride                     30,0     g

Bromothymol Blue                    0,03   g

Ethyl Violet                               0,001 g

Arabinose                                 5,0     g

D.W.   q.s.p,                       1000,0     mL

pH  9,0

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

***Thiosulfate-Citrate-Bile Salts-Sucrose Agar (TCBS Agar)

Yeast Extract                                                5,0    g

Peptone                                                      10,0    g

Sucrose                                                      20,0    g

Sodium Thiosulphate (Na2 S2O3 · 5H2O)    10,0    g

Sodium Citrate (Na3C6H3 · 2H2O)               10,0    g

Sodium Chloride                                         10,0    g

Sodium Cholate                                            3,0    g

Ox Bile                                                          5,0    g

Ferric Citrate                                                 1,0    g

Bromothymol Blue                                        0,04  g

Thymol Blue                                                 0,04  g

Agar                                                           15,0    g

D.W.   q.s.p.                                          1000,0    mL

pH  8,6 +/- 0,2

Δεν αποστειρώνεται

****Trypticase  Soy  Broth (TSB)

Trypticase                                             17,0 g

Phytone                                                  3,0 g

Sodium Chloride                                     5,0 g

Di-potassium Phosphate (K2HPO4)        2,5 g

Dextrose                                                 2,5 g

D.W.   q.s.p.                                     1000,0 mL

pH  7,3 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

Σημείωση :  Στο γενικής χρήσης αυτό ζωμός, όταν χρησιμοποιείται για το

V. parahaemolyticus προστίθενται και 25 g NaCl, ώστε η αναλογία

του να ανέλθει στο 3%.

*****Trypticase Soy Agar (TSA)

Trypticase                                             15,0 g

Phytone                                                  5,0 g

Sodium Chloride                                     5,0 g

Agar                                                      15,0 g

D.W.   q.s.p.                                     1000,0 mL

pH  7,3 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

Σημείωση :  Στο  γενικής χρήσης αυτό άγαρ, όταν χρησιμοποιείται για το

V. parahaemolyticus προστίθενται και 25 g NaCl, ώστε η αναλογία

του να ανέλθει στο 3%.

******Salt Trypticase Broth (STB)

Trypticase                       10,0 g

Yeast Extract                    3,0 g

D.W.   q.s.p.               1000,0 mL

pH  7,8 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121ο C, για 15 min

Σημείωση : Στο ανωτέρω υπόστρωμα προστίθενται  0, 30, 60, 80 και 100 g NaCl,

ώστε, τελικά, να παρασκευασθούν ζωμοί με  0, 3, 6, 8 και 10%  αναλογία

NaCl και τοποθετείται σε δοκιμαστικούς σωλήνες ( με βιδωτό πώμα), για

να  χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές αλοφιλίας του V. parahaemolyticus.

*******Wagatsuma Agar

Yeast Extract                                       3,0    g

Peptone                                             10,0    g

Sodium Chloride                                70,0    g

Di-potassium Phosphate (K2HPO4)     5,0    g

Mannitol                                             10,0    g

Crystal Violet                                       0,001 g

Agar                                                   15,0    g

D.W.   q.s.p                                    1000,0    mL

pH  8,0

Σημείωση : Τα συστατικά του υποστρώματος διαλύονται με βρασμό, ρυθμίζεται το pH,

κατανέμεται σε φιάλες ανά 100 mL και αποστειρώνεται με διελαύνοντα

ατμό  για 30 min.

Στη συνέχεια τοποθετείται σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 50ο C και σε

κάθε φιάλη προστίθενται, άσηπτα,  10 mL εναιωρήματος 20% ερυθρών

αιμοσφαιρίων  ανθρώπου.

Διανέμεται σε στείρα τρυβλία και χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν

γρηγορότερα για τη δοκιμή Kanagawa.

____________________________________________________________________

- Αλόφιλα ονομάζονται τα βακτήρια που απαιτούν αυξημένη συγκέντρωση NaCl ή άλλων αλάτων, για να αναπτυχθούν. Διακρίνονται σε :

α. ασθενή αλόλφιλα (0,5 – 3%),

β. μέτρια αλόφιλα (3 – 15%) και

γ. εξαιρετικά αλόφιλα (15 – 30%),

εφόσον  αναπτύσσονται άριστα σε συγκεντρώσεις NaCl, σύμφωνα με τα

εντός  των παρενθέσεων αναφερόμενα.

- Αλατοανεκτικά ή αλατοανθεκτικά ονομάζονται τα βακτήρια, που αναπτύσσονται εξίσου καλά σε κανονική συγκέντρωση NaCl (< 0,5%) και αυξημένη συγκέντρωση NaCl  (ακόμα και > 12%).

- Τα μη αλόφιλα βακτήρια αναπτύσσονται καλύτερα σε συγκεντρώσεις

NaCl  μικρότερες από 0,5%.

- Δονάκια : έχουν σχήμα βακτηριοειδές, αλλά είναι κυρτά, σχηματίζοντας

καμπύλη.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Γενικά

Από τα αναερόβια βακτήρια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κλωστρίδια, που είναι διαδεδομένα στο περιβάλλον, περισσότερο από άλλα παθογόνα βακτήρια και από τα οποία, μερικά στελέχη τοξινογόνα, που βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό μέσα στα τρόφιμα, μπορούν να προκαλέσουν τροφοτοξινώσεις. Τα κλωστρίδια βρίσκονται στο έδαφος, στη σκόνη, την ¨ιλύ¨ (λάσπη) των θαλασσών, το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου και των ζώων. Από αυτές τις πηγές μπορούν να μολυνθούν το νερό, τα φυτά και γενικά τα διάφορα τρόφιμα, τα οποία όχι μόνο αλλοιώνονται, αλλά μπορούν να προκαλέσουν πολύ επικίνδυνες τροφικές δηλητηριάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν το Cl. botulinum και το Cl. perfringens.

To Clostridium botulinum ανήκει στο γένος Clostridium της οικογένειας Bacillaceae. Είναι σπορογόνο, αυστηρώς αναερόβιο, Gram+ βακτήριο, το οποίο είναι υπεύθυνο μιας πολύ σοβαρής, συχνά θανατηφόρας, τροφοτοξίνωσης, γνωστής ως αλλαντίαση ή βουτυλισμός (botulismus, botulism).

Η τοξίνωση οφείλεται στην πρόσληψη, με τις τροφές, της ισχυρής τοξίνης που παράγει το κλωστρίδιο, κατά τον πολλαπλασιασμό του μέσα στο τρόφιμο, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Η αλλαντική τοξίνη είναι πρωτεΐνη με ισχυρή τοξικότητα. Διακρίνεται σε πολλούς αντιγονικούς τύπους, που έχουν την ίδια φαρμακολογική δράση, διαφέρουν όμως ως προς το μοριακό βάρος, την αντιγονική συμπεριφορά και το βαθμό τοξικότητας. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οκτώ (8) διαφορετικοί αντιγονικοί τύποι αλλαντικής τοξίνης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως Α, Β, C1, C2, D, E, F και G και παράγονται από στελέχη, τα οποία χαρακτηρίζονται με τα ίδια επίσης γράμματα.

Ένα τρόφιμο είναι δυνατόν να περιέχει ζωντανά κύτταρα ή σπόρους του

Cl. botulinum χωρίς να περιέχει τοξίνη. Τοξίνη παράγεται μόνον όταν βλαστάνουν οι σπόροι και πολλαπλασιάζονται οι βλαστικές μορφές.

Η αλλαντίαση ή βουτυλισμός μπορεί να προκληθεί μετά από κατανάλωση κονσερβών κρέατος, λαχανικών, ψαριών, αλιπάστων και καπνιστών κρεάτων, αλλαντικών αλλά και τυριών (σπανιότερα) και προϊόντων μολυσμένων από το

Cl. botulinum.

Σημειώνεται, ότι τα τρόφιμα που περιέχουν την τοξίνη δεν παρουσιάζουν αλλοιώσεις. Τα λίπη μπορεί να έχουν οσμή βουτυρική, τάγγισης καθώς και τα λαχανικά οσμή βουτυρική.

Ο χρόνος επώασης της αλλαντίασης κυμαίνεται από 8 h μέχρι λίγες ημέρες (μέσος όρος 18 - 36h). Παρατηρούνται συμπτώματα κυρίως νευρικής φύσης. Στα αρχικά όμως στάδια μπορεί να παρατηρηθούν ναυτία, εμετός και διάρροια. Άλλα συμπτώματα, κατά τα αρχικά στάδια, είναι: ίλιγγος, ξηρότητα στο στόμα και τη γλώσσα καθώς και πόνος στον φάρυγγα.

Ακολουθούν διαταραχές της όρασης (διπλωπία, βλεφαρόπτωση, νυσταγμός, αναστολή του ανακλαστικού της κόρης, μυδρίαση), δυσκολία στην κατάποση και ομιλία, παράλυση των φαρυγγικών μυών, που οδηγούν στο θάνατο.

Μέτρα ασφάλειας στο Εργαστήριο

Οι αλλαντικές τοξίνες είναι άκρως επικίνδυνο υλικό για να το χειρίζεται οποιοσδήποτε. Ελάχιστη ποσότητα, εάν καταποθεί, εισπνευσθεί (αερόλυμα) ή εισδύσει από το βλεννογόνο του οφθαλμού ή από λύση της συνέχειας του δέρματος (τραύμα), μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή τοξίνωση και θάνατο.

Κατά συνέπεια, κάθε δείγμα τροφίμου, που είναι ύποπτο ότι περιέχει αλλαντική τοξίνη ή πληθυσμό Cl. botulinum, πρέπει να το χειρίζεται έμπειρο προσωπικό, ανοσοποιημένο με αλλαντική τοξίνη, ενώ στο χώρο εργασίας πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας.

Το υλικό του εργαστηρίου, που έρχεται σε πιθανή επαφή με τοξίνη, πρέπει να συλλέγεται και να αποστειρώνεται από έμπειρα άτομα. Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην καταστροφή των καλλιεργειών. Αυτοί που εργάζονται με υλικά, που περιέχουν τοξίνη, πρέπει να φορούν γάντια μιας χρήσης, προστατευτικά γυαλιά και γενικά να παίρνουν αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ    η αναρρόφηση τοξικού υλικού με σιφώνια, με το στόμα,

έστω και αν τα σιφώνια έχουν βύσμα ασφαλείας.

Clostridium perfringens

Το Clostridium perfringens ανήκει στο γένος Clostridium της οικογένειας Bacillaceae. Είναι βακτήριο Gram+, δεν παρουσιάζει κινητικότητα, είναι αναερόβιο, έχει σχήμα ραβδίου και σχηματίζει σπόρια. Τα σπορογόνα κύτταρα του Clostridium perfringens παράγουν μία ευαίσθητη στη θέρμανση εντεροτοξίνη, που προκαλεί τροφική δηλητηρίαση (κλωστηρίαση). Η μέγιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του Clostridium perfringens είναι 50o C, η άριστη θερμοκρασία ανάπτυξής του 37o C, ενώ η ανάπτυξή του αναστέλλεται σε θερμοκρασίες < 15o C. Οι θερμοκρασίες κατάψυξης ελάχιστα επηρεάζουν τα σπόρια, αδρανοποιούν όμως τα βλαστικά κύτταρα του βακτηρίου. Το  Cl. perfringens δεν αναπτύσσεται σε  pH χαμηλότερο του 5,0 ή μεγαλύτερο του 9,0.

Άνθρωποι και ζώα είναι συνήθως παροδικοί φορείς του κλωστριδίου, αν και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις χρόνιων φορέων. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η μόλυνση των τροφίμων προέρχεται από τους ίδιους τους χειριστές τους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εξακριβωθεί πλήρως η έκταση του γεγονότος.

Το κλωστρίδιο είναι επίσης ευρύτατα διαδεδομένο, σε μεγάλους ή μικρούς αριθμούς, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (κρέας θηλαστικών, κρεατοσκευάσματα, κρέας πτηνών), καθώς και στα καρυκεύματα.

Τροφική δηλητηρίαση προκαλείται από τρόφιμα που φέρουν μεγάλο αριθμό σπορίων ή βλαστικών κυττάρων των στελεχών του Cl. perfringens, που παράγουν εντεροτοξίνη. Τρόφιμα που περιέχουν περισσότερα από 106/g κύτταρα του

Cl. perfringens προκαλούν τροφική δηλητηρίαση. Τροφική δηλητηρίαση προκαλούν, τόσο τα ευαίσθητα όσο και τα ανθεκτικά, στη θέρμανση, στελέχη του

Cl. perfringens .

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΣΗΣ

Αναεροβίωση είναι η ανάπτυξη μικροοργανισμών σε περιβάλλον διαφορετικό απ΄ ότι το ατμοσφαιρικό. Η αναεροβίωση επιτυγχάνεται:

α. Mε αναερόβια συστήματα μιας χρήσης.

Τα συστήματα αυτά (Gas Pak) είναι ευκολόχρηστες, ελαφριές, συναρμολογούμενες μονάδες, από όπου αφαιρείται ο αέρας και αντικαθίσταται με μίγμα αερίων ή εξουδετερώνεται το οξυγόνο, με ειδικές ουσίες, που παράγουν Η2 και CO2.

Το μίγμα αερίων, που χρησιμοποιείται στα συστήματα αυτά, αποτελείται από :

N2 (85%), Η2 (10%), και CO2 (5%). Άλλο μίγμα αερίων που χρησιμοποιείται είναι :

Η2 (30%) και CO2 (70%). Ο αέρας από τις συσκευές αφαιρείται με ένα σύστημα εφαρμογής κενού και στη συνέχεια η συσκευή γεμίζει με το μίγμα των αερίων. Το αναερόβιο περιβάλλον δημιουργείται αμέσως.

Στις συσκευές τοποθετείται ένα μίγμα ουσιών, με τη μορφή ειδικού φάκελου, το οποίο, όταν διαβραχεί, παράγει αργά, Η2 και CO2. Το Η2 ενώνεται με το οξυγόνο του αέρα της συσκευής, με την παρουσία καταλύτη και σχηματίζεται νερό. Στη συσκευή τοποθετείται δείκτης, ο οποίος αποχρωματίζεται, όταν εξουδετερωθεί το οξυγόνο.

Οι συσκευές Gas Pak χρησιμοποιούν χημικές ουσίες παραγωγής υδρογόνου (Η2) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) (Sodium bicarbonate και Sodium borohydride) καθώς και καταλύτη παλλάδιο (Pd).

β. Με αναερόβιους θαλάμους.

Είναι συσκευές που αποτελούνται από ένα θάλαμο κυλινδρικού σχήματος, από ανθεκτικό, διαφανές πλαστικό, στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής αερίου, με τοποθέτηση κατάλληλου  φακέλου ή χρήση φιάλης αζώτου ή CO2  ή μίγματος αυτών. Στους θαλάμους αυτούς γίνεται εργασία αναερόβιας  καλλιέργειας, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθούν και για την καλλιέργεια μικροαερόφιλων  και  καπνόφιλων μικροβίων.

Εικ. 18  Συσκευές  (jars)  αναεροβίωσης

Η συσκευή φέρει ιδιαίτερα ανθεκτικό μεταλλικό κάλυμμα, μανόμετρο και βαλβίδα εκτόνωσης (κατά περίπτωση), καθώς επίσης μεταλλικό υποδοχέα τρυβλίων και ειδικό στατό δοκιμαστικών σωλήνων, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη καλλιέργεια. Τη συσκευή συνοδεύουν : α. σύστημα παραγωγής  αερίου, με τη μορφή ειδικού φακέλου, ο οποίος ενεργοποιείται για την παραγωγή CO2  και  Η2  για τη δέσμευση του Ο2  του περιβάλλοντος,  με την προσθήκη νερού, β. καταλύτης, ο οποίος καταλύει με ασφάλεια  την αντίδραση της δέσμευσης του Ο2  από το διοχετευόμενο στο χώρο Η2 και γ. δείκτης αναεροβίωσης, ο οποίος αποτελείται από κομμάτι βαμβακερού υλικού εμποτισμένου με διάλυμα δείκτη (κλεισμένου σε ειδικό μικρό φάκελο από αλουμινόχαρτο), η μεταβολή του χρώματος του οποίου, από κόκκινο σε λευκό, σηματοδοτεί την εξάντληση του Ο2 εντός της συσκευής.

Νεώτερες εξελίξεις στη σύνθεση του ειδικού φακέλου δεν απαιτούν την προσθήκη νερού (για την παραγωγή αερίου). Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε έκλυση Η2 και έτσι αποφεύγεται η χρήση καταλύτη, οπότε και απλουστεύεται η όλη διαδικασία.

γ. Με αναερόβιους σωλήνες.

Περιέχουν θρεπτικά υλικά που ανάγονται από τη στιγμή της παρασκευής τους και πριν από την αποστείρωση. Εμβολιάζονται με συνεχές ρεύμα CO2 και χρησιμοποιούνται για αυστηρά αναερόβια βακτήρια.

Η επώαση γίνεται σε 37ο C και ο χρόνος είναι διάφορος. Άλλα βακτήρια αναπτύσσονται σε 5 - 6 h, ενώ άλλα θέλουν 5 έως 15 ημέρες. Για να δώσουμε το αρνητικό αποτέλεσμα της αναερόβιας καλλιέργειας χρειάζεται να περάσει χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Για την καλλιέργεια βακτηρίων, που απαιτούν ατμόσφαιρα CO2, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια φιάλη με φαρδύ στόμιο και ένα κερί. Βάζουμε στον πάτο της φιάλης τα εμβολιασμένα τρυβλία και πάνω από αυτά ένα κενό τρυβλίο. Επάνω στο κενό τρυβλίο βάζουμε ένα αναμμένο κερί. Κλείνουμε το καπάκι της φιάλης και αφήνουμε τα καλλιεργήματα να επωασθούν σε θερμοκρασία 37o C. Το κερί καταναλώνει το οξυγόνο, όσο καίει και σβήνει, όταν καταναλωθεί όλο το οξυγόνο. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται είναι 5 -10% CO2. Απομάκρυνση του οξυγόνου με

απ΄ ευθείας οξείδωση, εκτός από το κάψιμο του κεριού, γίνεται και με θέρμανση υδρογόνου, φωσφόρου, χαλκού, παλλαδίου και άλλων οξειδώσιμων μετάλλων.

δ. Με δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν υπόστρωμα

Οι δοκιμαστικοί σωλήνες, πριν ενοφθαλμιστούν, θερμαίνονται για 10 min στους ατμούς υδατόλουτρου, θερμοκρασίας 100o C και αμέσως μετά ψύχονται σε κρύο νερό, για να απομακρυνθεί ο αέρας που είναι διαλυμένος στο υπόστρωμα (απαέρωση). Στη συνέχεια ενοφθαλμίζονται και τοποθετούνται σε παγόλουτρο. Προκειμένου να εμποδίσουμε την επανείσοδο του οξυγόνου, χρησιμοποιούμε βύσμα από παραφίνη ή παραφινέλαιο ή agar, το οποίο προηγουμένως έχει αποστειρωθεί.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ενσωμάτωσης ή της επιφανειακής εξάπλωσης, για την αρίθμηση των θειοαναγωγικών κλωστριδίων.

Μετά την επώαση, επιλέγεται αριθμός αποικιών ίσος με την τετραγωνική ρίζα του συνόλου τους ή όλες, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος από 10, και ενοφθαλμίζονται σε υγρό υπόστρωμα (Cooked Meat Medium).Επώαση στους 37o C για 24 h, υπό αναερόβιες συνθήκες. Ακολουθεί επανασπορά σε στερεό υπόστρωμα, από τα ήδη χρησιμοποιηθέντα για την αρίθμηση των θειοαναγωγικών κλωστριδίων και τέλος μεταφορά και πάλι σε ζωμό, για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Στερεά:  Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar* (SPS Agar)

Tryptose Sulfite Cycloserine Agar** (TSC Agar)

Ζωμοί:   Cooked Meat Medium***

Thioglycolate Medium****

Άλλη μέθοδος είναι η μέθοδος των πολλαπλών σωλήνων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

Α. Προκαταρκτική δοκιμή

Με χρήση (α) Cooked Meat Medium ή (β) Liquid Sulfite Cycloserine.

Στο υπόστρωμα (α) θετικοί θεωρούνται οι σωλήνες που παρουσιάζουν θόλωμα στο υπόστρωμα, χωρίς μεταβολή στο χρώμα.

Στο υπόστρωμα (β)  θετικοί είναι οι σωλήνες που παρουσιάζουν μαύρο χρώμα.

B. Επιβεβαιωτική δοκιμή

Από τους θετικούς σωλήνες της προκαταρκτικής δοκιμής καλλιεργούμε σε στερεά υποστρώματα, από αυτά που ήδη έχουν αναφερθεί (ανακαλλιέργεια).

Ο περιορισμένος εργαστηριακός χρόνος οδηγεί στην εφαρμογή μόνο της προκαταρκτικής δοκιμής (μέθοδος των πολλαπλών σωλήνων). Η αναεροβίωση επιτυγχάνεται με απαέρωση του υποστρώματος (με θέρμανση) και τοποθέτηση, στη συνέχεια, κατάλληλου βύσματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

*Sulfite Polymyxin  Sulfadiazine  (SPS )Agar

Tryptone                                                   15,0   g

Yeast Extract                                            10,0   g

Iron(III) Citrate                                            0,5   g

Sodium Sulfite                                            0,5   g

Polymyxin B Sulfate                                   0,01 g

Sodium Sulfadiazine                                  0,12 g

Agar                                                         14,0   g

D.W.    q.s.p.                                        1000,0   mL

pH  7,0 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

**Tryptose Sulfite Cycloserine  (TSC) Agar)

Tryptose                                              15,0 g

Soytone                                                 5,0 g

Yeast Extract                                         5,0 g

Sodium Disulfite                                    1,0 g

Ammonium Iron(II) Citrate                     1,0 g

Agar                                                     15,0 g

D.W. q.s.p.                                       1000,0 mL

pH 7,4 +/- 0,2

Aποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

Σημείωση :   στο βασικό υπόστρωμα προστίθεται 1,0 mL

διαλύματος D-Cycloserine 4 %, αποστειρωμένο

με κατάλληλο φίλτρο.

***Cooked Meat Medium (tablets)

Beef Heart                                       49,5 g

Peptone Mixture                              43,5 g

Sodium Chloride                                7,0 g

D.W. q.s.p.                                  1000,0 mL

pH 7,4 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

Σημείωση : σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει

10,0 mL νερό προστίθεται και μια ταμπλέτα.

**** Τhioglycollate Medium

Peptone                                             15,0   g

Yeast Extract                                       5,0   g

D(+) glucose                                        5,5   g

L-cystine                                              0,5   g

Sodium Chloride                                  2,5   g

Sodium Thioglycollate                         0,5    g

Sodium Resazurin                               0,001g

Gelling Agent                                       0,75  g

D.W. q.s.p.                                     1000,0    mL

pH 7,1 +/- 0,2

Αποστείρωση στους 121o C, για 15 min.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΣΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η απόλυτη καθαρότητα των μέσων και υλικών που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων, όπως και στα μαγειρεία, είναι απαραίτητη.

Η υγιεινή κατάσταση και η μικροβιολογική ποιότητα των επιφανειών και του εξοπλισμού πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, γιατί  επηρεάζουν, αισθητά, την υγιεινή και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Υλικά

- Ταινίες συγκολλητικές, πλαστικές, τύπου cellotape

- Κύλινδροι (θήκες) Rilsan, από πλαστικό υλικό, διαμέτρου 5 – 10 cm

- Bύσματα βάμβακος (υδρόφιλου), πάχους 0,5 cm και μήκους 2 cm, που τοποθετούνται σε στυλεό από ξύλο μήκους  12 - 15 cm

- Τρυβλία  RODAC

- Ειδικοί σπόγγοι

Α.  Εξέταση λείων επιφανειών

1. Τεχνική συγκολλητικής ταινίας

Αναστροφή της άκρης της ταινίας, απ’ όπου αυτή συγκρατείται. Εφαρμογή της ταινίας, με διαστάσεις 19 mm x 7 cm, στην εξεταζόμενη επιφάνεια και εξάσκηση ισχυρής πίεσης σ΄ αυτήν. Αποκόλληση και εναπόθεση σε στερεό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο, που η επιφάνειά του έχει στεγνώσει καλά. Κατόπιν, η ταινία, αποκολλάται με προσοχή και απορρίπτεται. Η επιλογή του υποστρώματος καθώς και οι συνθήκες επώασης, γίνονται με βάση τον μικροοργανισμό που θέλουμε να απομονώσουμε.

Η μέθοδος είναι απλή και επιτρέπει τον προσδιορισμό:

Σαλμονελλών

Σταφυλοκόκκων

Κολοβακτηριοειδών

Εντεροβακτηριοειδών

Η παραπάνω μέθοδος δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και για την εκτίμηση της καθαρότητας των χεριών του προσωπικού.

Δεν συνιστάται για τον έλεγχο των μέσων και υλικών των βιομηχανιών κρεατοσκευασμάτων και επεξεργασίας πουλερικών, διότι στην ταινία δε κολλούν οι λιπαρές ουσίες.

2. Τεχνική κυλίνδρων

Το θρεπτικό υλικό που έχει επιλεγεί, ανάλογα με την περίπτωση, διανέμεται σε κυλίνδρους Rilsan, που κλείνονται στα δύο τους άκρα και αποστειρώνονται, κατά τα γνωστά. Το υλικό, μετά την έξοδό του από την αποστείρωση, ψύχεται και στερεοποιείται. Κατά την ώρα της χρησιμοποίησης, κόβονται κομμάτια από το θρεπτικό υλικό, με αποστειρωμένο μαχαίρι και εφαρμόζονται πάνω στην εξεταζόμενη επιφάνεια. Στη συνέχεια, τα κομμάτια αυτά τοποθετούνται μέσα σε αποστειρωμένα τρυβλία, με την επιφάνεια που φέρει το εξεταζόμενο υλικό, στραμμένη προς το κάλυμμα. Ακολουθεί επώαση, στην κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με το είδος των μικροβίων που αναζητούνται.

3. Τεχνική τρυβλίων  RODAC

Αποτελεί σύγχρονη μέθοδο για την εκτίμηση της υγειονομικής ποιότητας επιφανειών. Χρησιμοποιείται  η τεχνική με τα ειδικά τρυβλία RODAC  (Replicate Organism  Direct  Agar Contact). Εφαρμόζεται ευρύτατα σε επιφάνειες, που προηγούμενα έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί, καθώς και για την καταγραφή της παρουσίας – απουσίας, επ’ αυτών, συγκεκριμένων μικροβιακών ειδών, με τη χρήση κατάλληλου, κατά περίπτωση, στερεού θρεπτικού υποστρώματος εντός των ειδικών τρυβλίων.

Σε ειδικά, μιας χρήσης, τρυβλία RODAC  τοποθετούνται 15,5 – 16,5 mL κατάλληλου, κατά περίπτωση, θρεπτικού υλικού, έτσι ώστε ο μηνίσκος του agar να ανυψώνεται πέραν των πλευρικών τοιχωμάτων των τρυβλίων και να σχηματίζεται μια ελαφρά καμπυλωτή άνω επιφάνεια στο υλικό. Τούτο είναι αναγκαίο, για να μπορεί το agar να έχει πλήρη επαφή με την εξεταζόμενη επιφάνεια. Αν επιδιώκεται η καταμέτρηση του μικροβιακού φορτίου της μεσόφιλης αερόβιας χλωρίδας, τότε ως υλικό πλήρωσης των τρυβλίων χρησιμοποιείται το PCA (βλέπε ΟΜΧ), ενώ αν επιζητείται η ποιοτική εκτίμηση συγκεκριμένων μικροβίων, τότε χρησιμοποιείται το ανάλογο υλικό, π.χ. υπόστρωμα  Baird – Parker Agar για τον Staphylococcus aureus  (βλέπε  σελίδες 43-48).

Τα τρυβλία που προετοιμάζονται ως άνω, στο εργαστηριακό περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 12h, το πολύ, από την πλήρωσή τους, διαφορετικά τοποθετούνται στο ψυγείο ή απορρίπτονται. Στο εμπόριο κυκλοφορούν και τρυβλία έτοιμα προς χρήση.

Μετά τον δειγματισμό της εξεταζόμενης επιφάνειας, τα τρυβλία καλύπτονται και επωάζονται σε ανεστραμμένη θέση, σε κατάλληλη θερμοκρασία και χρόνο, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το αποτέλεσμα εκφράζεται ως αριθμός αποικιών/τρυβλίο RODAC ή ως αριθμός αποικιών/ cm2. Οι αποικίες αριθμούνται με τη βοήθεια μετρητή.

Β. Εξέταση ανώμαλων επιφανειών

Τεχνική  βύσματος βάμβακος (swab)

Χρησιμοποιούνται βύσματα υδρόφιλου βαμβακιού (μπατονέτες), τα οποία τοποθετούνται σε δοκιμαστικούς σωλήνες με το κατάλληλο αραιωτικό υγρό και αποστειρώνονται. Πριν από τη χρήσης τους, αποστραγγίζονται από το  αραιωτικό υγρό που φέρουν και ακολουθεί η επαφή με την εξεταζόμενη επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η μέτρηση του 50% περίπου των μικροβίων, που υπάρχουν στην εξεταζόμενη επιφάνεια.

Για τη λήψη υλικού προς εξέταση, από επιφάνεια γνωστών διαστάσεων, χρησιμοποιείται εργαλείο με επίπεδη επιφάνεια (από  ανοξείδωτο μέταλλο και λαβή), που έχει στο κέντρο άνοιγμα με  πλευρά 1 cm2 και μπορεί να αποστειρωθεί με φλόγα. Για την εξέταση λαμβάνεται υλικό από 10  διαφορετικά σημεία της επιφάνειας.

Η τεχνική του swab (swabbing) είναι πολύ εύχρηστη και κατάλληλη για την εξέταση επιφανειών του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Προβλέπεται η εφαρμογή της από  τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (επισιτιστικές κυρίως επιχειρήσεις, κ.ά.) καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου, σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ.

Για εξέταση πολύ μεγάλων επιφανειών (αρκετών τετραγωνικών μέτρων) και την ανίχνευση παθογόνων μικροβίων, όπως Salmonella ή Listeria, στο εργοστασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιούνται ειδικοί σπόγγοι, από cellulose ή πολυουρεθάνη, διαστάσεων 5 cm X 5 cm. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και αποστειρωμένες χειρουργικές γάζες, διαστάσεων 10 cm X 10 cm περίπου. Σπόγγοι και  γάζες, διατίθενται σε αποστειρωμένες πλαστικές σακούλες, όπου και τοποθετούνται μετά  τη χρήση τους.

Όλες οι παραπάνω τεχνικές ονομάζονται και  μη καταστρεπτικές, αφού το εξεταζόμενο υλικό δεν καταστρέφεται. Όμως, όταν επιβάλλεται η ανάμιξη του εξεταζόμενου δείγματος (επιφάνεια υλικών συσκευασίας ή επιφάνεια σφαγίων ζώων) με το αραιωτικό υγρό σε ομογενοποιητή τύπου stomacher, για τον υπολογισμό του μικροβιακού φορτίου που φέρει, τότε η τεχνική ονομάζεται και καταστρεπτική (destructive), αφού η εξεταζόμενη επιφάνεια καταστρέφεται πλέον, με την ακολουθούμενη διαδικασία.

Παρασκευή αραιώσεων

Το βύσμα βαμβακιού ανακινείται δυνατά, μέσα στον δοκιμαστικό σωλήνα, που περιέχει   10 mL αραιωτικού υγρού. Το βύσμα, πριν από την έξοδό του από το σωλήνα αποστραγγίζεται, με συστροφή και συμπίεση, στα τοιχώματά του. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται η πρώτη αραίωση και ακολούθως δημιουργείται  σειρά δεκαδικών αραιώσεων (όταν απαιτείται). Τέλος, ενοφθαλμίζονται τρυβλία με στερεά υποστρώματα, επιλεγμένα με βάση τους μικροοργανισμούς, που αναζητούνται.

Αραιωτικό υγρό

Tryptone			1,0 g

NaCl				8,5 g

Tween  80			1,0 g

D.W.    q.s.p.    	     1000,0 mL

pH  7,0 - 7,2

Αποστείρωση στους 121ο C,  για 15 min.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύγχρονες τάσεις προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου στα τρόφιμα

Εισαγωγή

Η αναγκαιότητα ελέγχου και εξασφάλισης μικροβιακής ποιότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους ελέγχου, αύξηση της ταχύτητας λήψης των αποτελεσμάτων και δυνατότητα ελέγχου μεγάλου αριθμού δειγμάτων ταυτόχρονα, οδήγησε τους μικροβιολόγους στον περιορισμό της χρήσης των κλασσικών μεθόδων και στην ολοένα εκτενέστερη χρησιμοποίηση των νέων ταχέων μεθόδων. Οι τελευταίες, καλύπτουν τις ανάγκες των μικροβιολογικών εργαστηρίων, τόσο των βιομηχανιών, όσο και των ερευνητικών κέντρων, για μεθόδους απλές στη λειτουργία τους, με χαμηλό κόστος λειτουργίας, που χρησιμοποιούν έτοιμα και συνεχώς διαθέσιμα αντιδραστήρια, με χαμηλές απαιτήσεις σε υλικά και εργασία, αλλά και με δυνατότητα αυτοματισμού.

Σε αντίθεση με τις κλασσικές μεθόδους, οι ταχείες δεν μετράνε κύτταρα, δίνοντας απλούς αριθμούς, αλλά καταγράφουν τον μεταβολισμό ή άλλα χαρακτηριστικά των μικροβίων.

Η  μέτρηση αυτής της μικροβιακής δραστηριότητας, αντί  της μέτρησης αυτού καθ’ εαυτού του αριθμού κυττάρων, αποτελεί και τη νέα τάση στη Μικροβιολογία Τροφίμων.

Η τελευταία, ενδιαφέρεται για την εκτίμηση της μικροβιακής δραστηριότητας, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται σ' ένα τρόφιμο ή σε κάποιο δείγμα, γενικότερα. Έτσι : η ακρίβεια, η αξιοπιστία, η ταχύτητα, η επαναληψιμότητα, η δυνατότητα ελέγχου πολλών δειγμάτων ταυτόχρονα, αποτελούν εκείνα τα χαρακτηριστικά, που κάνουν τις ταχείες μεθόδους αναγκαίες, τόσο στο χώρο της έρευνας, όσο και στο βιομηχανικό χώρο. Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, είναι γνωστό ότι ο ποιοτικός έλεγχος και ιδιαίτερα ο μικροβιολογικός, για την εκτίμηση της ποιότητας, είναι απαραίτητος, τόσο για λόγους συντήρησης, υγιεινής και ασφάλειας, όσο και λόγους ανταγωνιστικότητας. Η αναγκαιότητα αυτή είναι μεγαλύτερη στις σημερινές αγορές, που οι εμπορικές δραστηριότητες κάθε χώρας στρέφονται, όλο και περισσότερο, έξω από τα σύνορά της και τα τρόφιμα διακινούνται σε μεγάλες ποσότητες και αποστάσεις.

Η αυτοματοποίηση, λοιπόν, η απλούστευση και κυρίως η συντόμευση του μικροβιολογικού ελέγχου, που επιτυγχάνεται με τις ταχείες μεθόδους, οδηγούν σε :

- Γρήγορο έλεγχο πρώτων υλών, άρα μικρότερες ανάγκες αποθήκευσης και

συνεπώς  μικρότερη δέσμευση χώρων, κεφαλαίων και προσωπικού.

- Γρήγορη διάθεση των προϊόντων στην αγορά, πράγμα που εξασφαλίζει

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων στην αγορά, αλλά και

διευκόλυνση της διακίνησης.

3. Έλεγχο μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων.

4. Γρηγορότερη, όσο είναι δυνατόν, ανίχνευση επιμόλυνσης σε κάποιο στάδιο

της παραγωγής, που σημαίνει λιγότερο χαμένο προϊόν και ταχύτερη

επαναφορά  της λειτουργίας.

5.  Αυτοματοποίηση, που σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου, προσωπικού

και χώρου.

Τέλος, οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την έρευνα και τη μελέτη των μικροβίων.

Ι. Βιοχημικές  Μέθοδοι

1. Βιοφθορισμός

Μέτρηση της έντασης του φωτός, που παράγεται από το σύμπλοκο ΑΤΡ- λουσιφερίνης-λουσιφεράσης, λόγω οξείδωσης της τελευταίας, η οποία ένταση είναι ανάλογη με την περιεκτικότητα του ΑΤΡ στο δείγμα, άρα και με το μικροβιακό πληθυσμό στο δείγμα. Για την εκπομπή του φωτός απαιτείται το σύμπλοκο ΑΤΡ- λουσιφερίνης-ενζύμου λουσιφεράση, το ένζυμο που παράγει φως στην ουρά της πυγολαμπίδας. Στη μικροβιολογία χρησιμοποιούμε, κυρίως, το σύστημα της πυγολαμπίδας (Ρhοtinυs pyralis), όπου η λουσιφερίνη οξειδώνεται και παράγεται φως. Το ποσό του παραγόμενου φωτός είναι ανάλογο της ποσότητας του ΑΤΡ, που υπάρχει στο δείγμα. Όλοι τα μικρόβια έχουν ένα συγκεκριμένο ποσό ΑΤΡ, η περιεκτικότητα του οποίου, στο δείγμα, μπορεί να συσχετιστεί με τον αριθμό των μικροβιακών κυττάρων, στο δείγμα.

Στην αρχή του βιοφθορισμού στηρίζεται η συσκευή Μicrosure 100TM, η οποία μπορεί να υπολογίζει το μικροβιακό φορτίο 25 υγρών δειγμάτων σε 15 min. Η διαδικασία απαιτεί φιλτράρισμα του δείγματος (συγκράτηση μικροβίων). Στη συνέχεια προστίθενται δύο αντιδραστήρια, ένα για τη λύση τού κυττάρου και την εξαγωγή του ΑΤΡ και το άλλο που είναι η λουσιφεράση. Το παραγόμενο φως μετράται από ένα φωτοενισχυτή και μετατρέπεται, από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε μικροβιακή αναφορά.

Υπάρχει ακόμα η συσκευή Lumac Biocounter, που διανέμει αυτόματα τα αντιδραστήρια και μετράει το φως που παράγεται, αν υπάρχει ΑΤΡ στο δείγμα. Το πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δείγματα, που περιέχουν μη μικροβιακό ΑΤΡ, μια και το τελευταίο υδρολύεται πριν την ανάλυση χωρίς, να επηρεάζονται τα μικροβιακά κύτταρα. Το όργανο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανίες γάλακτος και οίνου. Μειονεκτήματα της μεθόδου : η ανάγκη διαχωρισμού μικροβιακού-μη μικροβιακού ΑΤΡ, ο μικροβιακός πληθυσμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 104 κύτταρα για να λάβουμε αποτελέσματα, ετερογένεια της μικροβιακής χλωρίδας του μέσου (αερόβιος-αναερόβιος) οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

2. Μέτρηση καταλάσης

Η καταλάση είναι ένα ένζυμο, που απαντά σε πολλά τρόφιμα και αερόβια βακτήρια. Το ένζυμο αυτό καταλύει τη διάσπαση τού υπεροξειδίου του υδρογόνου σε αέριο οξυγόνο και νερό. Επειδή η ενεργότητα της καταλάσης αυξάνει με τον βακτηριακό πληθυσμό, η μέτρησή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των βακτηρίων σε διάφορα προϊόντα.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το όργανο Catalasemeter, που χρησιμοποιεί την αρχή της επίπλευσης δίσκων, για να μετρήσει την ενεργότητα της καταλάσης στα τρόφιμα. O δίσκος τοποθετείται μέσα σε σωλήνα, στο περιεχόμενο του οποίου υπάρχει υπεροξείδιο του υδρογόνου. Παρουσία καταλάσης, οι σχηματιζόμενες φυσαλίδες παγιδεύονται από το δίσκο και έτσι ο τελευταίος ανεβαίνει στην επιφάνεια και επιπλέει. Ο χρόνος (σε sec), που χρειάζεται για να ανέβει ο δίσκος στην επιφάνεια, μετά από την καταβύθισή του, καλείται χρόνος επίπλευσης (flotation time) και είναι αντιστρόφως ανάλογος της συγκέντρωσης της καταλάσης στο δείγμα. Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του ζεματίσματος στα λαχανικά και αλλού.

3. Δοκιμή Limulus (LΑL)

Το Lιmυlυs polyphemυs είναι ένα αρθρόποδο της BΑ Αμερικής που ζει στη θάλασσα.

Τα GRΑΜ- βακτηριακά κύτταρα περιέχουν ένα σύστημα λιπoπολυσακχαριτών –ενδοτοξίνη, το οποίο ενεργοποιεί ένα ασθενές πρωτεολυτικό ένζυμο, που υπάρχει στο εκχύλισμα των κυττάρων του αίματος του Limulus. Aντιδραστήριο είναι το παραπάνω εκχύλισμα (αποξηραμένο), το οποίο, διαλυόμενο στο δείγμα που περιέχει λιποπολυσακχαρίτη, σχηματίζει πήγμα, από τη δράση του ενεργοποιημένου ενζύμου επί της πρωτεΐνης του εκχυλίσματος. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι είναι εφαρμόσιμη μόνο για τα GRAΜ- βακτήρια, γιατί τα θετικά δεν περιέχουν λιποπολυσακχαρίτες. Ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος της δοκιμής. Πλεονέκτημά της αποτελεί η θερμική σταθερότητα της ενδοτοξίνης, που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ακόμα και σε τρόφιμα, που έχουν επεξεργαστεί σε υψηλές θερμοκρασίες και τα οποία ήταν αμφίβολης ποιότητας πριν την επεξεργασία τους.

4.Θερμοανθεκτική Θερμονουκλεάση (Thermostable Nuclease, DNAase)

Η μέθοδος έχει μερική εφαρμογή, κυρίως σ’ ότι αφορά την ύπαρξη του παθογόνου

Staph. aureυs  στα τρόφιμα. Το θερμοάντοχο ένζυμο θερμονουκλεάση παράγεται, σχεδόν αποκλειστικά, από το παθογόνο αυτό μικρόβιο και μπορεί να μετρηθεί με μία σπεκτροφωτομετρική μέθοδο. Πολλές μέθοδοι έχουν προταθεί για τον στοιχειομετρικό προσδιορισμό της νουκλεάσης. Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης ύπαρξης του παθογόνου αυτού μικροβίου, αφού :

- η φύση (θερμοάντοχο) του ενζύμου αυτού το κάνει να υπάρχει για πάντα,

- μπορεί να ανιχνευθεί ταχύτερα από την εντεροτοξίνη,

- η θερμονουκλεάση παρουσιάζεται στα εντεροτοξιγόνα στελέχη, πριν εμφανιστεί (παραχθεί) η εντεροτοξίνη.

5. Ραδιομετρία και υπέρυθρη σπεκτροφωτομετρία

Σε κατάλληλο θρεπτικό μέσο που περιέχει μια ραδιενεργή ουσία, συνήθως γλυκόζη, τα μικρόβια, κατά την επώαση, απελευθερώνουν  14CO2 , που μπορεί να προσδιοριστεί και να συσχετιστεί με τον αριθμό των ζώντων μικροβίων. Ο χρόνος που χρειάζεται, για να εντοπιστεί ένα βασικό επίπεδο ραδιενέργειας, είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον αριθμό των μικροβίων στο δείγμα.

Για τον προσδιορισμό του 14CO2 χρησιμοποιείται το όργανο Bactec, που βασίζεται στην αρχή της ραδιομετρίας, για τον αυτόματο προσδιορισμό των μικροβίων στα τρόφιμα. Το δείγμα τοποθετείται σε μια φιάλη, που περιέχει κάποια ουσία μαρκαρισμένει με ραδιενέργεια (πχ. Γλυκόζη) και η φιάλη τοποθετείται στο όργανο. Μετά από επώαση για προκαθορισμένο χρόνο, το όργανο ελέγχει τον υπερκείμενο του υγρού χώρο για τυχόν παρουσία μικροβιακά παραγομένου 14CO2. Το τελευταίο μεταφέρεται σε ένα χώρο ιονισμού, όπου μετατρέπεται σε ηλεκτρικά σήματα. Αν τα σήματα αυτά υπερβαίνουν κάποιο όριο έντασης, που έχει προκαθοριστεί, τότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν ζωντανοί μικροοργανισμοί στο εξεταζόμενο δείγμα.

Ένα άλλο όργανο Bactec, το οποίο χρησιμοποιεί την υπέρυθρη σπεκτροφωτομετρία για τον προσδιορισμό του μη ραδιενεργού CO2, που παράγεται κατά τον μικροβιακό μεταβολισμό, μειώνει  σημαντικά την ανάγκη προσεκτικών χειρισμών, που απαιτεί η χρήση ραδιενεργών στοιχείων.

6. Μέτρηση οπτικής πυκνότητας

Η αύξηση του αριθμού των μικροβιακών κυττάρων στο μέσο, έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της οπτικής πυκνότητας του τελευταίου, η οποία και καταγράφεται.

Εδώ ανήκει το όργανο Βioscreen, ένας αυτόματος μετρητής πυκνότητας με ενσωματωμένο ένα σύστημα διαλύτη - κατανομέα. Τα αποτελέσματα μετατρέπονται, με τη βοήθεια του υπολογιστή, σε καμπύλες ανάπτυξης, από τις οποίες μπορούμε να υπολογίσουμε διάφορες παραμέτρους, όπως ο χρόνος που απαιτείται για να εμφανιστεί μια ανιχνεύσιμη αύξηση της οπτικής πυκνότητας. Το όργανο μπορεί να ανιχνεύσει αύξηση της οπτικής πυκνότητας, όταν ο ολικός αριθμός των μικροβίων  ανέλθει σε 106-107 /mL.

7. Φθορίζουσες ή Χρωμογόνες ουσίες

i.  ΜUG (4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide)

ii. MUGal (4-methylmbelliferryl-β-D-galactoside)

iii. o-nitriphenyl-β- D-galactopyranoside (ΟΝΡG)

Από τις ανωτέρω ουσίες παράγονται φθορίζοντα (1&2 ουσία) ή χρωμογόνα

(ουσία 3) υποστρώματα. Πολλά από τα παράγωγα αυτά είναι εξειδικευμένα για το βακτήριο Ε. cοli. Για παράδειγμα, το ΜUG υδρολύεται από το ένζυμο glucuronidase, που παράγεται από στελέχη των Εsherichia cοli, Salmonella, Shigella και σχηματίζεται ένα φθoρίζον προϊόν. Έτσι, το αντιδραστήριο ΜUG προστίθεται στο κατάλληλο μέσο, μαζί με το δείγμα, επωάζεται και η παρουσία του Εscherichia cοli γίνεται αντιληπτή με φθορισμό, κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, μέσα σε 4-24h.

8. Ηλεκτρόδια DΝΑ (DNA probes)

Ο υβριδισμός του DΝΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη και με ακρίβεια, ταυτοποίηση βακτηρίων στα τρόφιμα. Οι μέθοδοι υβριδισμού περιλαμβάνουν τη χρήση μορίων DΝΑ, μαρκαρισμένων μονών ελίκων, με μια ακολουθία βάσεων ακριβώς ίδια με αυτή του μικροοργανισμού-στόχου. Όταν αυτές οι έλικες εισαχθούν στο δείγμα, που

περιέχει το DΝΑ του στόχου, τότε το DΝΑ υφίσταται υβριδισμό και σχηματίζονται μαρκαρισμένες διπλές αλυσίδες.

Εφαρμογή της μεθόδου έχουμε στο Gene-Τrak Salmonella Αssay, για τον προσδιορισμό όλων των ειδών της Salmonella. Τα δείγματα φιλτράρονται, υπό κενό, δια μέσου μεμβράνης νάιλον και τα  μικρόβια συγκεντρώνονται στο φίλτρο. Με την επίδραση αλκάλεως, τα κύτταρα υφίστανται λύση και το απελευθερούμενο DNA μετουσιώνεται σε απλές έλικες, που ακινητοποιούνται στο φίλτρο. Ραδιομαρκαρισμένο DΝΑ, όμοιο προς εκείνο της Salmonella, προστίθεται στο φίλτρο και αυτό το DΝΑ  υφίσταται υβριδισμό με κάθε έλικα DNA, από Salmonella που υπάρχει στο φίλτρο. Οι ασύνδετες έλικες απομακρύνονται, στη συνέχεια, με ξέπλυμα. Η ραδιενέργεια, που είναι συνδεδεμένη με το φίλτρο, μετράται, στη συνέχεια, με ειδικό μετρητή και όταν αυτή είναι υψηλότερη από κάποιο συγκεκριμένο όριο, συμπεραίνεται ότι υπήρχε Salmonella στο δείγμα. Η μέθοδος βρίσκει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή (π.χ. οξυγαλακτικά βακτήρια).

ΙΙ. Βιοφυσικές Μέθοδοι

1. Direct Epifluοrescence Filter Technique (DEFT)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη φθορίζουσα χρωστική πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης, η οποία βάφει το RNA, DNA των μικροβίων, που στη συνέχεια, τα κύτταρα προσδιορίζονται μικροσκοπικά, κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία. Το δείγμα αρχικά φιλτράρεται, με τη βοήθεια μιας μεμβράνης και τα μικρόβια που παγιδεύονται σε αυτήν βάφονται με τη χρωστική πορτοκαλόχρουν της ακριδίνης. Τα ενεργά βακτήρια, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε RNA βάφονται πορτοκαλί, ενώ τα μη ενεργά χρωματίζονται πράσινα, κάτω από την μπλε ακτινοβολία του φάσματος UV. Τα φθορίζοντα βακτήρια μετρώνται εύκολα με ένα μικροσκόπιο επιφθορισμού, που φωτίζει το δείγμα με προσπίπτον φως. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι μπορούμε να διακρίνουμε τον τύπο των μικροβιακών κυττάρων (κόκκοι, βάκιλοι) και να γίνουν υποθέσεις για την προέλευσή τους.

Στην αρχή DEFT στηρίζεται η λειτουργία του οργάνου Bio-Foss Automated Μicrobiology System, που μπορεί να ελέγχει δείγματα, που περιέχουν 5x103 έως 5x108 βακτήρια ανά mL, δίνοντας αποτελέσματα σε λιγότερο από 10 min (κρέας, ψάρι, νερό).

2. Μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης ή της αγωγιμότητας.

Καθώς οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται σε ένα μέσο διασπούν τα συστατικά του  σε ουσίες μικρότερου Μοριακού Βάρους (π.χ. οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αμινοξέα). Η παρουσία αυτών των ουσιών, με διαφορετικό φορτίο, έχει ως  αποτέλεσμα τη μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης και της αγωγιμότητας του μέσου. Ένας υπολογιστής προσδιορίζει και καταγράφει αυτές τις αλλαγές των ηλεκτρικών μεγεθών του μέσου, καθώς τα μικρόβια αναπτύσσονται σ' αυτό.

Πώς η αγωγιμότητα του μέσου μεταβάλλεται από την επίδραση του μικροβιακού φορτίου;

Για να δοθεί μία ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό πρέπει να γνωρίζουμε το Electro-Bacteriological Μodel  (Ηλεκτρο - βακτηριολογικό μοντέλο). Αυτό αποτελείται από ένα ζευγάρι ηλεκτροδίων, που βρίσκονται μέσα στο θρεπτικό υπόστρωμα, το οποίο έχει εμβολιασθεί με ένα μικρόβιο. Συγκεκριμένα, στο μέσο με τα μικρόβια τοποθετούνται ηλεκτρόδια και παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η ροή του οποίου μεταβάλλεται, ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού των μικροβίων. Έτσι, η ηλεκτρική αγωγιμότητα του μέσου θα αυξάνει. Για να γίνει όμως αντιληπτή η αύξηση αυτή από το όργανο, πρέπει ο μικροβιακός πληθυσμός στο μέσο να φτάσει στο 106 -107 /mL. Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί αυτός ο πληθυσμός και να παρατηρήσουμε έτσι μια μετρήσιμη αλλαγή στην αγωγιμότητα, λέγεται χρόνος προσδιορισμού (detection time). Ο χρόνος αυτός είναι αντιστρόφως ανάλογος προς τη συγκέντρωση των μικροβίων στο δείγμα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της μόλυνσης τόσο γρηγορότερα λαμβάνονται τα αποτελέσματα.

Το Malthus, το Bactometer Microbial Monitoring System και το Rabit είναι τρία όργανα, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και την έρευνα, για την μέτρηση των μικροβίων.

Τα όργανα που αναφέρθηκαν έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης επιλεκτικών μέσων, που περιέχουν ουσίες, που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη κάποιων μικροβίων και ενθαρρύνουν την αύξηση άλλων. Έτσι, είναι δυνατός ο προσδιορισμός συγκεκριμένων μικροβίων, όπως : Salmonella spp., Staρhylοcοccυs spp., Listeria spp., γαλακτικά βακτήρια, ζύμες, coliforms, κ.ά.

Είναι πλέον γνωστό ότι η αγωγιμότητα μπορεί να δώσει μια γενική εικόνα της μεταβολικής δραστηριότητας των μικροβίων.

3. Μικροθερμιδομετρία

Η μέθοδος προσδιορίζει τη θερμότητα, που παράγεται κατά τον μικροβιακό μεταβολισμό, η οποία σχετίζεται με το μέγεθος του μικροβιακού πληθυσμού.

Το ποσό αυτό της θερμότητας μπορεί να μετρηθεί με πολύ ευαίσθητα θερμιδόμετρα, που καλούνται μικροθερμιδόμετρα. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο θερμοδιάγραμμα και τον απόλυτο αριθμό των μικροβίων. Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα, γάλα και κρέας.

Ένα τέτοιο μικροθερμιδόμετρο είναι το Τhermal Αctivity Μonitor. Το όργανο αυτό φέρει κυλίνδρους, εμβαπτισμένους σε υδατόλουτρο. Κάθε κύλινδρος φέρει ένα σωλήνα με το δείγμα και ένα σωλήνα αναφοράς. Καθώς αναπτύσσονται τα μικρόβια, εμφανίζονται μεταβολές στη θερμοκρασία του δείγματος, που ανιχνεύονται από θερμοστοιχεία και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα, που στέλνονται στον υπολογιστή, όπου και καταγράφονται.

ΙΙΙ. Ανοσομέθοδοι

Εισαγωγή

Οι ανοσομέθοδοι βασίζονται (αρχή μεθόδου) σε μια αλληλεπίδραση αντιγόνου-αντισώματος, η οποία μπορεί να συμβεί με μεγάλη εξειδίκευση. Χρησιμοποιούνται για αναλύσεις που απαιτούν ακρίβεια, ευαισθησία και μικρό χρόνο. Μπορούν να προσαρμοστούν σε αναλύσεις ποσοτικές, για να δώσουν πληροφορίες για την παρουσία ή την απουσία κάποιας ουσίας ή για το αν μια ουσία βρίσκεται σε μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσοτικά επίπεδα από κάποιο καθορισμένο όριο.

1.Συγκόλληση

Πολλά μικρόβια παράγουν τοξίνες, οι οποίες προκαλούν χαρακτηριστικά συμπτώματα, όταν ληφθούν μέσω της τροφής, από τον άνθρωπο. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εντεροτοξίνη, που παράγεται από τον Staphylococcus aυreυs στα τρόφιμα. Η εταιρεία OXOID διαθέτει στην αγορά το Set-RPLA, ένα ανοσολογικό test που περιλαμβάνει γαλακτώδεις ουσίες ευαισθητοποιημένες με αντί-εντεροτοξίνες, για τον εντοπισμό εντεροτοξινών A, B, C και D από Staphylococcus aυreυs. Παρουσία εντεροτοξίνης σχηματίζεται πήγμα, λόγω συγκόλλησης μεταξύ αντι-τοξίνης και της κατάλληλης τοξίνης. Υπάρχει επίσης το τεστ Staphyloslide για την επιβεβαίωση της ύπαρξης πιθανών αποικιών Staphylococcus aυreυs σε δείγματα τροφίμων. Τέλος, έχουμε το τεστ Campyslide, για την επιβεβαίωση πιθανών αποικιών Campylobacter  στα τρόφιμα.

2. Aνοσομέθοδοι χημειοφθορισμού

Οι μέθοδοι αυτοί εκμεταλλεύονται την εκπομπή φωτός από ορισμένες ουσίες για να υποδηλωθεί η αντίδραση. Το Lumi-Phage Τesting System είναι μία μέθοδος χημειοφθορισμού, για τον προσδιορισμό Salmonella στα τρόφιμα. Αρχικά, στο εξεταζόμενο δείγμα προστίθενται τα κατάλληλα αντισώματα, τα οποία  ενώνονται με τα αντίστοιχα αντιγόνα της Salmonella,  που τυχόν υπάρχει στο δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα απομακρύνονται. Στη συνέχεια, προστίθεται ο κατάλληλος βακτηριοφάγος, ο οποίος είναι καλυμμένος με μια ουσία που εκπέμπει φως, τη λουμινόλη, παρουσία του μικροβίου.

Ο φάγος προσβάλλει τα κύτταρα της Salmonella, στα οποία έγινε η αντίδραση αντιγόνου- αντισώματος. Μετά από προσθήκη Η2Ο2 (για να γίνει το pΗ κατάλληλο, ώστε να οξειδωθεί η λουμινόλη) και SΟ2, μετράται το φως, που εκπέμπεται και συγκρίνεται με ένα αρνητικό test.

3.Συναγωνιστική ανοσομέθοδος

Στη μέθοδο αυτή ένα αντιγόνο ανταγωνίζεται ένα άλλο, μαρκαρισμένο, αντιγόνο, για τη σύνδεση του με ένα συγκεκριμένο αντίσωμα. Το ποσό του μαρκαρισμένου αντιγόνου, που έχει συνδεθεί με το αντίσωμα, είναι αντιστρόφως ανάλογο με το ποσό του αντιγόνου που υπήρχε στο δείγμα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται διάφορα tests για τον εντοπισμό μυκοτοξινών στα τρόφιμα, η παρουσία των οποίων γίνεται αντιληπτή με αλλαγή του χρώματος. Τέτοιες δοκιμές (tests) είναι η σειρά  Agri-Screen Series, για τον προσδιορισμό της αφλατοξίνης B1 και Μ1, δίνοντας αποτελέσματα σε 6-10min, με σύγκριση του χρώματος, ενός γνωστού ποσού μυκοτοξίνης και αυτού του δείγματος.

4.Εnzyme - Linked Ιmmυnοsοrbent Assay (ΕLΙSA)

Η μέθοδος αυτή (ανοσο-ενζυμολογία) στηρίζεται στη σύνδεση δύο διαφορετικών αντισωμάτων με ένα αντιγόνο, που φέρει δύο διαθέσιμες θέσεις για σύνδεση. Το ένα από τα δύο αντισώματα είναι ακινητοποιημένο σε ένα στερεό υπόστρωμα, ενώ το δεύτερο αντίσωμα είναι μαρκαρισμένο ενζυμικά, δηλαδή φέρει κάποια ένζυμα. Το ποσό του μαρκαρισμένου αντισώματος, που έχει συνδεθεί με τα αντιγόνα, είναι δείκτης ταυ ποσού του αντιγόνου, που υπήρχε στο δείγμα. Τα ένζυμα που χρησιμοποιούνται είναι η β-γαλακτοξειδάαη, η αλκαλική φωσφατάση και η υπεροξειδάση, η ενεργότητα των οποίων μετράται χρωματογραφικά. Η χρήση των Microtiter plates (μετρητής πλακιδίων, φωτομέτρο) στη μέθοδο αυτή, την απλοποιεί, ενώ ταυτόχρονα την αυτοματοποιεί Στη μέθοδο αυτή στηρίζεται το kit Τecra Salmonella Visual Immunoassay, που χρησιμοποιεί αντισώματα ειδικά για τη Salmonella, όπου η θετική αντίδραση του δείγματος γίνεται αντιληπτή με αλλαγή του χρώματος, που προσδιορίζεται, συγκρινόμενο με μια κάρτα χρωμάτων ή με μετρητή των microtiter plates.

Ένα άλλο σύστημα ΕLISA είναι το ΕZ-Screen Aflatoxin Test, για τον προσδιορισμό των αφλατοξινών B1, B2 και G1.Τέλος, το Salmonella Bio-EnzaBead Τest kit χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό Salmonella στο δείγμα και είναι ευαίσθητο στην παρουσία, έστω και ενός μικροβλιου σε 25 g δείγματος.

5.Fluorescent Εnzyme Immunoassay

Η μέθοδος αυτή έχει την ίδια αρχή με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι εδώ προστίθεται μια φθορίζουσα ουσία, για τη μέτρηση της ενεργότητας του ενζύμου.

Ένα τέτοιο σύστημα είναι το Q-Τrοl SaImoneIIa Test System, το οποίο χρησιμοποιεί μονοκλωνικά αντισώματα του αντιγόνου της Salmonella καθώς και μια φθορίζουσα ουσία, για να ελέγχει δείγματα σε 2,5h.

IV. Μέθοδοι Μοριακής Βιολογίας

Μέθοδος της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR : Polymerase Chain Reaction)

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ή PCR είναι μια από τις πιο πρόσφατες και επαναστατικές τεχνικές του DNA, η οποία διευκόλυνε εξαιρετικά τη μελέτη και τις εφαρμογές της Μοριακής Γενετικής. Η μέθοδος PCR λειτουργεί ως μια εναλλακτική μέθοδος κλωνοποίησης, διότι μπορεί να αναπαράγει, σε μεγάλες ποσότητες και με μεγάλη ταχύτητα, μια συγκεκριμένη μικρή αλληλουχία DNA, που βρίσκεται μέσα σε ένα πολύπλοκο μίγμα.

Η τεχνική είναι πολύ γρήγορη, προσφέρει υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να πολλαπλασιάσει αλληλουχίες DNA, που υπάρχουν ακόμη και σε ελάχιστα αντίγραφα, μέσα σε ένα μίγμα, καθώς επίσης μπορεί να απομονώσει μια αλληλουχία από ένα πολύ μικρό δείγμα.

Για την εφαρμογή της μεθόδου PCR θα πρέπει να υπάρχουν δύο μικρά μόρια DNA, οι εκκινητές (primers), που να είναι συμληρωματικά στα άκρα της αλληλουχίας, που πρόκειται να πολλαπλασιαστεί, γι’ αυτό και πρέπει να είναι γνωστή η αλληλουχία των άκρων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνθεση των συγκεκριμένων μορίων DNA.

Η τεχνική της PCR περιλαμβάνει μια σειρά από κύκλους, κατά τους οποίους επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία, η οποία καταλήγει στον πολλαπλασιασμό της επιλεγμένης αλληλουχίας σε πολύ μεγάλες ποσότητες.

Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί, με απόλυτη επιτυχία, στην αναγνώριση πολλών μικροβίων όπως : Candida albicans, Clostridium difficile, Coxiella burnetii, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Vibrio vulnificus, Yersinia spp. κ.ά.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές της μεθόδου PCR, με σημαντικότερη τη λεγόμενη ‘’nested PCR’’,  η  οποία περιλαμβάνει δύο διαδοχικές αλυσιδωτές αντιδράσεις και εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξειδίκευση αλλά και ευαισθησία.

Γενικές παρατηρήσεις - σχόλια

Μετά την ανωτέρω ανασκόπηση των σύγχρονων ταχέων μεθόδων εντοπισμού, μέτρησης των μικροβίων αλλά και των εντεροτοξινών και μυκοτοξινών, μπορούμε να συνοψίσουμε τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων (έχουν αναφερθεί στην αρχή), αλλά και να εντοπίσουμε τα βασικά τους μειονεκτήματα.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα έχουμε:

- ταχύτητα,

- μειωμένο κόστος ελέγχου,

- χαμηλές απαιτήσεις σε υλικά και εργασία

- δυνατότητα αυτοματοποίησης,

- ακρίβεια και αξιοπιστία,

- επαναληψιμότητα,

- δυνατότητα ελέγχου μεγάλου αριθμού δειγμάτων ταυτόχρονα με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση πολυπαραγοντικών πειραμάτων όπως σε αυτή την εργασία,

- δυνατότητα άμεσης ανάλυσης δειγμάτων για την εκτίμηση της ποιότητας και την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας. Μπορεί, δηλαδή, να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των εν δυνάμει επικινδύνων σημείων (Hazard Analysis Critical Control Point - HACCP), ο έλεγχος δηλαδή του προϊόντος σε εκείνα τα στάδια επεξεργασίας που θεωρούνται κρίσιμα να αποτελέσουν απειλή για την αποδοχή και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος.

- Μέτρηση μεταβολικής δραστηριότητας και όχι απλή μέτρηση αποικιών.

Από τα μειονεκτήματα μπορούμε να εντοπίσουμε τα εξής:

- Υψηλό κόστος αγοράς (κόστος επένδυσης).

- Απαίτηση για προσωπικό εξειδικευμένο, με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων.

- Αδυναμία εφαρμογής τους σε όλες τις κατηγορίες ανεξαιρέτως.

Μια αξιολόγηση αυτών των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα τελευταία δεν είναι ικανά να μειώσουν τη σπουδαιότητα και χρησιμότητα που δίνουν στις μεθόδους αυτές τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματά τους.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΘΟΔΩΝ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Με βάση την ανάλυση ρουτίνας του ολικού αερόβιου πληθυσμού, οι μικροβιολογικές μέθοδοι μπορούν να διαιρεθούν στις παρακάτω κατηγορίες, σε σχέση με :

α. τα απαιτούμενα υλικά,

β. το διαθέσιμο προσωπικό

γ. χρόνο εκτέλεσης τους

| Εκείνες, με τις οποίες γίνεται εξοικονόμηση εργατικών και υλικών (Labour and Material Saving). | Εκείνες που απαιτούν ελάχιστο χρόνο (Short Elapse Time Methods). | Εξαιρετικά ταχείες μέθοδοι (Very Rapid Methods). Στις μεθόδους αυτές ο χρόνος των αποτελεσμάτων δεν είναι μεγαλύτερος από 1h. |
| --- | --- | --- |
| Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος εργασίας και τα υλικά, συγκριτικά με τα χρησιμοποιούμενα στις παραδοσιακές μεθόδους. | Είναι μέθοδοι όπου ο χρόνος λήψης των αποτελεσμάτων δεν είναι μεγαλύτερος από 6h (στηρίζονται στο μεταβολισμό των μικροβίων). | Στηρίζονται στα κυτταρικά συστατικά. |

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. BACTERIOLOGICAL  ANALYTICAL  MANUAL (BAM),

Food and Drug Administration (F.D.A.)

George J. Jackson, BAM Project Coordinator, A.O.A.C. International,

U.S.A. –1998.

2. CLOSTRIDIUM  BOTULINUM – A Practical Approach to the Organism and

Its Control  in Foods,

Chris Bell and Alec Kyriakides, Blackwell Science, U.K. –2000.

3. COMPENDIUM OF METHODS FOR THE MICROBIOLOGICAL

EXAMINATION OF FOODS,

Edited by Carl Vanderzant and Don F. Splittstoesser, American Public Health

Association, U.S.A. -  1992.

4. CULTURE MEDIA MANUAL, bioMerieux, France – 1994.

5. DICTIONARY OF FOOD MICROBIOLOGY,

Hanns K. Frank, Technomic Publishing Co.,Inc., U.S.A. –1992.

6. E. COLI – A Practical Approach to the Organism and its Control in Foods,

Chris Bell and Alec Kyriakides, Blackie Academic and Professional, U.K. – 1998.

7. ENCYCLOPEDIA OF FOOD MICROBIOLOGY,

Edited by R.K.Robinson, C.A.Batt  and P.Patel, Elsevier, U.K. – 1999.

8. FOOD HYGIENE, MICROBIOLOGY AND HACCP,

S.J. Forsythe and P.R. Hayes, Aspen Publishers,Inc., U.K. – 1998.

9. FOOD MICROBIOLOGY,

William C. Frazier and Dennis C. Westhoff, McGraw - Hill Book Company,

U.S.A. – 1988.

10. FOOD MICROBIOLOGY,

M.R. Adams and M.O. Moss, The Royal Society of Chemistry,U.K. – 1995.

11. FOOD  MICROSCOPY,

Olga Flint, BIOS Scietific Publishers, U.K. – 1994.

12. FOODBORNE  PATHOGENS - An Illustrated Text,

A.H. Varnam and M.G. Evans, Wolfe Publishing Ltd., U.K. – 1991.

13. LABORATORY EXPERIMENTS IN MICROBIOLOGY,

Ted R. Johnson and Christine L. Case, The Benjamin/Cummings Publishing

Company, Inc., U.S.A. – 1998.

14. LABORATORY METHODS IN FOOD MICROBIOLOGY,

Wilkie F. Harrigan,  Academic Press, U.S.A. – 1998.

15. LABORATORY  MICROBIOLOGY,

L. Jack Bradshaw,  Saunders College Publishing, U.S.A. – 1992.

16. LISTERIA – A Practical Approach to the Organism and its Control in Foods,

Chris Bell and Alec Kyriakides, Blackie Academic and Professional, U.K. – 1998.

17. LISTERIA, LISTERIOSIS AND FOOD SAFETY,

E.T. Ryser and E.H. Marth, Marcel Dekker, Inc, U.S.A. – 1991.

18. MANUAL OF  BBL, U.S.A. – 1988.

19. MANY FACES MANY MICROBES,

Edited by  Ronald M. Atlas, American Society for Microbiology Press,

U.S.A. – 2000.

20. MERCK – Microbiology Manual, Germany – 2000.

21. MICROBIAL FOODBORNE DISEASES - Mechanism of Pathogenesis and

Toxin Synthesis,

Edited by  Jeffrey W. Cary, John E. Linz and Deepak Bhatnagar, Technomic

Publishing Co., Inc., U.S.A. – 2000.

22. MICROBIAL FOOD CONTAMINATION,

Edited by  Charles L. Wilson and Samir Droby, CRC Press, U.S.A. – 2001.

23. MICROBIAL FOOD POISONING,

Edited by  Adrian R. Eley, Chapman and Hall, U.K. – 1992.

24. MICROBIOLOGICAL  METHODS,

C.H. Collins, Patricia M. Lyne and J.M. Grange, Butterworth - Heinemann Ltd.,

U.K. – 1995.

25. MICROBIOLOGY -  A Laboratory Manual,

James G. Cappuccino and Natalie Sherman, The Benjamin/Cummings

Publishing  Company, Inc., U.S.A. – 1996.

26. MICROORGANISMS IN FOODS  5 – Characteristics of Microbial Pathogens,

Edited by T.A. Roberts, A.C.Baird – Parker and R.B. Tompkin, International

Commission on Microbiological Specifications for Foods of the International

Union of  Biological Societies, Blackie Academic & Professional, U.K. – 1996.

27. MICROORGANISMS IN FOODS  6  –  Microbial  Ecology of Food

Commodities,

Edited by T.A. Roberts, J.I. Pitt, J. Farkas and F.H. Grau, International

Commission on Microbiological Specifications for Foods of the International

Union of  Biological Societies, Blackie Academic & Professional, U.K. – 1998.

28. MODERN FOOD MICROBIOLOGY,

James M. Jay, Chapman and Hall, U.S.A. – 1996.

29. OFFICIAL METHODS OF ANALYSIS,

Association of Official Analytical Chemists (AOAC) International, U.S.A. – 1995.

30. RAPID METHODS FOR ANALYSIS OF FOOD AND FOOD RAW MATERIAL,

Edited by Werner Baltes, Technomic Publishing Co. Inc., U.S.A. – 1989.

31. SALMONELLA – A practical Approach to the Organism and its Control in

Foods.

Chris Bell and Alec Kyriakides, Blackwell Science, U.K. – 2000.

32. THE MICROBIOLOGY OF SAFE  FOODS,

S.J. Forsythe, Blackwell Science, U.K. – 2000.

33. THE OXOID MANUAL, U.K. – 1990.

34. THE OXOID VADE-MECUM OF MICROBIOLOGY, U.K. – 1993.

35. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – Διδακτικές

Σημειώσεις,

Θ. Χίνη, Δ. Τυμπής και Ε. Πετράκης, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,

Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αθήνα – 2003.

36. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Μάντης και Π. Καραϊωάννογλου, Θεσ/νίκη – 1980.

37. Η ΑΟΡΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ – Πώς τα Μικρόβια Κυβερνούν τον Κόσμο,

Bernard Dixon, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – 2002.

38. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ –  Διδακτικές Σημειώσεις,

Β. Σπηλιώτης, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αθήνα – 2002.

39. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ,

Φ. Γαϊτης, ΕΤΑΤ Α.Ε., Αθήνα - 2009.

40. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Π. Κοτζεκίδου – Ρουκά, Θεσ/νίκη – 1993.

41. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Ε. Λάζος και Μ. Μπρατάκος, Αθήνα – 1978.

42. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Ν. Δεληγκάρης, Ο.Ε.Δ.Β., Θεσ/νίκη – 1981.

43. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Γ. Μπαλατσούρας, Αθήνα – 1992.

44. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Διδακτικές Σημειώσεις,

Θ. Χίνη, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αθήνα – 2004.

45. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – Βασικά στοιχεία,

Σ. Κολιάης, University Studio Press, Θεσ/νίκη – 1996.

46. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,

Δ. Βάσσος, Εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αθήνα – 2004.

47.  www.aoac.org

48.  www.asmusa.org

49.  www.cdc.gov

50.  www.eligast.gr

51.  www.fda.gov/gdac/features/795_antibio.html

52.  www.microbe.org/

53.  www.microbelibrary.org/

54.  www.microbeworld.org/mdc/

55.  www.pfizer.com/rd/microbes/

56.  www.pfizer.com/rd/microbes/dict_F.html

57.  www.who.int/whosis/