# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ / Σ.Τ.ΕΦ.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Οδός Αγ.Σπυρίδωνος,12210 Αιγάλεω,Αθήνα

Τηλ.: 2105385355, email: ptsiling@teiath.gr

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Προορισμός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού δοκιμίων δεδομένων γεωμετρικών διαστάσεων (βλ. σχ. 3). Το κυλινδρικό δοκίμιο θερμαίνεται στη βάση του με την βοήθεια θερμαντήρα και η θερμότητα ρέει κατά μήκος του άξονα του δοκιμίου. Θεωρώντας αμελητέες τις θερμικές απώλειες από την παράπλευρη επιφάνεια του δοκιμίου, η θερμότητα Joule σε M.K. ισούται κατά προσέγγιση με το ποσό θερμότητας που ρέει με αγωγή κατά μήκος του δοκιμίου. Η εφαρμογή του θερμικού ισοζυγίου σε Μ.Κ. οδηγεί στον προσδιορισμό του k του υλικού του δοκιμίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Με καθορισμένη τιμή τάσεως θερμαντήρα V τίθεται σε λειτουργία η πειραματική διάταξη που φαίνεται στο κατωτέρω σχήμα. Ακολουθεί η μεταβατική θέρμανση του δοκιμίου που οδηγεί στην προσέγγιση σε Μ.Κ. Το φαινόμενο καταγράφεται με την βοήθεια του συστήματος των θερμοζευγών μέτρησης θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα του δοκιμίου, του καταχωρητή δεδομένων (Data Logger TC-08) και του Η/Υ.  Τα αποτελέσματα που αφορούν το σύνολο των διαδοχικά επαναλαμβανόμενων κάθε 5 sec μετρήσεων θερμοκρασίας στα σημεία 1-8 του δοκιμίου αποθηκεύονται σε αρχείο EXCELL. Καταχωρούνται οι μετρηθείσες θερμοκρασίες μόνιμης κατάστασης Τ1 έως Τ8 σε πίνακα μετρήσεων.

Σχήμα 3: Σκαρίφημα μετρητικής διάταξης

Υπολογισμοί: Οι καταγεγραμμένες τιμές θερμοκρασιών Τ1 έως Τ8 μεταφέρονται σαν μετρητικά σημεία σε κατάλληλο διάγραμμα με κατακόρυφο άξονα θερμοκρασία (○C) και οριζόντιο άξονα την απόσταση x. Χαράσσεται η βέλτιστη ευθεία που περνά από τα μετρητικά σημεία και αναπαριστά την θερμοκρασιακή διανομή κατά μήκος του άξονα του δοκιμίου. Με την βοήθεια του διαγράμματος υπολογίζεται η κλίση της ευθείας που αντιπροσωπεύει την θερμοκρασιακή βαθμίδα (dT/dx)= εφ φ. Με δεδομένη την αντίσταση του θερμαντήρα Rθ=18 Ω και την διάμετρο δοκιμίου D=0.04 m, υπολογίζεται η τιμή του k από την ακόλουθη σχέση,

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Να υποτεθεί η συνάρτηση  με πραγματικές μεταβλητές x1 , x2 , … , xn , μονοσήμαντα ορισμένη στο σύνολο των πραγματικών αριθμών. Ορίζεται σαν πρώτη μερική παράγωγος της συνάρτησης  ως προς την μεταβλητή   x1  και στο σημείο (x1 , x2 , … , xn )  το όριο της συνάρτησης,

(1)

Από φυσική άποψη η προηγούμενη συνάρτηση  που είναι και γνωστή σαν βαθμίδα ή κλίση της συνάρτησης f ως προς την μεταβλητή x1, φανερώνει τον ρυθμό μεταβολής του μεγέθους y ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή για δεδομένες τιμές των υπόλοιπων ανεξάρτητων μεταβλητών (x1 , x2 , … , xn ).

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

Σε αναλογία, η συνάρτηση που περιγράφει το φυσικό μέγεθος θερμοκρασία μέσα σε ένα φυσικό σύστημα που αποτελεί δεδομένη περιοχή της ύλης, είναι γενικά συνάρτηση των χωρικών συντεταγμένων και του χρόνου, σε τρόπο ώστε η γενική συνάρτηση που την περιγράφει να είναι της μορφής:

Επεκτείνοντας τον μαθηματικό ορισμό στην συνάρτηση θερμοκρασιακής διανομής, η θερμοκρασιακή βαθμίδα της συνάρτησης (3) σε συγκεκριμένη θέση κατά μήκος των συντεταγμένων x,y,z είναι αντιστοίχως,

Οι ανωτέρω θερμοκρασιακές βαθμίδες που συμβολίζουν το μέτρο της μεταβολης της θερμοκρασίας στο συγκεκριμένο σημειο του χώρου κατά μήκος του άξονα x, x και z αντιστοίχως, είναι καθοριστικής σημασίας για τον προσδιορισμό του μεγέθους της ροής θερμότητος με την βοήθεια του νόμου του Fourrier.

NOΜΟΣ ΤΟΥ FOURIER

Η Μετάδοση Θερμότητας έχει σαν πρωταρχικό στόχο τον υπολογισμό του ποσού της ενέργειας (θερμότητα) Q (Joules) που ρέει στην μονάδα του χρόνου δια του ορίου των συστημάτων. Το ποσό της θερμότητος που ρέει ανά μονάδα χρόνου και συμβολίζεται σαν

εκφράζεται σε (W).

Για λόγους ευχέρειας αναγραφής η ύπαρξη της τελείας στον συμβολισμό συνήθως αγνοείται και το ποσόν της θερμικής ισχύος συμβολίζεται απλά σαν Q. Ο νόμος του Fourier επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό του ποσού ενέργειας (θερμότητα) που ρέει κατά μήκος του μοναδιαίου ανύσματος n στον χώρο, ανά μονάδα επιφάνειας, κάθετης στην διεύθυνση της ροής.  Προσδιορίζεται από την σχέση,

σε μονάδες   (W/m2)                                   (5)

όπου

Qn το συνολικό ποσό θερμότητας (W) κατά μήκος του ανύσματος n που διέρχεται καθέτως προς την επιφάνεια Α(m2) ,

ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του μέσου (W/m.K),

τα i, j, k μοναδιαία ανύσματα και qx, qy, qz οι θερμοροές (W/m2) κατά μήκος των αξόνων x,y, z (προσοχή στη φυσική σημασία του προσήμου), που εκφράζονται σύμφωνα με τον νόμο του Fourier ως,

Καθαρή μεταφορά θερμικής ενέργειας

στον όγκο ελέγχου           				Αλλαγή στην αποθηκευμένη ενέργεια

Παραγωγή θερμικής ενέργειας

MONOΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

- Θερμοδυναμικό Σύστημα (Θ.Σ.)  Ποσότητα ύλης που ευρίσκεται μέσα σε μία νοητή ή φυσική επιφάνεια (όριο συστήματος) που την διαχωρίζει από το περιβάλλον.

- Θ.Σ σε Μόνιμη κατάσταση (Μ.Κ.) Αν η θερμοκρασία κάθε υλικού σημείου στον χώρο είναι χρονικά σταθερή τοτε το σύστημα ευρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση (Μ.Κ.) Αντιθέτως όταν οι μετρούμενες θερμοκρασίες είναι συναρτήσεις χρόνου τότε διάγει ένα μεταβατικό φαινόμενο (Μ.Φ.). Στην περίπτωση συστήματος σε Μ.Φ. οι μετρούμενες θερμοκρασίες σε κάθε θέση του συστήματος στον χώρο και η προκαλούμενη ροή θερμότητας είναι εν γένει συναρτήσεις των τεσσάρων παραμέτρων T=T(x,y,z,t) και Q=Q(x,y,z,t). Όταν το θεωρούμενο Θ.Σ. ευρίσκεται σε Μ.Κ. θεωρείται χρονικώς σταθερό και τότε ισχύει T=T(x,y,z) και Q=Q(x,y,z).

Ορισμένα Θ.Σ. έχουν την ύλη τους κατανεμημένη σχεδόν αποκλειστικά κατά μήκος ενός άξονα στο χώρο (π.χ. μεταλλική ράβδος). Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε μονοδιάστατα Θ.Σ. που η μεταβολή της θερμοκρασίας και ροή τα θερμότητας περιορίζεται μόνο σε ένα άξονα και περιγράφεται γενικά από μαθηματικές συναρτήσεις της μορφής T=T(x,t) και Q=Q(x,t). Αν θεωρηθεί ότι τα συστήματα αυτά ευρίσκονται σε Μ.Κ. οι προηγούμενες συναρτήσεις απλοποιούμενες ακόμα περισσότερο γίνονται συναρτήσεις μίας μεταβλητής  T=T(x) και Q=Q(x). Οι συναρτήσεις αυτές που προσδιορίζουν το θερμοκρασιακό πεδίο του συστήματος είναι γνωστές σαν συναρτήσεις θερμοκρασιακής διανομής και ροής θερμότητας αντιστοίχως.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Όταν το σύστημα στο οποίο αναφερόμαστε αποτελεί ένα στερεό σώμα του οποίου η ύλη κατανέμεται κυρίως κατά μήκος του ενός άξονος συντεταγμένων τότε είναι δυνατόν να νοηθεί ότι ροή θερμότητας είναι δυνατή σχεδόν μόνο κατά μήκος του μοναδικού άξονος του υλικού σώματος. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε αποκατάσταση ενός  μονοδιάστατου θερμοκρασιακού πεδίου ροής θερμότητος που περιγράφεται από μία μονοδιάστατη συνάρτηση θερμοκρασιακής διανομής της μορφής,

Εφόσον η θερμοκρασιακή διανομή κατά μήκος του άξονος x είναι χρονικώς σταθερή αναφερόμαστε σε ένα μονοδιάστατο θερμοκρασιακό πεδίο σε μόνιμη κατάσταση που περιγράφεται από την ακόλουθη απλή συνάρτηση θερμοκρασιακής διανομής,

που είναι δυνατόν να παριστά την μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα συμμετρίας μιάς μακράς μεταλλικής κυλινδρικής ράβδου

Σύμφωνα με τον ορισμό για την μονοδιάστατη θερμοκρασιακή διανομή η πρώτη παράγωγος της θερμοκρασιακής διανομής που αντιστοιχεί στην κλίση της εφαπτόμενης ευθείας στο σημείο x, είναι,

όπου x2  τυχαία τετμημένη στην περιοχή της  x1  σε τρόπο ώστε Δx= x2 – x1 και εφφ η κλίση της εφαπτόμενης της θερμοκρασιακής διανομής στο συγκεκριμένο σημείο.

Η θερμορροή στο συγκεκριμένο σημείο της ράβδου θα προσδιορίζεται από τη σχέση

όπου η βαθμίδα   αντιπροσωπεύει την κλίση της καμπύλης της θερμοκρασιακής διανομής στην συγκεκριμένη θέση.

Η μονοδιάστατη ροή θερμότητας που θα αναφερόμαστε στη συνέχεια για λόγους απλότητας, εκφράζεται όπως είναι γνωστό από την ακόλουθη θεμελιώδη σχέση,

(1)

γνωστή σαν νόμος Fourier, όπου το μέγεθος  που έχει καθοριστική σημασία στον υπολογισμό του ποσού θερμότητας που ρέει στην μονάδα του χρόνου (W), είναι γνωστό σαν θερμοκρασιακή βαθμίδα. Από την προηγούμενη σχέση προκύπτουν οι ακόλουθες απλές διαπιστώσεις

- Όταν Τ = const (ισόθερμο σύστημα) τότε (dT/dx)=0 και συνεπώς προφανώς,  Q=0

- Όταν Τ =C1.x+C2 (γραμμική συνάρτηση που αφορά συνήθως θερμοκρασιακή διανομή σε Μ.Κ.) τότε, (dT/dx)=C1 και συνεπώς,  Q=-k.A.C1≠0 δηλαδή σταθερή ροή θερμότητας κατά μήκος του άξονα x

- Όταν  Τ =C1.x2+C2 . x + C3   (οποιαδήποτε μη γραμμική συνάρτηση που αφορά συνήθως τα Μ.Φ.) , τότε θα είναι  (dT/dx)= f(x) και συνεπως  Q=-k.A. f(x) , γεγονός που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια ενός Μ.Φ. το ποσό της θερμότητας που ρέει κατά μήκος του άξονα x είναι συνάρτηση της τετμημένης x, δηλαδή δεν είναι σταθερό αλλά μεταβάλλεται συναρτήσει της θέσης (της τετμημένης x).

Το Θερμικό Ισοζύγιο Θ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση μέσα στα όρια ενός Θ.Σ. ισχύει ο νόμος του θερμικού ισοζυγίου που προβλέπει ότι το αλγεβρικό άθροισμα της:

θερμικής ισχύος εισόδου,

Θερμικής ισχύος εξόδου

και του ποσού που γεννάται εντός του ορίου του Θ.Σ.,

ισούται με την αποθηκευόμενη στο σύστημα θερμική ισχύ

εκφράζεται από την σχέση,

(2)

Όταν το Θ.Σ. ευρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση ο όρος =0

οπότε η (2) γίνεται,

(3)

και όταν συμβαίνει να μην υπάρχουν φαινόμενα γέννησης θερμότητας εξαιτίας ενός αριθμού φαινομένων όπως απορρόφησης ακτινοβολίας, εξώθερμης χημικής αντίδρασης κλπ τότε η (3) παίρνει την γνώριμη από την Γενική Φυσική μορφή του θερμικού ισοζυγίου σε Μ.Κ.,

(4)

Η ανάπτυξη των θερμοκρασιακών διανομών

Στο μεταλλικό κυλινδρικό δοκίμιο της άσκησης που φαίνεται στο σχήμα 1, έχουν σημειωθεί οι θέσεις των θερμοζευγών μέτρησης θερμοκρασίας κατά μήκος του άξονα ροής θερμότητος που συμπίπτει με τον άξονα του δοκιμίου.

Αρχική μόνιμη κατάσταση (Μ.Κ)

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που γίνονται  προκύπτει ότι η αρχική Μ.Κ. αντιστοιχεί στην θερμοκρασιακή διανομή (1) που φανερώνει ομοιόμορφη θερμοκρασία κατά μήκος του άξονα του ισόθερμου αρχικά δοκιμίου για t=0 και που αντιστοιχεί στην έναρξη του Μ.Φ.

Η θερμοκρασιακή βαθμίδα της θερμοκρασιακής διανομής (1) στην αρχική Μ.Κ. είναι (dT/dx)=0 διότι κάθε εφαπτομένη στην (1) που συμπίπτει με τον φορέα της, οδηγεί σε μηδενική κλίση με την ευθεία αυτή. Συνεπώς σύμφωνα με την (1) η ροή θερμότητος στην αρχική Μ.Κ. είναι προφανώς Q=0.

Μεταβατική φάση (Μ.Φ)

Μία χαρακτηριστική θερμοκρασιακή διανομή κατά την χρονική στιγμή t εξέλιξης του Μ.Φ. είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην διανομή (2) που γενικά είναι μη γραμμική. Κατά τη χρονική στιγμή  t της εξέλιξης του Μ.Φ. η κλίση της θερμοκρασιακής διανομής (2) διαφέρει για κάθε τετμημένη x κατά μήκος του άξονα ροής θερμότητας. Ειδικότερα οι εφαπτόμενες στις θέσεις x1 και x2 σχηματίζουν διαφορετικές γωνίες θ1 και θ2 που οδηγούν σε διαφορετικές κλίσεις  και διαφορετικές βαθμίδες στις αντίστοιχες θέσεις που υπολογίζονται σε εφ θ1 =(dT/dx)x=x1 ≠ 0 και εφ θ2 =(dT/dx)x=x2 ≠ 0. Οι βαθμίδες αυτές είναι δυνατόν να υπολογισθούν απλά από τα τρίγωνα που είναι δυνατόν να επιλέξουμε με υποτείνουσα την εφαπτομένη της καμπύλης (2) στις θέσεις x1 και x2 και που για την περίπτωση του σχήματος είναι τα τρίγωνα Α1B1C1 και Α2B2C2 αντιστοίχως.

Μόνιμη κατάσταση (Μ.Κ)

Η σταδιακή χρονική εξέλιξη των θερμοκρασιακών διανομών καταλήγει ασυμπτωτικά ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί θεωρητικά σε t→t∞ στην γραμμική θερμοκρασιακή διανομή (3) που αντιστοιχεί στην τελική Μ.Κ.

Σχήμα 1. Η ανάπτυξη θερμοκρασιακών διανομών και οι θερμοκρασιακές βαθμίδες κατά την μεταβατική θέρμανση του κυλινδρικού δοκιμίου

Η θερμοκρασιακή βαθμίδα της γραμμικής θερμοκρασιακής διανομής (3) στην τελική Μ.Κ. είναι (dT/dx) ≠ 0 διότι κάθε εφαπτομένη στην (3) συμπίπτει με τον φορέα της και οδηγεί σε σταθερή γωνία φ με την ευθεία αυτή με κλίση εφ φ = (dT/dx)   ≠ 0. Συνεπώς σύμφωνα με την (1)

η ροή θερμότητος στην τελική Μ.Κ. είναι σταθερή Q= - k.A.εφ φ ≠ 0, και ομοιόμορφη κατά μήκος του άξονα x.

5. Πρακτικός προσδιορισμός της θερμοκρασιακής βαθμίδας

Στο σκαρίφημα του σχήματος 2, απεικονίζεται τοίχωμα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους L=0.3 m με kb=1.23 W/m.K, στο οποίο έχουν καταγραφεί δύο θερμοκρασιακές διανομές Ι και ΙΙ. Ζητείται να υπολογισθούν οι θερμοκρασιακές βαθμίδες σε απόσταση x=6 cm και  x=28 cm και η ροή θερμότητος στις δύο περιπτώσεις θερμοκρασιακών διανομών.

Σχήμα 2. Υπολογισμός των θερμοκρασιακών βαθμίδων και ροής θερμότητος σε μεταβατική (καμπύλη ΙΙ) και μόνιμη (καμπύλη Ι) θερμοκρασιακή διανομή.

ΒΗΜΑ 1. Χαράσσουμε αξονες στις θέσεις x=6 cm και  x=28 cm ορίζοντας τα σημεία Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4 από τα οποία χαράσσουμε τις εφαπτόμενες. Προφανώς οι εφαπτόμενες στην γραμμική θερμοκρασιακή διανομή Ι θα συμπίπτουν με τον φορέα της.

ΒΗΜΑ 2. Με υποτείνουσα τις εφαπτόμενες χαράσσουμε τα τυχόντα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ, ΔΕΖ και ΚΛΜ και υπολογίζουμε την κλίση εφ φ , που σε κάθε περίπτωση συμπίπτει με την πρώτη παράγωγο της θερμοκρασιακής διανομής ως προς x (θερμοκρασιακή βαθμίδα)

Τριγ. ΑΒΓ

Τριγ. ΔΕΖ

Τριγ. ΚΛΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στό τρίγωνο ΔΕΖ η θερμοκρασιακή βαθμίδα παριστάνεται αρνητική διότι η γωνία φ > π/2  →  εφ φ < 0. Οι αντίστοιχες κλίσεις στα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι θετικές διότι  φ < π/2  →  εφ φ  > 0.

- Οι αριθμητικές τιμές αποστάσεων και θερμοκρασιών στους όρους των κλασμάτων     αντιστοιχούν στα μέτρα των πλευρών τών τριγώνων, σύμφωνα με την σημειούμενη κλίμακα στους άξονες.

- Παρατηρούμε ότι η κλίση (θερμοκρασιακή βαθμίδα) της γραμμικής θερμοκρασιακής διανομής (Ι) είναι σταθερή  και αμετάβλητη για κάθε τιμή του x ( γιατί ? ).

ΒΗΜΑ 3. Υπολογίζεται η ροή θερμότητος καθέτως προς την επιφάνεια του τοιχώματος ανα m2 επιφάνειας από την σχέση,

Θερμοκρασιακή διανομή Ι, για κάθε 0 <x <30 cm,

Θερμοκρασιακή διανομή II, θέση x=6 cm

Θερμοκρασιακή διανομή II, θέση x=28 cm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η αρνητική τιμή της θερμοροής στην πρώτη και τρίτη περίπτωση φανερώνει ότι η θερμότητα ρέει αντιθέτως της  κατεύθυνσης του άξονα x, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το θετικό πρόσημο φανερώνει ότι η θερμότητα ρέει προς την κατεύθυνση που καθορίζει ο άξονας  x.

Εφαρμογή στον υπολογισμό τού συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού του κυλινδρικού δοκιμίου.

Η εφαρμογή του θερμικού ισοζυγίου σε Μ.Κ. είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ιδιαίτερα απλή μέθοδο υπολογισμού του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας του υλικού. Θεωρούμε ένα θερμοδυναμικό σύστημα το όριο του οποίου περικλείει την θερμαινόμενη βάση του δοκιμίου. Τότε σε Μ.Κ. ισχύει η εξίσωση (4), η ενέργεια εισόδου της οποίας αντιστοιχεί στην θερμότητα Joule που θα πρέπει να ισούται με την θερμότητα εξόδου που αντιπροσωπεύει το ποσό θερμότητας κατά μήκος του άξονα πλέον τις θερμικές απώλειες,

(5)

Λόγω της επαρκούς θερμικής μόνωσης των παραπλεύρων επιφανειών του δοκιμίου ειναι δυνατόν να δεχθούμε ότι QL=0 καί τότε,

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασιακή βαθμίδα dT/dx προσδιορίζεται από την κλίση της θερμοκρασιακής διανομής στην Μ.Κ. ώστε dT/dx= εφ θ, το εμβαδόν διατομής της βάσης του δοκιμίου Α=π.D2/4 και Pe=V2/Rθ, προκύπτει από την (6) η άγνωστη τιμή του υλικού,

(7)

όπου V η τάση τροφοδοσίας του θερμαντήρα και Rθ η ηλεκτρική του αντίσταση, Rθ = 18 Ω .

Η θερμοκρασιακη βαθμιδα ευρισκεται ειτε με τη χρηση χαρτιου μελιμετρε ειτε ηλεκτρονικα με τα εξης tools:

Microsoft office https://www.youtube.com/watch?v=gItKAdF-SBE

Online Polynomial Regression tool http://www.xuru.org/rt/PR.asp#CopyPaste

# Text boxes

Cartesian Coordinates:

Cartesian Coordinates: