## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ
Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής
Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός
M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’
Τμήμα Ναυπηγικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 2
ΛΕΒΗΤΑΣ ή ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ
ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ή ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ή ΨΥΓΕΙΟ
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ
κύκλωμα ισχύος
κύκλος παραγωγής έργου με εργαζόμενο μέσο είναι το νερό σε
υγρή φάση
μίγμα
υπέρθερμο ατμό
Σχήμα 1

## Slide 3
ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CARNOT
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
Σχήμα 2
Σχήμα 2’
Σχήμα 3
Σχήμα 3’
μεταβολή 12 = αδιαβατική συμπίεση (ισοεντροπική)
μεταβολή 23 = ατμοποίηση
μεταβολή 34 = αδιαβατική εκτόνωση (ισοεντροπική)
μεταβολή 41 = ισόθερμη ψύξη
Προβλήματα
Έλεγχος x4
Αδύνατη η 12
Περιορισμός της Τμέγιστης

## Slide 4
ΚΥΚΛΟΣ RANKINE - ΚΥΚΛΟΣ HIRN
ΚΥΚΛΟΣ RANKINE ΜΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ή ΚΥΚΛΟΣ ΗΙRΝ
Παρατηρήσεις :
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 5
Περιγραφή του θεωρητικού κύκλου
θερμικές εναλλαγές
προθερμαντήρας (ΠΡ)
ατμοποιητής (ΑΤ)
υπερθερμαντήρας (ΥΠ)
μηχανικές εναλλαγές
- εκτονωτής ή στρόβιλος (ΣΤΡ.)
- συμπιεστής ή αντλία (Ρ).
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 6
Περιγραφή του θεωρητικού κύκλου
ποσά θερμότητας
(Α 1 1΄ 2 Β) =
θερμότητα προθέρμανσης του υγρού (q)
(Β 2 3 Γ) =
θερμότητα για την ατμοποίηση ( r)
(Γ 3 4 5 Δ) =
θερμότητα για
την υπερθέρμανση
(1 1΄2 3 4 5 1) =
θερμικό ισοδύναμο του έργου
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
(Α 1΄ 2 3 4 5 Δ) =
θερμότητα που
προσφέρεται
στο ρευστό
(Δ 5 1 Α) =
θερμότητα που
αφαιρείται από το
ρευστό κατά τη συμπύκνωση

## Slide 7
Περιγραφή του πραγματικού κύκλου
(Α΄ 1΄΄ 2 3 4 5 Δ) = θερμότητα που
προσφέρεται στο ρευστό
= θερμότητα που
αφαιρείται από το ρευστό
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
(Α’ 1’’ 2 Α’’ ) =
θερμότητα προθέρμανσης του υγρού (q)
(Β 2 3 Γ) =
θερμότητα για την ατμοποίηση ( r)
(Γ 3 4 5 Δ) =
θερμότητα για
την υπερθέρμανση
(Δ’ 5’ 1 Α) = θερμότητα που αφαιρείται
στον συμπυκνωτή κατά τη συμπύκνωση
(Δ’ 5’ 1 Α)
ποσά θερμότητας

## Slide 8
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ
ιδανική
πραγματική
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020

## Slide 9
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (εναλλάκτης θερμότητας)
Εάν η εκτόνωση αντιμετωπιστεί ως πραγματική
Ο θερμικός ισολογισμός είναι :
ΑΝΤΛΙΑ
ιδανική συμπίεση
πραγματική συμπίεση
Γίνονται δύο υποθέσεις :
ιδανική συμπίεση
ιδανική συμπίεση
πραγματική συμπίεση
πραγματική συμπίεση
α)
β)
ιδανική συμπίεση
πραγματική συμπίεση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020
Θεωρείται = 4,1868 (kJ / kg K)

## Slide 10
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Σημ. 1 : σύστημα κορεσμένο στη χαμηλή πίεση
Σημ. 1’, 1’’ : σύστημα ακόρεστο στη μέγιστη πίεση
Συμπίεση
Αδιαβατική ιδανική : 11’
Αδιαβατική πραγματική : 11’’
προθέρμανση
1’2
1’’2
ατμοποίηση
23
υπερθέρμανση
34
Σημ. 2 κορεσμένο
υγρό
Σημ. 3 ξηρός ατμός
Στη
μέγιστη
πίεση
εκτόνωση
Σημ.4 : υπερθ. ατμός
στη μέγιστη πίεση
και μέγιστη θερμοκρασία
45
45’
Έλεγχος x5’
Συμπύκνωση : 51 , 5΄1
Σύστημα κορεμένο
στη χαμηλή πίεση
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 2020