# Προσδιορισμός του Δείκτη Πολυμερισμού (Δείκτης HCl).

## Αντιδραστήρια

  - Πυκνό HCl 12Ν.

# Εξοπλισμός

- Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους (UV) φάσματος.

- Κυψελίδα φασματοφωτόμετρου χαλαζία (Quartz) οπτικής διαδρομής 10 mm.

- Επιτραπέζια φυγόκεντρο.

- Μία κωνική φιάλη των 250 ml.

- Ένα δοκιμαστικό σωλήνες χωρητικότητας 50 ml εφοδιασμένο με βιδωτό πώμα.

- Σιφώνια πληρώσεως των 1, 5, 10, 15 & 20 ml.

## Αρχή Μεθόδου προσδιορισμού

Ο Δείκτης Πολυμερισμού, γνωστός και ως Δείκτης HCl, μας αποδίδει το ποσοστό των τανινών του κρασιού που βρίσκονται σε πολυμερισμένη μορφή. Ο βαθμός πολυμερισμού και κατά επέκταση και ο Δείκτης Πολυμερισμού αυξάνει με την πάροδο του χρόνου.

Ο προσδιορισμός του Δείκτη Πολυμερισμού στηρίζεται στην ιδιότητα των πολυμερισμένων τανινών να καταβυθίζονται σε ισχυρά όξινο περιβάλλον υδροχλωρικού οξέος. Ο Δείκτης Πολυμερισμού προσδιορίζεται μέσα από την διαφορά των ολικών πολυφαινολών ενός κρασιού πριν και μετά την καταβύθιση.

## Διαδικασία προσδιορισμού.

# Προετοιμασία των δειγμάτων.

Αν το δείγμα μας δεν είναι διαυγές το φυγοκεντρούμε στις 5,000 rpm για 5 min.

Προσδιορισμός.

- Μεταφέρουμε από 10 ml διαυγούς οίνου σε δοκιμαστικό σωλήνα χωρητικότητας 50 ml που είναι εφοδιασμένος με βιδωτό πώμα.

- Προσθέτουμε με την σειρά 15 ml HCl 12N και 5 ml απιονισμένου Η2Ο.

- Αναμειγνύουμε και παίρνουμε αμέσως 1 ml του παραπάνω διαλύματος και το μεταφέρουμε σε μία κωνική φιάλη προσθέτοντας 30 ml απιονισμένου Η2Ο (αραίωση 1:31).

- Μετράμε την απορρόφηση του παραπάνω αραιωμένου δείγματος στα 280 nm με κυψελίδα Quartz οπτικής διαδρομής 10 mm αφού προηγουμένως μηδενίσουμε το όργανο με Η2Ο. Έστω η απορρόφηση ao.

- Αφήνουμε το υπόλοιπο διάλυμα που βρίσκεται στον δοκιμαστικό σωλήνα σε ηρεμία για 7 ημέρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Μετά την πάροδο των 7 ημερών φυγοκεντρούμε 5 – 10 ml και παίρνουμε με ακρίβεια 1 ml από το διαυγές υπερκείμενο υγρό και το αραιώνουμε (1:31) με απεσταγμένο Η2Ο όπως στο βήμα 3.

- Μετράμε την απορρόφηση του παραπάνω αραιωμένου δείγματος στα 280 nm με κυψελίδα Quartz οπτικής διαδρομής 10 mm αφού προηγουμένως μηδενίσουμε το όργανο με Η2Ο. Έστω η απορρόφηση a7.

# Υπολογισμός του Δείκτη Πολυμερισμού (%) :

Δ.HCl = [ (ao - a7) x 100 / ao ]

### Χρήσιμες Συμβουλές

Χημικά και βαθμός ακρίβειας κατά την προετοιμασία και την προσθήκη των αντιδραστηρίων.

| Χημική ένωση | Προετοιμασία αντιδραστηρίων | Προσθήκη αντιδραστηρίων. |
| --- | --- | --- |
| Οίνος | Διαύγεια | Ακριβής |
| Πυκνό HCl 12Ν | - | Ακριβής |
| Απιονισμένο Η2Ο | - | Ακριβής |

## Πηγές Σφαλμάτων

- Θολό δείγμα.

- Βρώμικη κυψελίδα φασματοφωτόμετρου.