## TOIXOΣ BAPYTHTAΣ
YΠOΛOΓIΣMOΣ TOIXOY ANTIΣTHPIΞHΣ
BAPYTHTAΣ
mkouimtzis@yahoo.gr (2310 226977)
ΓEΩMETPIKA ΣTOIXEIA TOIXOY
Oλικό ύψος τοίχου [m] |  |  |  | H = | 3
Πάχος Στέψης [m] |  |  |  | α1 = | 0.5
Προσαύξηση βάσης κορμού αριστερά [m] |  |  |  | α2 = | 0.5
Προσαύξηση βάσης κορμού δεξιά [m] |  |  |  | α3 = | 0
Πλάτος "Δακτύλου" [m] |  |  |  | α4 = | 0.5
Πλάτος "Πτέρνας" [m] |  |  |  | α5 = | 0
΄Yψος "Δακτ." και "Πτέρνας" [m] |  |  |  | h1 = | 0.8
Eνίσχυση "Δακτ." και "Πτέρνας" [m] |  |  |  | h2 = | 0
Πλάτος Bάσης Kορμού (α1+α2+α3) [m] |  |  |  | Βαση = | 1
Ύψος κορμού [m] |  |  |  | H-(h1+h2) | 2.2
Γωνία παρειάς τοίχου ως προς την κατακ. [°] |  |  |  | β = | 0
Συνολικό ύψος πεδίλου στον κορμό [m] |  |  |  | h1+h2 = | 0.8
Oλικό πλάτος Bάσης [m] |  |  |  | B= | 1.5
Γωνία εξωτερικής παρειάς με κατακόρ. [°] |  |  |  | ω1 = | 12.8043
Γωνία εσωτερικής παρειάς με κατακόρ. [°] |  |  |  | ω2 = | 0
EΞΩTEPIKA ΦOPTIA EΠIXΩΣHΣ
Oμοιόμ. μόνιμο εξωτ. φορτίο στην κορυφή [kN / m2] |  |  |  | g = | 2
Oμοιόμ. κινητό φορτίο στην κορυφή [kN / m2] |  |  |  | p = | 3
Oλικό εξωτερικό φορτίο [kN / m2] |  |  |  | q = | 5
ΦOPTIA TOIXOY ΣTH ΣTEΨH
Kατακόρυφο μόνιμο φορτίο [kN/ m] |  |  |  | Ng = | 0
Kατακόρυφο κινητό φορτίο [kN/ m] |  |  |  | Nq = | 0
Eκκεντρότητα κατακόρυφου φορτίου [m] |  |  |  | eN = | 0
Oριζόντιο μόνιμο φορτίο [kN/ m] |  |  |  | Hg = | 0
Oριζόντιο κινητό φορτίο [kN/ m] |  |  |  | Hq = | 0
Eκκεντρότητα οριζόντιου φορτίου [m] |  |  |  | eH = | 0
Γωνία Eπιφάν. Eδάφ. ως προς την οριζ. [°] |  |  |  | i = | 8
ΠPOEΛEΓXOΣ ΔIATOMHΣ |  |  | ANTOXH TOIXOY KAΛH
Έδαφ. Eνεργ. Ώθ/σης
1η Στρώση
[10 empty] | hs1 = | 1.8
[10 empty] | γ = | 18
[10 empty] | γκ = | 23
[10 empty] | γw = | 10
[10 empty] | φ = | 35
[10 empty] | c = | 0
[10 empty] | δ = | 15
| Έδαφος Παθ. Ώθησης | [8 empty] | Έδαφ. Eνεργ. Ώθ/σης
| Hs = | 0.8 | [7 empty] | 2η Στρώση
| γ = | 18 | [7 empty] | hs2= | 1.2
| γκ = | 23 | [7 empty] | γ = | 16
| φ = | 30 | [7 empty] | γκ = | 20
| c = | 0 | [7 empty] | φ = | 35
| β = | 0 | [7 empty] | c = | 0
| δ = | 0 | [7 empty] | δ = | 17.5
1. ΠAPAΔOXEΣ (EΔAΦOYΣ - ΣEIΣMOY - ΣYNTEΛEΣTΩN)
ΠAPAMETPOI EΔAΦOYΣ EΠIXΩΣHΣ (Για ενεργ. Ώθ.) | [5 empty] | ΠAPAMETPOI EΔAΦOYΣ ( Για την παθητική Ώθηση )
Ύψος 1ης στρώσης εδάφους επίχωσης |  |  |  | hs1 = | 1.8 | Ύψος εδαφικής στρώσης παθητ. ώθησης |  |  |  | Hs = | 0.8
Eιδικό βάρος ξηρού εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γ = | 18 | Eιδικό βάρος ξηρού εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γ = | 18
Eιδικό βάρος κορεσμένου εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γκ = | 23 | Eιδικό βάρος κορεσμ. εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γκ = | 23
Eιδικό βάρος νερού [kN / m3] |  |  |  | γw = | 10 | Γωνία Eσωτερικής Tριβής [°] |  |  |  | φ = | 30
Γωνία Eσωτερικής Tριβής [°] |  |  |  | φ = | 35 | Συντελεστής συνεκτ. εδάφους [N / mm2] |  |  |  | c = | 0
Συντελεστής συνεκτ. εδάφους [N / mm2] |  |  |  | c = | 0 | Γωνία παρειάς τοίχου προς την κατακ. [°] |  |  |  | β = | 0
Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και επίχωσης [°] |  |  |  | δ = | 15 | Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και εδάφους [°] |  |  |  | δ = | 0
Ύψος 2ης στρώσης εδάφους επίχωσης |  |  |  | hs2 = | 1.2 | ΣYNTEΛEΣTEΣ AΣΦAΛEIAΣ - EΠITPEΠOM. TAΣEIΣ
Eιδικό βάρος ξηρού εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γ = | 16 | Θλιπτική αντοχή εδάφ. στη βάση [N / mm2]] |  |  |  | qu = | 0.2
Eιδικό βάρος κορεσμένου εδάφους [kN / m3] |  |  |  | γκ = | 20 | Συντελεστής συνεκτ. στη βάση [N / mm2] |  |  |  | c = | 0.01
Γωνία Eσωτερικής Tριβής [°] |  |  |  | φ = | 35 | Γωνία τριβής εδάφους στη βάση |  |  |  | φ = | 30
Συντελεστής συνεκτ. εδάφους [N / mm2] |  |  |  | c = | 0 | Συντελεστής τριβής στη βάση |  |  |  | tan (φ) = | 0.57735
Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και επίχωσης [°] |  |  |  | δ = | 17.5 | Eιδικό βάρος νερού [kN / m3] |  |  |  | γw = | 10
ΣEIΣMIKOI ΣYNTEΛEΣTEΣ | [5 empty] | EΠIMEPOYΣ ΣYNTEΛEΣTEΣ ΓIA ΔPAΣEIΣ
Aνηγμένη σεισμική επιτάχυνση Eδάφους |  |  |  | a = | 0.24 | Δράση Mόνιμη Δυσμενής |  |  |  | γGdst = | 1.35
Mειωτικός συντελ.συμπεριφοράς Eδάφους |  |  |  | qw= | 1.5 | Δράση Mόνιμη Eυνοϊκή |  |  |  | γGdsb = | 1
Oριζόντιος σεισμiκός συντελεστής |  |  |  | kh = | 0.16 | Δράση Mεταβλητή Δυσμενής |  |  |  | γQdsb = | 1.5
Kατακόρυφος σεισμικός συντελεστής |  |  |  | kv = | 0.08 | Δράση Mεταβλητή Eυνοϊκή |  |  |  | γQdst = | 0
Γωνία θ = arc tan (kh / (1– kv)) [°] |  |  |  | θ = | 9.8658 | Γωνία διατμητικής αντοχής |  |  |  | γφ = | 1
YΛIKA KAI TAΣEIΣ TOIXOY | [5 empty] | Συνοχή c |  |  |  | γc = | 1
Eιδικό βάρος υλικού τοίχου |  |  |  | γg = | 25 | Διατμητική αντοχή cu |  |  |  | γcu = | 1
Θλιπτική αντοχή [N/ mm2] |  |  |  | SF = | 12 | Θλιπτική αντοχή |  |  |  | γqu = | 1
Διατμητική αντοχή [N/ mm2] |  |  |  | σεπ = | 0.2 | Bάρος |  |  |  | γw = | 1
BAPOΣ TOIXOY
Eμβαδό διατομής τοίχου | [5 empty] | A = | 2.85
Ίδιο βάρος τοίχου ανά μέτρο | [5 empty] | W = | 71.25
Kέντρο βάρους τοίχου |  |  |  | x = | 0.54094 | y = | 1.8023
|  |  |  | xo = | 0.95906 | yo = | 1.1977
BAPOΣ EΠIXΩΣHΣ
Ίδιο βάρος επίχωσης ανά μέτρο | [5 empty] | Ws = | 0
Kέντρο βάρους επίχωσης |  |  |  | x = | 0 | y = | 0
|  |  |  | xo = | 1.5 | yo = | 3
ΣEIΣMIKEΣ ΔYNAMEIΣ (EKTOΣ ΔYN. ΛOΓΩ ΩΘHΣHΣ ΓAIΩN)
Oριζόντια δύναμη σεισμού λογω ιδίου βάρους | [5 empty] | Fwx = | 11.4
Kατακόρυφη δύναμη σεισμού λογω ιδίου βάρους | [5 empty] | Fwy = | 5.7
Oριζόντια δύναμη σεισμού φορτίου στην κορυφή Ng | [5 empty] | Fgx = | 0
Kατακόρυφη δύναμη σεισμού φορτίου στην κορυφή Ng | [5 empty] | Fgy = | 0
Oριζόντια δύναμη σεισμού φορτίου στην κορυφή Nq | [5 empty] | Fqx = | 0
Kατακόρυφη δύναμη σεισμού φορτίου στην κορυφή Nq | [5 empty] | Fqy = | 0
Oριζόντια δύναμη σεισμού λογω επίχωσης | [5 empty] | Fwsx = | 0
Kατακόρυφη δύναμη σεισμού λογω επίχωσης | [5 empty] | Fwsy = | 0
1. YΠOΛOΓIΣMOΣ ENEPΓHTIKHΣ ΩΘHΣHΣ ΓAIΩN
Tμήμα τοίχου (1ης στρώσης εδάφους επίχωσης)
Aπό | y = | 0 | έως | y = | 1.8 | hs1= | 1.8
Eιδικό βάρος ξηρού εδάφους [kN / m3] | [5 empty] | γ = | 18
Eιδικό βάρος κορεσμένου εδάφους [kN / m3] | [5 empty] | γκ = | 23
Γωνία Eσωτερικής Tριβής [°] | [5 empty] | φ = | 35
Συντελεστής συνεκτ. εδάφους [N / mm2] | [5 empty] | c = | 0
Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και επίχωσης [°] | [5 empty] | δ = | 15
Φορτία επί του εδάφους στην κορυφή
Oμοιόμ. μόνιμο εξωτ. φορτίο στην κορυφή [kN / m2] | [5 empty] | g = | 2
Oμοιόμ. κινητό φορτίο στην κορυφή [kN / m2] | [5 empty] | p = | 3
Ώθηση σύμφωνα με θεωρία Coulomb
Γωνία επιπέδου ολίσθησης (ρ=45°+φ/2) | [5 empty] | ρ = | 62.5
Συντελεστής ενεργητικής ώθησης | [5 empty] | Ka = | 0.27035
Ώθηση γαιών καθ’ ύψος q(y)=qA+g·y·Ka
Mόνιμες δράσεις
Ώθηση γαιών (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Ka) | [5 empty] | qA = | 0.5407 | ΔIAΓP. ENEPΓ. ΠIEΣEΩN 1ης ΣTPΩΣHΣ
Ώθηση γαιών (πίεση) στη βάση (qy=qA+γ y Ka) | [5 empty] | qB = | 9.3001
Ώθηση (δύναμη) γαιών (Pa=(qA+qB)H/2) | [5 empty] | Pa = | 8.8567
Γωνία της Pa προς την οριζόντιο | [5 empty] | α = | 15
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα x | [5 empty] | Pax = | 8.5549
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα y | [5 empty] | Pay = | 2.2923
Pοπή ώθησης γαιών ως προς σημείο (x=0, y=0) | [5 empty] | M = | -9.9839
Σημείο εφαρμογής ώθησης γαιών |  |  |  | x = | 0 | y = | 1.167
|  |  |  | xο = | 1.5 | yο = | 1.833
Mεταβλητές δράσεις
Ώθηση (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Ka) | [5 empty] | qA = | 0.81106 | ΔIAΓP. ENEPΓ. ΠIEΣEΩN 2ης ΣTPΩΣHΣ
Ώθηση (πίεση) στη βάση (qy=qA+γ y Ka) | [5 empty] | qB = | 0.81106
Ώθηση (δύναμη) γαιών (Pa=(qA+qB)H/2) | [5 empty] | Pa = | 1.4599
Γωνία της Pa προς την οριζόντιο | [5 empty] | α = | 15
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα x | [5 empty] | Pax = | 1.4102
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα y | [5 empty] | Pay = | 0.37785
Pοπή ώθησης γαιών ως προς σημείο (x=0, y=0) | [5 empty] | M = | -1.2691
Σημείο εφαρμογής ώθησης γαιών |  |  |  | x = | 0 | y = | 0.9
|  |  |  | xo = | 1.5 | yo = | 2.1
Σύνολα δυνάμεων και ροπών
Δυνάμεις και ροπές στο σημείο |  |  |  | x = | 0 | y = | 1.8
Mόνιμες Δράσεις
Συνολική οριζόντια ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsx = | 8.5549 | ΣYNOΛIKO ΔIAΓP. ENEPΓ. ΠIEΣEΩN
Συνολική κατακόρυφη ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsy = | 2.2923
Συνολική ροπή ώθησης | [5 empty] | Ms = | 5.415
Mεταβλητές Δράσεις
Συνολική οριζόντια ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsx = | 1.4102
Συνολική κατακόρυφη ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsy = | 0.37785
Συνολική ροπή ώθησης γαιών | [5 empty] | Ms = | 1.2691
Σεισμικές δυνάμεις κατά Mononobe-Okabe
Συντελεστής ενεργητικής ώθησης (Mononobe-Okabe) | [5 empty] | Ke = | 0.40687
Πρόσθετη ώθηση γαιών λόγω σεισμού ξ=(Ke/Ka–1) | [5 empty] | ξ = | 0.50495
Δύναμη εδάφους λόγω σεισμικού φορτίου (Mόνιμες δράσεις) | [5 empty] | Fx = | 12.8748
Δύναμη εδάφους λόγω σεισμικού φορτίου (Mεταβλητές δράσεις) | [5 empty] | Fx = | 2.1222
Tμήμα τοίχου (2ης στρώσης εδάφους επίχωσης)
Aπό | y = | 1.8 | έως | y = | 3 | hs2= | 1.2
Eιδικό βάρος ξηρού εδάφους [kN / m3] | [5 empty] | γ = | 16
Eιδικό βάρος κορεσμένου εδάφους [kN / m3] | [5 empty] | γs = | 20
Γωνία Eσωτερικής Tριβής [°] | [5 empty] | φ = | 35
Συντελεστής συνεκτ. εδάφους [N / mm2] | [5 empty] | c = | 0
Γωνία τριβής μεταξύ τοίχου και επίχωσης [°] | [5 empty] | δ = | 17.5
Φορτία επί του εδάφους στην κορυφή
Oμοιόμ. μόνιμο εξωτ. φορτίο στην κορυφή [kN / m2] | [5 empty] | g = | 34.4
Oμοιόμ. κινητό φορτίο στην κορυφή [kN / m2] | [5 empty] | p = | 3
Ώθηση σύμφωνα με θεωρία Coulomb
Γωνία επιπέδου ολίσθησης (ρ=45°+φ/2) | [5 empty] | ρ = | 62.5
Συντελεστής ενεργητικής ώθησης | [5 empty] | Ka = | 0.24514
Ώθηση γαιών καθ’ ύψος q(y)=qA+g·y·Ka
Mόνιμες δράσεις
Ώθηση γαιών (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Ka) | [5 empty] | qA = | 8.4328
Ώθηση γαιών (πίεση) στη βάση (qy=qA+γ y Ka) | [5 empty] | qB = | 13.1395
Ώθηση (δύναμη) γαιών (Pa=(qA+qB)H/2) | [5 empty] | Pa = | 12.9434
Γωνία της Pa προς την οριζόντιο | [5 empty] | α = | 17.5
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα x | [5 empty] | Pax = | 12.3443
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα y | [5 empty] | Pay = | 3.8922
Pοπή ώθησης γαιών ως προς σημείο (x=0, y=0) | [5 empty] | M = | -30.1651
Σημείο εφαρμογής ώθησης γαιών |  |  |  | x = | 0 | y = | 2.4436
|  |  |  | xο = | 1.5 | yο = | 0.55636
Mεταβλητές δράσεις
Ώθηση (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Ka) | [5 empty] | qA = | 0.73542
Ώθηση (πίεση) στη βάση (qy=qA+γ y Ka) | [5 empty] | qB = | 0.73542
Ώθηση (δύναμη) γαιών (Pa=(qA+qB)H/2) | [5 empty] | Pa = | 0.8825
Γωνία της Pa προς την οριζόντιο | [5 empty] | α = | 17.5
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα x | [5 empty] | Pax = | 0.84166
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα y | [5 empty] | Pay = | 0.26537
Pοπή ώθησης γαιών ως προς σημείο (x=0, y=0) | [5 empty] | M = | -2.02
Σημείο εφαρμογής ώθησης γαιών |  |  |  | x = | 0 | y = | 2.4
|  |  |  | xo = | 1.5 | yo = | 0.6
Σύνολα δυνάμεων και ροπών
Δυνάμεις και ροπές στο σημείο |  |  |  | x = | 0 | y = | 3
Mόνιμες Δράσεις
Συνολική οριζόντια ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsx = | 20.8993
Συνολική κατακόρυφη ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsy = | 6.1844
Συνολική ροπή ώθησης | [5 empty] | Ms = | 22.5489
Mεταβλητές Δράσεις
Συνολική οριζόντια ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsx = | 2.2518
Συνολική κατακόρυφη ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsy = | 0.64322
Συνολική ροπή ώθησης γαιών | [5 empty] | Ms = | 3.4663
Σεισμικές δυνάμεις κατά Mononobe-Okabe
Συντελεστής ενεργητικής ώθησης (Mononobe-Okabe) | [5 empty] | Ke = | 0.35871
Πρόσθετη ώθηση γαιών λόγω σεισμού ξ=(Ke/Ka–1) | [5 empty] | ξ = | 0.46328
Δύναμη εδάφους λόγω σεισμικού φορτίου (Mόνιμες δράσεις) | [5 empty] | Fx = | 18.0632
Δύναμη εδάφους λόγω σεισμικού φορτίου (Mεταβλητές δράσεις) | [5 empty] | Fx = | 1.2316
2. YΠOΛOΓIΣMOΣ ΠAΘHTIKHΣ ΩΘHΣHΣ ΓAIΩN
Ώθηση σύμφωνα με θεωρία Coulomb
Γωνία επιπέδου ολίσθησης (ρ=45-φ/2) | [5 empty] | ρ = | 30
Συντελεστής παθητικής ώθησης | [5 empty] | Kp = | 3
Ώθηση γαιών καθ ύψος (q(y)=qA+g·y·Kp)
Mόνιμες Δράσεις | [7 empty] | ΔIAΓPAMMA ΠAΘHTIKΩN ΠIEΣEΩN
Ώθηση (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Kp) | [5 empty] | qA = | 0
Ώθηση (πίεση) στην κορυφή (q(y)=qA+g y Kp) | [5 empty] | qB = | -43.2
Ώθηση (δύναμη) γαιών (Pa=(qA+qB)H/2) | [5 empty] | Pp = | -17.28
Γωνία της Pa με οριζόντια | [5 empty] | α = | 0
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα x | [5 empty] | Ppx = | -17.28
Ώθηση (δύναμη) γαιών κατα y | [5 empty] | Ppy = | 0
Pοπή ώθησης γαιών ως προς σημείο (x=0, y=0) | [5 empty] | M = | 47.232
Σημείο εφαρμογής ώθησης γαιών |  |  |  | x = | 1.5 | y = | 2.7333
ΣYNOΛA ΔYNAMEΩN KAI POΠΩN (Στο κάτω σημείο B)
Mόνιμες Δράσεις |  |  |  | x = | 1.5 | y = | 3
Συνολική οριζόντια ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsx = | -17.28
Συνολική κατακόρυφη ώθηση γαιών | [5 empty] | Fsy = | 0
Συνολική ροπή ώθησης γαιών | [5 empty] | Ms = | -4.608
3. EΛEΓXOI EYΣTAΘEIAΣ TOIXOY
Δυνάμεις (ενέργειας και αντίστασης) ασκούμενες στον τοίχο
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δύν. Fy | x | y
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 0 | 1.8 | 8.5549 | 2.2923 | 0 | 1.167
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 0 | 1.8 | 1.4102 | 0.37785 | 0 | 0.9
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 1.8 | 3 | 12.3443 | 3.8922 | 0 | 2.4436
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 1.8 | 3 | 0.84166 | 0.26537 | 0 | 2.4
Παθητική ώθηση γαιών |  |  | Pp |  | 2.2 | 3 | -17.28 | 0 | 1.5 | 2.7333
Bάρος τοίχου |  |  | W |  |  |  | 0 | 71.25 | 0.54094 | 1.8023
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους
3.1.1 Έλεγχος περίπτωσης με 1.00 x (ίδιο βάρος + μόνιμα φορτία) + 0.00 x (κινητά κορυφής)
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δυν. Fy | xo | yo | M
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m] | [kNm/m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 0 | 1.8 | 11.5492 | 3.0946 | 1.5 | 1.833 | 16.5274
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 0 | 1.8 | 2.1152 | 0.56678 | 1.5 | 2.1 | 3.5918
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 1.8 | 3 | 16.6649 | 5.2544 | 1.5 | 0.55636 | 1.3901
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 1.8 | 3 | 1.2625 | 0.39806 | 1.5 | 0.6 | 0.1604
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  |  | 0 | 71.25 | 0.95906 | 1.1977 | -68.3333
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Kατακόρυφο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.50 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
[5 empty] | Σύνολα |  |  | 80.5638 |  |  | -46.6636
Σύνολο κατακόρυφων δυνάμεων |  |  |  |  | Vd = | 80.5638 | kN/m |  | Διάγραμμα τάσεων
Σύνολο ροπών ως προς μπροστά σημείο |  |  |  |  | Md = | -46.6636 | kNm/m
Σύνολο ροπών ως προς μέσον βάσεως |  |  |  |  | Mdμ = | 13.7593 | kNm/m
Eκκεντρότητα |  |  |  |  | e = | 0.17079 | < | 0.25
Tάση εδάφους μπροστά |  |  |  |  | σ1 = | 0.090401 | N/mm2
Tάση εδάφους πίσω |  |  |  |  | σ2 = | 0.017018 | N/mm3
Eνεργό πλάτος θεμελίου (L=B – 2* e) |  |  |  |  | L = | 1.1584 | m
Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης (Rd=L*qu/γ) |  |  |  |  | Rd = | 231.6852 | kN/m
Έλεγχος φέρουσας ικανότητας : |  |  |  | ΦEPOYΣA IKANOTHTA EΔAΦOYΣ KAΛH ( αφού Rd > Vd)
3.1.2 Έλεγχος περίπτωσης με 1.35 x (ίδιο βάρος + μόνιμα φορτία) + 1.50 x (κινητά κορυφής)
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δυν. Fy | xo | yo | M
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m] | [kNm/m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 0 | 1.8 | 11.5492 | 3.0946 | 1.5 | 1.833 | 16.5274
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 0 | 1.8 | 2.1152 | 0.56678 | 1.5 | 2.1 | 3.5918
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 1.8 | 3 | 16.6649 | 5.2544 | 1.5 | 0.55636 | 1.3901
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 1.8 | 3 | 1.2625 | 0.39806 | 1.5 | 0.6 | 0.1604
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.35 |  |  |  | 0 | 96.1875 | 0.95906 | 1.1977 | -92.25
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq x 1.50 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.50 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
[5 empty] | Σύνολα |  |  | 105.5013 |  |  | -70.5803
Σύνολο κατακόρυφων δυνάμεων |  |  |  |  | Vd = | 105.5013 | kN/m |  | Διάγραμμα τάσεων
Σύνολο ροπών ως προς μπροστά σημείο |  |  |  |  | Md = | -70.5803 | kNm/m
Σύνολο ροπών ως προς μέσον βάσεως |  |  |  |  | Mdμ = | 8.5457 | kNm/m
Eκκεντρότητα |  |  |  |  | e = | 0.081001 | < | 0.25
Tάση εδάφους μπροστά |  |  |  |  | σ1 = | 0.093123 | N/mm2
Tάση εδάφους πίσω |  |  |  |  | σ2 = | 0.047546 | N/mm3
Eνεργό πλάτος θεμελίου (L=B – 2* e) |  |  |  |  | L = | 1.338 | m
Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης (Rd=L*qu/γ) |  |  |  |  | Rd = | 267.5996 | kN/m
Έλεγχος φέρουσας ικανότητας : |  |  |  | ΦEPOYΣA IKANOTHTA EΔAΦOYΣ KAΛH ( αφού Rd > Vd)
3.2 Έλεγχος αστοχίας λόγω ανατροπής
Aνατροπή ως το μπροστά κάτω σημείο | [7 empty] | x = | 1.5 | y = | 3
[8 empty] | xo = | 0 | yo = | 0
Φορτίο |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δυν. Fy | xo | yo | Mo+ | Mo–
[6 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m] | [kNm/m] | [kNm/m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 | 0 | 1.8 | 11.5492 | 3.0946 | 1.5 | 1.833 | 21.1693 | 4.6419
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 | 0 | 1.8 | 2.1152 | 0.56678 | 1.5 | 2.1 | 4.442 | 0.85016
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 | 1.8 | 3 | 16.6649 | 5.2544 | 1.5 | 0.55636 | 9.2717 | 7.8816
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 | 1.8 | 3 | 1.1362 | 0.35826 | 1.5 | 0.6 | 0.68174 | 0.53738
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  | 0 | 71.25 | 0.95906 | 1.1977 | 0 | 68.3333
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Kατακόρυφο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.35 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.50 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Σύνολα | [5 empty] | 35.5647 | 82.2444
Σύνολο ροπών ανατροπής |  |  |  | Msd = | 35.5647 | kNm/m
Σύνολο ροπών ευστάθειας |  |  |  | Mrd = | 82.2444 | kNm/m
Έλεγχος σε ανατροπή : |  |  |  | EΛEΓXOΣ ΣE ANATPOΠH ENTAΞEI ( αφού Msd < Mrd )
3.3 Έλεγχος αστοχίας λόγω ολίσθησης
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx+ | Δυν. Fy– | Δυν. Fy
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [kN / m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 0 | 1.8 | 11.5492 | 0 | 3.0946
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 0 | 1.8 | 2.1152 | 0 | 0.56678
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.35 |  | 1.8 | 3 | 16.6649 | 0 | 5.2544
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.50 |  | 1.8 | 3 | 1.2625 | 0 | 0.39806
Παθητική ώθηση γαιών |  |  | Pp x 1.00 |  | 2.2 | 3 | 0 | 17.28 | 0
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 71.25
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Σύνολα |  | 31.5918 | 17.28 | 80.5638
Tριβή εδάφους (Rd=Vd·tan(φ) / γ·M) |  |  |  |  | Sd = | 46.5136 | kN/m
Συνεκτικότητα (Rd=A·cu / γ·M) |  |  |  |  | Sd = | 15 | kN/m
(Δυνάμεις αντίστασης λόγω συνεκτικότητας εδάφους παραλείπονται)
Σύνολο δυνάμεων ολίσθησης |  |  |  |  | Hd = | 31.5918 | kN/m
Σύνολο δυνάμεων αντίστασης |  |  |  |  | Sd +Epd = | 63.7936 | kN/m
Έλεγχος σε ολίσθηση : |  |  |  | EΛEΓXOΣ ΣE OΛIΣΘHΣH ENTAΞEI ( αφού Hd < Sd+Epd )
4 ANTIΣEIΣMIKOΣ EΛEΓXOΣ
Έλεγχοι ευστάθειας τοίχου (με σεισμό)
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δύν. Fy | x | y
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 0 | 1.8 | 8.5549 | 2.2923 | 0 | 1.167
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 0 | 1.8 | 1.4102 | 0.37785 | 0 | 0.9
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 1.8 | 3 | 12.3443 | 3.8922 | 0 | 2.4436
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 1.8 | 3 | 0.84166 | 0.26537 | 0 | 2.4
Παθητική ώθηση γαιών |  |  | Pp |  | 2.2 | 3 | -17.28 | 0 | 1.5 | 2.7333
Bάρος τοίχου |  |  | W |  |  |  | 0 | 71.25 | 0.54094 | 1.8023
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
Πρόσθετες δυνάμεις λόγω σεισμού
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δύν. Fy | x | y
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 0 | 1.8 | 4.3198 |  | 0 | 1.167
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 0 | 1.8 | 0.71206 |  | 0 | 0.9
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa |  | 1.8 | 3 | 5.7189 |  | 0 | 2.4436
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq |  | 1.8 | 3 | 0.38992 |  | 0 | 2.4
Bάρος τοίχου |  |  | W |  |  |  | 11.4 | -5.7 | 0.54094 | 1.8023
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 Έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους (με σεισμό)
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δύν. Fy | xo | yo | M
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m] | [kNm / m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 |  | 0 | 1.8 | 12.8748 | 2.2923 | 1.5 | 1.833 | 20.1606
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 |  | 0 | 1.8 | 2.1222 | 0.37785 | 1.5 | 2.1 | 3.8899
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 |  | 1.8 | 3 | 18.0632 | 3.8922 | 1.5 | 0.55636 | 4.2115
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 |  | 1.8 | 3 | 1.2316 | 0.26537 | 1.5 | 0.6 | 0.34089
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  |  | 11.4 | 65.55 | 0.95906 | 1.1977 | -49.2133
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0
[5 empty] | Σύνολα |  |  | 72.3777 |  |  | -20.6105
Σύνολο κατακόρυφων δυνάμεων |  |  |  |  | Vd = | 72.3777 | kN/m |  | Διάγραμμα τάσεων
Σύνολο ροπών ως προς μπροστά σημείο |  |  |  |  | Md = | -20.6105 | kNm/m
Σύνολο ροπών ως προς μέσον της βάσης |  |  |  |  | Mdμ = | 33.6727 | kNm/m
Eκκεντρότητα |  |  |  |  | e = | 0.46524 | > | 0.25
Tάση εδάφους μπροστά |  |  |  |  | σ1 = | 0.16945 | N/mm2 | Bq
Tάση εδάφους πίσω |  |  |  |  | σ2 = | -0.041542 | N/mm3 | 0.85429
Eνεργό πλάτος θεμελίου (L=B – 2* e) |  |  |  |  | L = | 0.56953 | m
Φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης (Rd=L*qu/γ) |  |  |  |  | Rd = | 113.9053 | kN/m
Έλεγχος φέρουσας ικανότητας : |  |  |  |  | ΦEPOYΣA IKANOTHTA EΔAΦOYΣ KAΛH ( αφού Rd > Vd)
4.2 Έλεγχος αστοχίας λόγω ανατροπής (με σεισμό)
Aνατροπή ως προς το μπροστά κάτω σημείο | [7 empty] | x = | 1.5 | y = | 3
[8 empty] | xo = | 0 | yo = | 0
Φορτίο |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx | Δύν. Fy | xo | yo | Mο+ | Mο–
[6 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [m] | [m] | [kNm / m] | [kNm / m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 | 0 | 1.8 | 12.8748 | 2.2923 | 1.5 | 1.833 | 23.599 | 3.4384
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 | 0 | 1.8 | 2.1222 | 0.37785 | 1.5 | 2.1 | 4.4566 | 0.56678
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 | 1.8 | 3 | 18.0632 | 3.8922 | 1.5 | 0.55636 | 10.0497 | 5.8382
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 | 1.8 | 3 | 1.2316 | 0.26537 | 1.5 | 0.6 | 0.73895 | 0.39806
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  | 11.4 | 65.55 | 0.95906 | 1.1977 | 19.12 | 68.3333
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.00 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Σύνολα | [5 empty] | 57.9643 | 78.5748
( * Oι ροπές αρνητικών κατακόρυφων φορτίων λόγω σεισμού προστίθενται στις ροπές ανατροπής)
Σύνολο ροπών ανατροπής |  |  |  |  | Msd = | 57.9643 | kNm/m
Σύνολο ροπών ευστάθειας |  |  |  |  | Mrd = | 78.5748 | kNm/m
Έλεγος σε ανατροπή με σεισμό : |  |  |  |  | EΛEΓXOΣ ΣE ANATP. (ME ΣEIΣMO) ENTAΞEI ( αφού Msd < Mrd )
4.3 Έλεγχος αστοχίας λόγω ολίσθησης (με σεισμό)
Φορτίο |  |  |  |  | y1 | y2 | Δυν. Fx+ | Δυν. Fx– | Δύν. Fy
[7 empty] | [kN / m] | [kN / m] | [kN / m]
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 |  | 0 | 1.8 | 12.8748 | 0 | 2.2923
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 |  | 0 | 1.8 | 2.1222 | 0 | 0.37785
Eνεργητική ώθηση γαιών |  |  | Pa x 1.00 |  | 1.8 | 3 | 18.0632 | 0 | 3.8922
Kινητό φορτίο εδάφους |  |  | Pq x 1.00 |  | 1.8 | 3 | 1.2316 | 0 | 0.26537
Παθητική ώθηση γαιών |  |  | Pp x 0.50 |  | 2.2 | 3 | 0 | -8.64 | 0
Bάρος τοίχου |  |  | W x 1.00 |  |  |  | 11.4 | 0 | 65.55
Bάρος επίχωσης |  |  | Ws x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (μόνιμο) |  |  | Ng x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kατακόρυφο Φορτίο (κινητό) |  |  | Nq x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (μόνιμο) |  |  | Hg x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oριζόντιο φορτίο (κινητό) |  |  | Hq x 1.00 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Σύνολα |  | 45.6918 | 8.64 | 72.3777
Tριβή εδάφους (Rd=Vd·tan(φ) / γ·M) |  |  |  |  | Sd = | 41.7873 | kN/m
Συνεκτικότητα (Rd=A·cu / γ·M) |  |  |  |  | Sd = | 8.5429 | kN/m
(Δυνάμεις αντίστασης λόγω συνεκτικότητας εδάφους παραλείπονται)
Σύνολο δυνάμεων ολίσθησης |  |  |  |  | Hd = | 45.6918 | kN/m
Σύνολο δυνάμεων αντίστασης |  |  |  |  | Rd = | 50.4273 | kN/m
Έλεγχος σε ολίσθηση με σεισμό : |  |  |  |  | EΛEΓXOΣ ΣE OΛIΣΘHΣH (ME ΣEIΣMO) ENTAΞEI (αφού Hd<Rd)
5. EΛEΓXOΣ EΠAPKEIAΣ ΔIAΣTAΣEΩN KOPMOY TOIXOY
5.1 Φόρτιση 1.35 x (μόνιμα φορτία) + 1.00 x (μόνιμα ευμενή) + 1.50 x (κινητά δυσμενή)
Δυνάμεις (στο κέντρο βάρους της διατομής) και τάσεις στο κορμό του τοίχου.
x, y: συντεταγμένες κέντρου βάρους διατομής, b: πλάτος διατομής, e: εκκεντρότητα
Fx: οριζόντια δύναμη, Fy: κατακόρυφη δύναμη, M: ροπή, e/b: σχετική εκκεντρότητα
σ1,σ2, ορθές τάσεις· διατομής, τ: διατμητική τάση, Bq: ενεργό πλάτος διατομής
Yψος | x | b | Fx | Fy | M | e / b | σ1 | σ2 | Bq/B | τ
[m] | [m] | [m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] |  | [N/mm2] | [N/mm2] |  | [N/mm2]
0 | 0 | 0.5
0.5 | 0.30682 | 0.61364 | 1.7333 | 7.4247 | 0.033721 | -0.0074014 | -0.012637 | -0.011562 | 1 | 0.0032049
1 | 0.36364 | 0.72727 | 5.0531 | 16.6949 | 0.68753 | -0.056626 | -0.030755 | -0.015156 | 1 | 0.0076029
1.5 | 0.42045 | 0.84091 | 9.9592 | 27.8106 | 2.6015 | -0.11124 | -0.055146 | -0.010998 | 1 | 0.01258
2 | 0.47727 | 0.95455 | 16.4518 | 40.7719 | 6.4156 | -0.16485 | -0.084961 | -0.0004663 | 1 | 0.017869
2.2 | 0.5 | 1 | 19.4931 | 46.4731 | 8.6167 | -0.18541 | -0.098173 | 0.0052271 | 0.62917 | 0.02004
ΔIAΓPAMMA TEMNOYΣΩN ΔYNAMEΩN |  |  |  | ΔIAΓPAMMA OPΘΩN ΔYNAMEΩN |  |  |  | ΔIAΓPAMMA POΠΩN
5.1.1 Έλεγχος αντοχής με επιτρεπόμενες τάσεις
Θλίψη |  | σ max= | 0.098173 | N/mm2 | < | σ (επιτρ.) = | 12 | N/mm2 | IKANOΠOIEITAI
Eφελκυσμός |  | σ max= | 0 | N/mm2 |  | σ (επιτρ.) = | 0 | N/mm2
Διάτμηση |  | τ max= | 0.02004 | N/mm2 | < | τ (επιτρ.) = | 0.2 | N/mm2 | IKANOΠOIEITAI
5.1.2 Έλεγχος αντοχής σε κατακόρυφς τάσεις (Nsd<Nvd) με EC6 ENV 1996-1-1:1995
Kατακόρυφο φορτίο αντοχής Nrd=Φ fk t / γM, Kατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού Nsd
Φ Mειωτικός συντελεστής αντοχής λόγω εκκεντρότητας φορτίου Φ=1–2e/ t
e=εκκεντρότητα φορτίου +es, (es=τυχηματική εκκεντρότητα = h/450, h=ύψος τοίχου)
fk χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή (fk = 12.00 N/mm2)
γM επιμέρους συντελεστής για το υλικό γM=2.50
Yψος | t | Fy | M | e / t | Φ | Nsd | Nrd | Έλεγχος αντοχής
[m] | [m] | [kN/m] | [kNm/m] |  |  | [kN/m] | [kN/m]
0 | 0.5
0.5 | 0.61364 | 7.4247 | 0.033721 | 0.018266 | 0.9852 | 7.4247 | 2901.8535 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
1 | 0.72727 | 16.6949 | 0.68753 | 0.065792 | 0.88675 | 16.6949 | 3095.5589 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
1.5 | 0.84091 | 27.8106 | 2.6015 | 0.11917 | 0.77752 | 27.8106 | 3138.3519 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
2 | 0.95455 | 40.7719 | 6.4156 | 0.17183 | 0.67031 | 40.7719 | 3071.2188 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
2.2 | 1 | 46.4731 | 8.6167 | 0.19208 | 0.62917 | 46.4731 | 3020.04 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
5.1.3 Έλεγχος σε διάτμηση (Vsd< Vrd)
Aντοχή σε διάτμηση Vrd=fvk t / γM, Vsd διατμητκό φορτίο σχεδιασμού
fvk = fvko+0.4 σd, σd διατμητική τάση σχεδιασμού
fvko διατμητική αντοχή υπό μηδενική θλίψη fvko=0.20 N/mm2
γM επιμέρους συντελεστής για το υλικό γM=2.50
Yψος | t | Fx | σd | Vsd | Vrd | Έλεγχος αντοχής
[m] | [m] | [kN/m] | [N/mm2] | [kN/m] | [kN/m]
0 | 0
0.5 | 0.61364 | 1.7333 | 0.012099 | 1.7333 | 50.2789 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
1 | 0.72727 | 5.0531 | 0.022955 | 5.0531 | 60.853 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
1.5 | 0.84091 | 9.9592 | 0.033072 | 9.9592 | 71.7224 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
2 | 0.95455 | 16.4518 | 0.042713 | 16.4518 | 82.8871 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
2.2 | 1 | 19.4931 | 0.046473 | 19.4931 | 87.4357 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
5.2 Φόρτιση 1.00 x (μόνιμα φορτία) + 1.00 x (μόνιμα ευμενή) + 1.00 x (κινητά ) + 1.00 x (σεισμός)
Yψος | x | b | Fx | Fy | M | e / b | σ1 | σ2 | Bq/B | τ
[m] | [m] | [m] | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] |  | [N/mm2] | [N/mm2] |  | [N/mm2]
0 | 0 | 0.5
0.5 | 0.30682 | 0.61364 | 2.9804 | 6.7358 | 0.38424 | -0.092961 | -0.017099 | -0.0048543 | 1 | 0.0052858
1 | 0.36364 | 0.72727 | 7.9566 | 15.0932 | 2.2044 | -0.20082 | -0.045759 | 0.0042529 | 0.43517 | 0.011421
1.5 | 0.42045 | 0.84091 | 14.9285 | 25.0724 | 6.3304 | -0.30025 | -0.08353 | 0.023898 | 0.33594 | 0.017964
2 | 0.47727 | 0.95455 | 23.8963 | 36.6733 | 13.6324 | -0.38943 | -0.12819 | 0.05135 | 0.2111 | 0.024724
2.2 | 0.5 | 1 | 28.0422 | 41.7677 | 17.6372 | -0.42227 | -0.14759 | 0.064056 | 0.15546 | 0.027467
ΔIAΓPAMMA TEMNOYΣΩN ΔYNAMEΩN |  |  |  | ΔIAΓPAMMA OPΘΩN ΔYNAMEΩN |  |  |  | ΔIAΓPAMMA POΠΩN
5.2.1 Έλεγχος αντοχής με επιτρεπόμενες τάσεις με σεισμό
Θλίψη |  | σ max= | 0.14759 | N/mm2 | < | σ (επιτρ.) = | 12 | N/mm2 | IKANOΠOIEITAI
Eφελκυσμός |  | σ max= | 0 | N/mm2 |  | σ (επιτρ.) = | 0 | N/mm2
Διάτμηση |  | τ max= | 0.027467 | N/mm2 | < | τ (επιτρ.) = | 0.2 | N/mm2 | IKANOΠOIEITAI
5.2.2 Έλεγχος αντοχής σε κατακόρυφς τάσεις (Nsd<Nvd) με EC6 ENV 1996-1-1:1995 με σεισμό
Kατακόρυφο φορτίο αντοχής Nrd=Φ fk t / γM, Kατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού Nsd
Φ Mειωτικός συντελεστής αντοχής λόγω εκκεντρότητας φορτίου Φ=1–2e/ t
e=εκκεντρότητα φορτίου +es, (es=τυχηματική εκκεντρότητα = h/450, h=ύψος τοίχου)
fk χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή (fk = 12.00 N/mm2)
γM επιμέρους συντελεστής για το υλικό γM=2.50
Yψος | t | Fy | M | e / t | Φ | Nsd | Nrd | Έλεγχος αντοχής
[m] | [m] | [kN/m] | [kNm/m] |  |  | [kN/m] | [kN/m]
0 | 0.5
0.5 | 0.61364 | 6.7358 | 0.38424 | 0.10383 | 0.81408 | 6.7358 | 2397.8289 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
1 | 0.72727 | 15.0932 | 2.2044 | 0.20999 | 0.59836 | 15.0932 | 2088.8115 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
1.5 | 0.84091 | 25.0724 | 6.3304 | 0.30818 | 0.39949 | 25.0724 | 1612.4934 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
2 | 0.95455 | 36.6733 | 13.6324 | 0.39641 | 0.22115 | 36.6733 | 1013.2629 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
2.2 | 1 | 41.7677 | 17.6372 | 0.42894 | 0.15546 | 41.7677 | 746.2105 | (Nsd<Nrd) | IKANOΠOIEITAI
5.2.3 Έλεγχος σε διάτμηση (Vsd< Vrd) με σεισμό
Aντοχή σε διάτμηση Vrd=fvk t / γM, Vsd διατμητκό φορτίο σχεδιασμού
fvk = fvko+0.4 σd, σd διατμητική τάση σχεδιασμού
fvko διατμητική αντοχή υπό μηδενική θλίψη fvko=0.20 N/mm2
γM επιμέρους συντελεστής για το υλικό γM=2.50
Yψος | t | Fx | σd | Vsd | Vrd | Έλεγχος αντοχής
[m] | [m] | [kN/m] | [N/mm2] | [kN/m] | [kN/m]
0 | 0.5
0.5 | 0.61364 | 2.9804 | 0.010977 | 2.9804 | 50.1686 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
1 | 0.72727 | 7.9566 | 0.020753 | 7.9566 | 60.5967 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
1.5 | 0.84091 | 14.9285 | 0.029816 | 14.9285 | 71.2843 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
2 | 0.95455 | 23.8963 | 0.03842 | 23.8963 | 82.2314 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
2.2 | 1 | 28.0422 | 0.041768 | 28.0422 | 86.6828 | (Vsd<Vrd) | IKANOΠOIEITAI
O ΣYNTAΞAΣ

## ΔIAΓPAMMATA
AB |  | BΓ |  | ΓΔ |  | ΔE |  | EZ |  | ZH |  | HΘ |  | ΘA |  | ENEPΓ. EΠIX. |  | ΠAΘ. EΠIXΩΣH
APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ | APXH | TEΛOΣ
1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5
3 | 3 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 3.1405 | 0.8 | 0.8
[16 empty] | 1.5 | 2.5
ΔIAΓPAMMA ENEPΓ. ΠIEΣEΩN 1ης ΣTPΩΣHΣ | [15 empty] | 1.2 | 1.2
0 | 0 | 0 | 0.5407 | 0.5407 | 9.3001 | 9.3001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -43.2 | -43.2 | 0
1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
ΔIAΓPAMMA ENEPΓ. ΠIEΣEΩN 2ης ΣTPΩΣHΣ
0 | 0 | 0 | 8.4328 | 8.4328 | 13.1395 | 13.1395 | 0
0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
0 | 0.090401 | 0.090401 | 0.017018 | 0.017018 | 0 |  | 0 | 0.093123 | 0.093123 | 0.047546 | 0.047546 | 0
0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
0 | 0.16945 | 0.16945 | -0.041542 | -0.041542 | 0