## Slide 1
ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

## Slide 2
Περιγραφή, λειτουργία οπτικού μικροσκοπίου, σύνδεση φωτογραφικής μηχανής
Φωτογράφιση μέσω μικροσκοπίου δείγματος αναφοράς, υπολογισμός μεγέθυνσης
Φωτομικρογραφία σε διαφανή δείγματα
Φωτομικρογραφία σε αδιαφανή δείγματα
Φωτομικρογραφία σε ημιδιαφανή δείγματα
Φωτομικρογραφία σε διπλοδιαθλαστικά δείγματα (πολωτικά φίλτρα)
Φωτομικρογραφία σε αυτόφωτες επιφάνειες (οθόνη κινητού)
Φωτομικρογραφία σε ιριδίζουσες επιφάνειες
Οπτική Απάτη Σελήνης – Φωτογραφική διερεύνηση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ Κ.9.306

## Slide 3
Στην Ελάχιστη Απόσταση Ευκρινούς οράσεως Δ (25 cm) :
1. Παρατήρηση με γυμνό οφθαλμό
2. Παρατήρηση μέσω μεγεθυντικού φακού
Γωνιακή Μεγέθυνση
Γωνία οράσεως θ1
Γωνία οράσεως θ2

## Slide 4
By Pieter Kuiper and Arabella B. Buckley - Own work, from Through Magic Glasses and Other Lectures, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18820381

## Slide 5
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_microscope
By Fountains of Bryn Mawr, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29413860
πραγματικό είδωλο αντικειμενικού
φανταστικό είδωλο προσοφθάλμιου
L

## Slide 6
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
By Egmason - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15234890
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΦΑΚΟΣ:
μετατρέπει παράλληλη δέσμη σε ισχυρώς συγκλίνουσα

## Slide 7
By Rama - Own work, CC BY-SA 2.0 fr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=638784
Αντικειμενικός φακός
Μεγέθυνση m1
Αριθμητικό Άνοιγμα
Ν.Α.

## Slide 8: Χαρακτηριστικά αντικειμενικού φακού
Μx, τιμή μεγέθυνσης π.χ. 4x ή 20x → μεγάλη Μ → μικρή
Ν.Α., αριθμητικό άνοιγμα π.χ. 0.8 → μεγάλο Ν.Α. → μικρό Βάθος Πεδίου
g (mm), μήκος οπτικού σωλήνα π.χ. 160mm (g=f1+L+f2)
d (mm), πάχος καλυπτρίδας π.χ. 0.6mm
Σκοπός: συλλογή φωτεινών ακτίνων από το αντικείμενο
δημιουργία πραγματικού ειδώλου
μεγεθυμένου :
απαλλαγμένου από σφάλματα
μικρή
Αντικειμενικός φακός

## Slide 9
By Moxfyre at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Moxfyre., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6545240
Γωνιακό Άνοιγμα 2θ
Η max γωνία που σχηματίζουν οι ακτίνες από ένα φωτεινό σημείο (F) που εισέρχονται στο οπτικό σύστημα και συντελούν στο σχηματισμό ειδώλου.
Καθορίζει τη φωτεινή ροή που εισέρχεται στη διάταξη (φωτεινότητα ειδώλου)
Εξαρτάται από τη διάμετρο της οπής (διάφραγμα)
Για μικρή γωνία θ:

## Slide 10
By Moxfyre at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Moxfyre., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6545240
γωνιακό άνοιγμα 2θ
αριθμητικό άνοιγμα N.A.

## Slide 11: Αριθμητικό άνοιγμα αντικειμενικού φακού
microscopyu.com

## Slide 12
Aριθμητικό άνοιγμα N.A.
Ικανότητα συλλογής φωτός
Διακριτικό Όριο
intranet.tdmu.edu.ua
δ = λ / 2 (N.Α.)
By Dietzel65, vectorized by Leyo based on Image:Immersionsvorteil.jpg - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4590157
καταδυτικοί φακοί n≈ 1.5

## Slide 13
ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΦΑΚΟΣ:
Μεγεθυντικός φακός: δημιουργία φανταστικού ειδώλου
Γωνιακή Μεγέθυνση
Συνολική Μεγέθυνση Μικροσκοπίου
Δ=25cm
διακριτικό όριο οφθαλμού: 1΄

## Slide 14: Αρχείο φωτομικρογραφίας
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (ISO) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ : | 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ : | 

## Slide 15
Aριθμητικό άνοιγμα (N.A.): | N.A.=n ∙sinθ
Σχετικό άνοιγμα: | 
Διακριτική Όριο δ: | 
Βάθος πεδίου (Β.Π.): | 
Βάθος εστίασης (Β.Ε.): | (Β.Ε.) = (Β.Π.) (Μ)2
Ωφέλιμη Μεγέθυνση : | 
Φωτεινότητα ειδώλου Β: | Β = (Ν.Α. / Μ)2
Aριθμητικό άνοιγμα (N.A.): | N.A.=n ∙sinθ
Σχετικό άνοιγμα: | 
Διακριτική Όριο δ: | 
Βάθος πεδίου (Β.Π.): | 
Βάθος εστίασης (Β.Ε.): | (Β.Ε.) = (Β.Π.) (Μ)2
Φωτεινότητα ειδώλου Β: | Β = (Ν.Α. / Μ)2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

## Slide 16
ημθ ≈ εφθ ≈ (ΑΒ) = θ(rad)
ημ (sin)
εφ (tan)
θ
Α
Β
Ο
(ΑΒ) (rad) = θ (rad)∙(ΟΑ)
1